|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Image00001.jpeg | |  | Kvalifikační standard | | | |
|  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | |
|  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) | | | | | |
| Týká se povolání: | Instalatér – topenář | | | | | |
|  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Odborná způsobilost** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Název | | | | | Úroveň | |
| Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu | | | | | 3 | |
| Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu | | | | | 3 | |
| Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy | | | | | 3 | |
| Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění | | | | | 3 | |
| Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu | | | | | 3 | |
| Orientace v palivech pro kotle na biomasu | | | | | 3 | |
| Umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu | | | | | 3 | |
| Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému | | | | | 3 | |
| Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy | | | | | 3 | |
| Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody | | | | | 3 | |
| Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu | | | | | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu, 28.03.2024 16:45:26 | | | | Strana 1 z 2 | |  |
| Image00001.jpeg | |  | Kvalifikační standard | | | |
|  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Platnost standardu | | | | | | |
| Standard je platný od: 01.09.2023 | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu, 28.03.2024 16:45:26 | | | | Strana 2 z 2 | |  |