Hodnoticí standard

Technik/technička zařízení pro ochranu vod (kód: 16-008-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů:
Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16)
Týká se povolání:
Technik zařízení pro ochranu vod
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech
4
Orientace v zajišťování vody pro spotřebu u výrobce
4
Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku
4
Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění
4
Řízení a organizace práce v provozu zařízení pro ochranu vod
4
Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění
4
Vedení dokumentace a evidence dat o vodách
4
Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést příklady hospodárného využití vodních zdrojů s využitím nejlepších dostupných technologií
Ústní ověření
b) Uvést důvody pro zavedení norem environmentální kvality (NEK) a požadavky na vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod
Ústní ověření
c) Obecně definovat závadné látky a uvést zvlášť nebezpečné látky, nebezpečné látky a příklady jejich emisních standardů
Písemné a ústní ověření
d) Vyjmenovat a popsat způsoby ochrany osob, majetku a krajiny před povodněmi (povodňové plány, vyhlašované stupně, činnost povodňové komise)
Ústní ověření
e) Uvést provozní data potřebná jako podklady pro zpracování havarijního plánu
Písemné a ústní ověření
f) Určit a vysvětlit rozdíl mezi povolením, souhlasem a vyjádřením vodoprávního úřadu a uvést příklady, kdy může být povolení odebráno
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Vyjmenovat základní náležitosti provozního řádu vodního díla
Ústní ověření
h) Uvést, pro které látky znečišťující vody jsou stanoveny emisní limity v zákoně o integrované prevenci
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v zajišťování vody pro spotřebu u výrobce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést požadavky vodoprávního povolení a pravidla pro jeho získání
Ústní ověření
b) Uvést požadavky právních předpisů na rozvody vody a měření množství pitné a užitkové vody
Ústní ověření
c) Uvést požadavky právních předpisů na odběry vzorků vody, jejich rozbor a četnost
Ústní ověření
d) Uvést ukazatele jakosti pitné vody z vlastních zdrojů
Ústní ověření
e) Uvést a popsat pravidla pro stanovení ochranného pásma vodních zdrojů
Písemné a ústní ověření
f) Uvést a popsat technologie používané k úpravě vody pro průmyslové použití
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést požadavky k povolení vypouštění odpadních vod
Ústní ověření
b) Charakterizovat možná znečištění technologických odpadních vod a popsat postupy jejich předúpravy
Písemné a ústní ověření
c) Uvést příklady skupinových ukazatelů znečištění průmyslových odpadních vod, jejich stanovení a monitorování
Ústní ověření
d) Odebrat vorek vody a popsat typy rozborů odpadní a povrchové vody
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vyhodnotit údaje z protokolu o rozboru odpadních vod a porovnat je s hodnotami stanovenými v povolení k vypouštění odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit na schématech principy mechanického čištění průmyslových odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit na schématech principy biologického čištění průmyslových odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit na schématech principy fyzikálně-chemického čištění odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vysvětlit funkci zařízení k zachycování znečištění vod na místě vzniku
Ústní ověření
e) Vysvětlit účel zavedení systému environmentálního managementu (EMS) v organizaci a možnost využití EMS k omezení znečištění vody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Řízení a organizace práce v provozu zařízení pro ochranu vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat podle manipulačního předpisu a provozního deníku dodržování technických podmínek provozu zařízení pro ochranu vod
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zkontrolovat podle manipulačního předpisu a provozního deníku provádění řádné údržby zařízení pro ochranu vod
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Posoudit podle manipulačního předpisu a provozního deníku dodržování požadavků na bezpečnost provozu zařízení na ochranu vod
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout podle manipulačního a provozního řádu okruhy školení pracovníků k BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Navrhnout náplň školení pracovníků ke správnému vedení provozní dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat odpady a kaly ze zařízení pro předúpravu odpadních vod z hlediska fyzikálních vlastností a nebezpečnosti
Písemné a ústní ověření
b) Popsat označování, postup kontroly a zajištění údržby místa a nádob ke shromažďování odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod
Písemné a ústní ověření
c) Navrhnout možnosti a předpoklady pro využití odpadů a kalů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Uvést požadavky zákona o odpadech k využívání a odstraňování odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod
Písemné a ústní ověření
e) Navrhnout možnosti snižování množství a nebezpečnosti odpadů ze zařízení pro předúpravu odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení dokumentace a evidence dat o vodách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhodnotit v modelovém dokumentu strukturu a úplnost údajů sledovaných v provozní evidenci k vodám
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Uvést požadavky na data pro integrovaný registr znečišťování (IRZ) pro vody
Písemné a ústní ověření
c) Předvést na příkladu vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Uvést požadavky na data pro vodní bilanci odpadních, povrchových a podzemních vod a zajištění vodohospodářské bilance pro povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Ústní ověření
e) Vypočítat na modelovém příkladu poplatky za odběr podzemních vod a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Praktické předvedení
f) Vysvětlit rozdíl mezi poplatkovým hlášením a poplatkovým přiznáním při vypouštění odpadních vod
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést příklady bezpečnostních opatření pro pracovníky zařízení pro předúpravu odpadních vod a důvody těchto opatření
Písemné a ústní ověření
b) Uvést osobní ochranné pracovní prostředky pro práci na zařízení k shromažďování a předúpravě odpadních vod
Písemné a ústní ověření
c) Dodržet předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
AOs
před
zahájením
zkoušky
zajistí
seznámení
uchazeče
s
odstraňovanými
látkami
vznikajícími
při
čištění
odpadních
vod,
se
strojním
zařízením
i
technologickou
funkcí
konkrétní
čistírny,
na
které
bude
probíhat
ověřování,
s
pokyny
pro
její
provoz
a
údržbu
a
také
s
úkony
nutnými
v
případě
havárie
zařízení.
 
Při
ověřování
teoretických
znalostí
(zákonů,
předpisů,
norem,
metodik,
technologických
postupů
atd.)
může
uchazeč
používat
veřejně
dostupné
zdroje
informací
(www
stránky,
katalogy,
firemní
materiály,
vzorové
dokumenty
apod.).
 
Pro
způsoby
ověření
„Písemné
a
ústní
ověření"
autorizovaná
osoba
připraví
písemná
zadání,
která
budou
obsahově
vycházet
z
kritérií
hodnocení
-
uchazeč
na
PC
nebo
označených
listech
papíru
vypracuje
podle
zadání
popis,
charakteristiku,
seznam
požadavků,
parametrů,
doplněné
o
jejich
vysvětlení
nebo
zdůvodnění.
Následně
může
autorizovaná
osoba
požadovat
po
uchazeči
ústní
doplnění
či
upřesnění
odpovědí.
 
Při
praktickém
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
posuzována
schopnost
uchazeče
využívat
předpisy,
návody
a
dokumenty
v
reálných
podmínkách,
a
to
z
hlediska
jejich
účelu,
ochrany
životního
prostředí
a
bezpečnosti
práce.
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
modelové
situace
pro
praktické
ověřování.
Modelové
a
vzorové
podklady
pro
praktické
ověření
(provozní
řád,
interní
normy,
vzorky
materiálů
a
odpadů,
specifikace
k
odpadům,
údaje
z
průběžné
evidence)
dostane
uchazeč
k
dispozici
v
době
přípravy
na
zkoušku.
 
Kompetence
Orientace
v
zákoně
o
vodách
a
navazujících
předpisech
,
kritérium
f)
·
Autorizovaná
osoba
připraví
modelová
povolení,
souhlas
a
vyjádření
vodoprávního
úřadu
k
určení
rozdílů.
 
Kompetence
Předúprava
průmyslových
odpadních
vod
na
místě
vzniku:
kritérium
d)
·
Autorizovaná
osoba
zajistí
vzorkovnice
pro
odběr
vody.
Pokud
zkouška
neprobíhá
v
reálném
provozu
s
odpadními
vodami,
může
být
proveden
odběr
pitné
vody
z
kohoutku.
kritérium
e)
·
Autorizovaná
osoba
připraví
pro
potřebu
zkoušky
modelový
protokol
o
rozboru
odpadních
vod
kontrolní
laboratoří
a
modelové
povolení
k
vypouštění
odpadních
vod.
 
Kompetence
Provoz
zařízení
pro
ochranu
vod
na
místě
vzniku
znečištění
kritérium
a),
b),
c)
·
Uchazeč
nakreslí
schémata
a
vysvětlí
na
nich
principy
požadovaného
způsobu
čištění
odpadních
vod.
 
Kompetence
Vedení
dokumentace
a
evidence
dat
o
vodách
kritérium
a)
·
Autorizovaná
osoba
připraví
pro
potřebu
zkoušky
modelový
dokument
k
provozní
evidenci
ukazatelů
a
dat
k
odpadním
vodám.
kritérium
c)
·
Autorizovaná
osoba
připraví
podklady
pro
vedení
záznamů
o
spotřebách
pomocných
látek,
objemech
vody
a
provedených
analýzách.
 
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Kompetence
Vedení
dokumentace
a
evidence
dat
o
vodách
,
kritérium
e)
·
Autorizovaná
osoba
připraví
pro
potřebu
zkoušky
data
a
zadání
pro
výpočet
poplatků
za
odběr
a
znečištění
vod.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo potravinářství nebo průmyslové ekologie a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti chemie nebo potravinářství nebo vodohospodářství nebo ekologie a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii nebo potravinářství nebo vodohospodářství nebo průmyslovou ekologii a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod. 
d)	Profesní kvalifikace 16-008-M Technik/technička zařízení pro ochranu vod a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na technické pozici v ochraně vod. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz.
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu musí mít autorizovaná osoba k dispozici prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a dále uvedené vybavení:
·	přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany vod, chemických látek, integrované prevence a omezování znečištění, integrovaného registru znečištění, integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, systémů environmentálního managementu, odpadů, bezpečnosti práce apod. (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě) čistírna odpadních vod
·	čistírna odpadních vod
·	modelové interní předpisy (provozní deníky, provozní řády, modelové formuláře k evidenci množství a znečištění vod)
·	modelový příklad protokolu o rozboru odpadních vod a modelový příklad povolení k vypouštění odpadních vod
·	modelová data k výpočtu poplatků za odběr a znečištění vod
·	zadání modelových příkladů - příklad vedení záznamů o spotřebách pomocných látek, objemech vody a provedených analýzách
·	manipulační řád
·	bezpečnostní předpisy zařízení, na kterém bude provedena zkouška
·	pracovní listy ke školení pracovní skupiny
·	formuláře provozního deníku ke školení pracovní skupin
·	vzorkovnice na odběr vzorků vody
·	kancelářské potřeby k písemnému ověření
·	PC a přístup k internetu
·	vhodný prostor (zkušební místnost) pro vykonání písemné části zkoušky
·	ochranné pracovní prostředky
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče činí 120 minut z času vlastní zkoušky.
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
RNDr. Anna Christianová, OSVČ
Ircon, s. r. o. Praha
Donnelley Prague, s. r. o.
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 20.4.2024 13:39:12
Strana 8 z 8