			Kvalifikační standard

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:	Elektromechanik pro technická zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace v základech elektrotechniky					3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních					3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem					3
Jištění elektrických zařízení a kladení vedení					3
Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)					3
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci					3
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot					3
Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení					3
Kontroly a opravy elektrických spotřebičů					3
První pomoc při úrazu elektrickou energií					3

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.04.2024 5:50:03				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 20.04.2024 5:50:03				Strana 2 z 2