			Kvalifikační standard

Elektromechanik/elektromechanička pro chladicí zařízení (kód: 23-056-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:	Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientovat se v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice					3
Orientace v Zásadách ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení					3
Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech					3
Orientace v jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel a kladení vedení					3
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických součástech chladicích zařízeních					3
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení					3
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot u chladicích zařízení					3
Diagnostika poruch chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy					3
Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole					3
Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy					3
Orientace v poskytování první pomoci při úrazu elektrickou energií					3

Elektromechanik/elektromechanička pro chladicí zařízení, 20.04.2024 10:00:55				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 16.12.2022

Elektromechanik/elektromechanička pro chladicí zařízení, 20.04.2024 10:00:55				Strana 2 z 2