Kvalifikační standard

Technik čištění odpadních vod (kód: 36-124-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodárenský technik čištění odpadních vod

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v základních pojmech a činnostech při čištění odpadních vod

4

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod

4

Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

4

Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod

4

Vedení provozní a technické dokumentace čistírny odpadních vod

4

Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod

4

Zpracování a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod

4

Zpracování plánu údržby a oprav čistírny odpadních vod

4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při čištění odpadních vod

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 07.04.2021 do: 20.10.2022

Technik čištění odpadních vod, 20.8.2026 20:54:09

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Uchazeč

si

s

sebou

ke

zkoušce

přinese

vlastní

pracovní

oděv,

obuv

a

psací

potřeby.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace

a

podklady,

na

nichž

odzkouší

vybraná

hodnoticí

kritéria.

Příklady:

Kompetence:

Orientace

v

základních

pojmech

a

činnostech

při

čištění

odpadních

vod

pro

kritéria

b),

c)

a

d)

·

na

konkrétním

laboratorním

protokolu

analýzy

vzorku

odpadní

vody

na

přítoku

a

odtoku

z

čistírny

odpadních

vod

vysvětlit

souvislosti

mezi

uvedenými

zkratkami

·

definovat

pojem

"účinnost

čištění"

a

z

daného

protokolu

použít

hodnoty

pro

výpočet

účinnosti

čištění

·

AOs

připraví

minimálně

3

vzorové

protokoly

o

analýze

vzorků

odpadních

vod

(přítok,

odtok)

Kompetence:

Orientace

ve

vodohospodářské

legislativě

a

normách

a

dokumentaci

o

provozu

čistírny

odpadních

vod

AOs

připraví

pro:

·

kritérium

c)

kanalizační

a

provozní

řád

čistírny

odpadních

vod

·

kritérium

d)

minimálně

3

výkresy

·

kritérium

e)

minimálně

3

protokoly

o

odběru

vzorků

a

3

protokoly

z

chemické

analýzy

vzorku

odpadní

vody

Kompetence:

Provoz

technologické

linky

čistírny

odpadních

vod

,

kritéria

a)

až

f)

AOs

připraví:

·

konkrétní

dispečerské

pracoviště

s

technologickým

schématem

konkrétní

čistírny

odpadních

vod

·

technické

podklady

konkrétní

čistírny

odpadních

vod:

provozní

řád,

kanalizační

řád,

povodňový

plán

·

vizualizaci

čistírny

odpadních

vod

-

namodelování

hodnot

za

maximálního

dešťového

průtoku

v

čistírně

odpadních

vod

Kompetence:

Organizace

práce

a

operativní

řízení

provozu

čistírny

odpadních

vod

-

kritéria

a)

až

d)

·

AOs

připraví

provozní

řád

konkrétní

čistírny

odpadních

vod

·

zpracovat

plán

využití

lidských

zdrojů

v

konkrétní

čistírně

odpadních

vod

=

zabezpečení

chodu

čistírny

odpadních

vod

z

pohledu

personálního

obsazení,

včetně

uplatnění

metod

řízení

·

modelovou

situaci

při

výpadku

elektrického

proudu

·

modelovou

situaci

při

havarijním

zhoršení

kvality

přítoku

–

např.

při

přítoku

nedostatečně

předčištěných

průmyslových

odpadních

vod,

při

úniku

ropných

látek

do

stokové

sítě,

při

požáru

s

únikem

chemických

látek

do

stokové

sítě

apod.

-

připravit

modelovou

situaci

při

povodni

Kompetence

Vedení

provozní

a

technické

dokumentace

čistírny

odpadních

vod

-

kritérium

b)

AOs

připraví

formulář

provozního

deníku

pro

konkrétní

čistírnu

odpadních

vod

v

papírové

nebo

elektronické

verzi

a

stavební

výkresy

kanalizací

a

dokumentaci

skutečného

provedení

stavby,

mapové

podklady

GIS

Kompetence

Kontrolní

činnosti

při

dodržování

kvality

vyčištěné

vody

na

čistírně

odpadních

vod

kritérium

f)

·

AOs

připraví

alespoň

3

místa

pro

odběr

provozního

vzorku

odpadní

vody

nebo

kalu

a

odběrový

protokol

·

správné

znění

chemických

symbolů

je

následující

(O

2

,

pH,

ORP,

CHSK,

NL,

N

amon

,

N

-

NO

3

-

,

P

-

PO

4

3

-

)

Technik čištění odpadních vod, 20.8.2026 20:54:09

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kompetence

Zpracování

a

zneškodňování

kalů

a

odpadů

z

čistírny

odpadních

vod

-

kritérium

b)

AOs

připraví

průtokové

a

technologické

schéma

kalové

linky

čistírny

odpadních

vod

Kompetence

Zpracování

plánu

údržby

a

oprav

čistírny

odpadních

vod

-

kritérium

d)

a

e)

·

AOs

připraví

minimálně

dvě

strojní

zařízení

pro

potřeby

zpracování

plánu

jejich

údržby

·

AOs

připraví

minimálně

dvě

vyhrazená

technická

zařízení

pro

potřeby

zpracování

plánu

jejich

oprav

Kompetence

Kontrola

dodržování

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

požární

ochrany

při

čištění

odpadních

vod

-

kritérium

a)

až

f)

-

AOs

připraví:

·

formulář

"Záznam

o

periodické

kontrole

pracoviště

vedoucím

zaměstnancem"

·

formulář

"Záznam

o

úrazu"

·

formulář

"Záznam

do

požární

knihy"

·

simulovanou

situaci

s

nebezpečím

úrazu

nebo

ohrožení

zdraví

na

konkrétním

objektu

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

zejména

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

potřebné

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

daných

podmínek

pracoviště

nebo

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

bude

během

praktického

předvedení

současně

prováděno

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Technik čištění odpadních vod, 20.8.2026 20:54:09

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik čištění odpadních vod, 20.8.2026 20:54:09

Strana 4 z 4