Hodnotící standard

Technik/technička čištění odpadních vod (kód: 36-124-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Vodárenský technik čištění odpadních vod
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních pojmech a činnostech při čištění odpadních vod
4
Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod
4
Provoz technologické linky čistírny odpadních vod
4
Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod
4
Vedení provozní a technické dokumentace čistírny odpadních vod
4
Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod
4
Zpracování a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod
4
Zpracování plánu údržby a oprav čistírny odpadních vod
4
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při čištění odpadních vod
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních pojmech a činnostech při čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy - odpadní voda, splašky, městské odpadní vody, průmyslové odpadní vody, jejich složení a množství
Ústní ověření
b) Vysvětlit význam zkratek: EO, pH, NL, Namon, Nanorg, Ncelk, BSK, CHSK, Pcelk na konkrétním protokolu o analýze
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit pojmy: nitrifikace, denitrifikace, aktivovaný kal, zbytnělý kal, vratný kal; vyjmenovat fyzikální, chemické a biochemické procesy probíhající při čištění odpadních vod
Ústní ověření
d) Vysvětlit pojem "účinnost čištění" včetně ukázky příkladu výpočtu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení k vypouštění, ochranná pásma)
Ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, (terminologie, evidence kanalizací, vlastník a provozovatel a jejich povinnosti, stočné, ochranná pásma apod.)
Ústní ověření
c) Na podkladech konkrétní čistírny odpadních vod objasnit působnost a strukturu kanalizačního řádu a provozního řádu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, týkajících se provozu čistírny odpadních vod (hiearchie nakládání s odpady, povinnosti producentů odpadů, kategorizacce odpadů)
Ústní ověření
e) Vysvětlit základní pojmy norem ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500, ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Provoz technologické linky čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit procesy předčištění a mechanického čištění odpadních vod
Ústní ověření
b) Objasnit procesy biologického a terciárního čištění odpadnich vod
Ústní ověření
c) Objasnit způsoby zpracování čistírenského kalu, vysvětlit rozdíly mezi aerobním a anaerobním způsobem zpracování, popsat nejčastěji používané technologie zpracování kalu
Ústní ověření
d) Objasnit způsoby energetického využití kalového plynu (výroba tepla, výroba elektrické energie)
Ústní ověření
e) Vysvětlit schéma technologické linky konkrétní čistírny odpadních vod podle vizualizace pro dispečerské pracoviště
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Navrhnout nezbytnou úpravu provozu vodní linky čistírny odpadních vod v případě maximálního dešťového přítoku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat a objasnit provozní řád čistírny odpadních vod
Ústní ověření
b) Z podkladů konkrétní čistírny odpadních vod vyčíst a popsat běžné úkony obsluhy čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout a popsat princip plánování využití lidských a materiálních zdrojů při provozu čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout postup při řešení havarijních, resp. mimořádných situací (výpadek el. proudu, povodeň, havarijní zhoršení kvality přítoku, selhání techniky)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení provozní a technické dokumentace čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat dokumentaci potřebnou pro provoz čistírny odpadních vod (provozní řád, manipulační řády, havarijní plán, povodňový plán, povolení k nakládání s vodami)
Ústní ověření
b) Vypracovat konkrétní denní záznam do provozního deníku čistírny odpadních vod (např. průtoky odpadní vody a kalů, kvalita odpadních vod na přítoku a odtoku, spotřeba chemikálií a elektrické energie, produkce odpadů)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Číst a vysvětlit stavební výkresy kanalizací a dokumentace skutečného provedení stavby, obsah mapového podkladu GIS (geografického informačního systému), výškové systémy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Kontrolní činnosti při dodržování kvality vyčištěné vody na čistírně odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat místa provozní kontroly kvality odpadní vody a kalů v uzlových bodech vodní a kalové linky
Ústní ověření
b) Popsat činnosti při odběrech vzorků a laboratorním sledování provozních ukazatelů, automatická odběrová zařízení (lokalizace, parametry), ruční odběry (metodika, způsob vyhodnocení)
Ústní ověření
c) Popsat způsoby měření průtoku odpadních vod a kalů na čistírně odpadních vod
Ústní ověření
d) Popsat důvody a vhodná místa pro měření základních chemických ukazatelů (O₂, pH, ORP, CHSK, NL, Namon, N-NO₃-, P-PO₄3-)
Ústní ověření
e) Popsat požadované koncentrační a bilanční údaje kvality vyčištěné odpadní vody ve vazbě na povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod
Ústní ověření
f) Odebrat "provozní" vzorek vody a kalu a vyplnit protokol o odběru
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Číst a vysvětlit náležitosti protokolu o odběru vzorků a protokolu z chemického rozboru odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zpracování a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy kalů v čistírně odpadních vod
Ústní ověření
b) Vysvětlit  průtokové a technologické schéma kalové linky 
konkrétní čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat možné způsoby nakládání s produkovanými kaly z čistírny odpadních vod v souladu s platnou legislativou
Ústní ověření
d) Vyjmenovat a charakterizovat další odpady produkované v čistírně odpadních vod a popsat způsoby nakládání s nimi
Ústní ověření
e) Uvést a objasnit problematiku vzniku, jímání, skladování, vlastností a využití kalového plynu
Ústní ověření
f) Objasnit princip využití kalového plynu v kogenerační jednotce a následného využití produkované energie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Zpracování plánu údržby a oprav čistírny odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést a objasnit životnost stavebních konstrukcí čistírny odpadních vod
Ústní ověření
b) Uvést životnost a charakterizovat plánování revizních oprav a výměn strojního zařízení čistírny odpadních vod
Ústní ověření
c) Uvést životnost a charakterizovat plánování revizních oprav vyhrazených technických zařízení čistírny odpadních vod
Ústní ověření
d) Zpracovat praktický příklad plánu údržby vybraného strojního zařízení konkrétní čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zpracovat praktický příklad plánu revizních oprav vyhrazených technických zařízení konkrétní čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při čištění odpadních vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na čistírně odpadních vod
Ústní ověření
b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka v čistírně odpadních vod, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
c) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci stavu ovzduší v uzavřených prostorách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam o periodické kontrole pracoviště vedoucím zaměstnancem a zápis o úraze do knihy úrazů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Popsat první pomoc při úrazu včetně úrazu elektrickým proudem a pádu do otevřené nádrže
Ústní ověření
g) Popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu z podzemích objektů a stok
Ústní ověření
h) Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí v konkrétním objektu čistírny odpadních vod
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Uchazeč
si
s
sebou
ke
zkoušce
přinese
vlastní
pracovní
oděv,
obuv
a
psací
potřeby.
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
modelové
situace
a
podklady,
na
nichž
odzkouší
vybraná
hodnoticí
kritéria.
Příklady:
Kompetence:
Orientace
v
základních
pojmech
a
činnostech
při
čištění
odpadních
vod
pro
kritéria
b),
c)
a
d)
·
na
konkrétním
laboratorním
protokolu
analýzy
vzorku
odpadní
vody
na
přítoku
a
odtoku
z
čistírny
odpadních
vod
vysvětlit
souvislosti
mezi
uvedenými
zkratkami
·
definovat
pojem
"účinnost
čištění"
a
z
daného
protokolu
použít
hodnoty
pro
výpočet
účinnosti
čištění
·
AOs
připraví
minimálně
3
vzorové
protokoly
o
analýze
vzorků
odpadních
vod
(přítok,
odtok)
 
Kompetence:
Orientace
ve
vodohospodářské
legislativě
a
normách
a
dokumentaci
o
provozu
čistírny
odpadních
vod
AOs
připraví
pro:
·
kritérium
c)
kanalizační
a
provozní
řád
čistírny
odpadních
vod
·
kritérium
d)
minimálně
3
výkresy
·
kritérium
e)
minimálně
3
protokoly
o
odběru
vzorků
a
3
protokoly
z
chemické
analýzy
vzorku
odpadní
vody

Kompetence:
Provoz
technologické
linky
čistírny
odpadních
vod
,
kritéria
a)
až
f)
AOs
připraví:
·
konkrétní
dispečerské
pracoviště
s
technologickým
schématem
konkrétní
čistírny
odpadních
vod
·
technické
podklady
konkrétní
čistírny
odpadních
vod:
provozní
řád,
kanalizační
řád,
povodňový
plán
·
vizualizaci
čistírny
odpadních
vod
-
namodelování
hodnot
za
maximálního
dešťového
průtoku
v
čistírně
odpadních
vod
 
Kompetence:
Organizace
práce
a
operativní
řízení
provozu
čistírny
odpadních
vod
-
kritéria
a)
až
d)
·
AOs
připraví
provozní
řád
konkrétní
čistírny
odpadních
vod
·
zpracovat
plán
využití
lidských
zdrojů
v
konkrétní
čistírně
odpadních
vod
=
zabezpečení
chodu
čistírny
odpadních
vod
z
pohledu
personálního
obsazení,
včetně
uplatnění
metod
řízení
·
modelovou
situaci
při
výpadku
elektrického
proudu
·
modelovou
situaci
při
havarijním
zhoršení
kvality
přítoku
–
např.
při
přítoku
nedostatečně
předčištěných
průmyslových
odpadních
vod,
při
úniku
ropných
látek
do
stokové
sítě,
při
požáru
s
únikem
chemických
látek
do
stokové
sítě
apod.
-
připravit
modelovou
situaci
při
povodni
 
Kompetence
Vedení
provozní
a
technické
dokumentace
čistírny
odpadních
vod
-
kritérium
b)
AOs
připraví
formulář
provozního
deníku
pro
konkrétní
čistírnu
odpadních
vod
v
papírové
nebo
elektronické
verzi
a
stavební
výkresy
kanalizací
a
dokumentaci
skutečného
provedení
stavby,
mapové
podklady
GIS
 
Kompetence
Kontrolní
činnosti
při
dodržování
kvality
vyčištěné
vody
na
čistírně
odpadních
vod
kritérium
f)
·
AOs
připraví
alespoň
3
místa
pro
odběr
provozního
vzorku
odpadní
vody
nebo
kalu
a
odběrový
protokol
·
správné
znění
chemických
symbolů
je
následující
(O
2
,
pH,
ORP,
CHSK,
NL,
N
amon
,
N
-
NO
3
-
,
P
-
PO
4
3
-
)
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 6 z 10

Hodnotící standard

 
Kompetence
Zpracování
a
zneškodňování
kalů
a
odpadů
z
čistírny
odpadních
vod
-
kritérium
b)
AOs
připraví
průtokové
a
technologické
schéma
kalové
linky
čistírny
odpadních
vod
 
Kompetence
Zpracování
plánu
údržby
a
oprav
čistírny
odpadních
vod
-
kritérium
d)
a
e)
·
AOs
připraví
minimálně
dvě
strojní
zařízení
pro
potřeby
zpracování
plánu
jejich
údržby
·
AOs
připraví
minimálně
dvě
vyhrazená
technická
zařízení
pro
potřeby
zpracování
plánu
jejich
oprav
 
Kompetence
Kontrola
dodržování
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci,
požární
ochrany
při
čištění
odpadních
vod
-
kritérium
a)
až
f)
-
AOs
připraví:
·
formulář
"Záznam
o
periodické
kontrole
pracoviště
vedoucím
zaměstnancem"
·
formulář
"Záznam
o
úrazu"
·
formulář
"Záznam
do
požární
knihy"
·
simulovanou
situaci
s
nebezpečím
úrazu
nebo
ohrožení
zdraví
na
konkrétním
objektu
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
zejména
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
potřebné
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
daných
podmínek
pracoviště
nebo
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
bude
během
praktického
předvedení
současně
prováděno
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Zkouška probíhá v objektu čistírny odpadních vod a na dispečerském pracovišti, případně v odpovídající učebně nebo místnosti pro zkoušení ústní části zkoušky:
·	•provoz čistírny odpadních vod
·	•formulář pro provozní deník - denní hlášení o provozu čistírny odpadních vod
·	•formulář požární knihy 
·	•formulář záznam o úrazu
·	•záznam o periodické kontrole pracoviště vedoucím zaměstnancem, k dodržování zásad BOZP a PO
·	•technické podklady čistírny odpadních vod: provozní řád, kanalizační řád, havarijní plán, povodňový plán, manipulační řád, technologické schéma čistírny odpadních vod, listy a návody k použití dodávané výrobcem, technické výkresy, povolení k nakládání s vodami
·	•provozní řád kogenerační jednotky
·	•počítač s kancelářským SW a vloženými elektronickými verzemi technických podkladů čistírny odpadních vod
·	•konkrétní laboratorní protokoly analýz vzorku odpadní vody na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod a kalů, protokol o odběru vzorku
·	•detektor kvality ovzduší
·	•všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. 
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ 
 
Technik/technička čištění odpadních vod, 17.4.2026 6:00:08
Strana 10 z 10