Hodnotící standard

Štukatér/štukatérka (kód: 36-110-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Štukatér

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích

3

Orientace v technologických postupech štukatérských prací

3

Návrh pracovního postupu štukatérských prací

3

Posuzování kvality štukatérských materiálů dostupnými prostředky

3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

3

Zhotovování štukatérských modelů

3

Zhotovování forem pro štukatérskou práci

3

Provádění náročných štukatérských prací

3

Zhotovování reprodukcí (odlitků)

3

Zhotovování šablon pro profilování

3

Tažení architektonických prvků

3

Zhotovování sgrafita

3

Orientace ve zhotovování umělého mramoru

3

Orientace ve zhotovování rabicových stěn

3

Zhotovování štukatérských omítek

3

Navrhování obnovy štukatérských prvků s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě

3

Orientace ve fasádních nátěrových hmotách

3

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu štukatérských prací

3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při štukatérských pracích

3

Nakládání s odpady při štukatérských pracích

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 11.02.2022

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 1 z 13

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů (dle ČSN 01 3420)

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Orientovat se v technické dokumentaci štukatérských prací

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Číst prováděcí výkresy štukatérských prací

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technologických postupech štukatérských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v technologických postupech štukatérských prací

Ústní ověření

b) Volit technologický postup zhotovení profilovaných prvků, říms, omítek

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Návrh pracovního postupu štukatérských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup zhotovování štukatérských prvků (profilovaných prvků, říms, omítek) dle zadání

Písemné a ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup zhotovení štukatérského prvku dle kritéria a) a návrh odůvodnit

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Posuzování kvality štukatérských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést parametry kvality materiálů dle technické dokumentace výrobců

Ústní ověření

b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat přípravu a údržbu nářadí, strojního zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků

Ústní ověření

b) Připravit, ošetřovat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky pro štukatérské práce

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit obě kritéria.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 2 z 13

Hodnotící standard

Zhotovování štukatérských modelů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit postup zhotovování modelů, popsat používané materiály a nářadí

Ústní ověření

b) Zhotovit model ornamentálního emblému ze sádry na rovném podkladě o velikosti min. 200 x 200 mm podle zadání, členit a sesazovat model

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Příprava modelu na formování

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování forem pro štukatérskou práci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat rozdělení forem podle mechanických vlastností, způsobu snímání tvaru a konstrukce

Ústní ověření

b) Vysvětlit zvolení typu formy, její konstrukci a volbu materiálů (hliněná, ztracená, klínová, želatinová, silikonová, kombinovaná)

Ústní ověření

c) Zhotovit formu na model ornamentálního emblému na rovném podkladě dle kritéria b) kompetence „Zhotovování štukatérských modelů“

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění náročných štukatérských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Sesazovat členité reprodukce (odlitky) a retušovat je

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Lepit sádrové profily včetně začištění

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Zhotovování reprodukcí (odlitků)

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit postup zhotovování reprodukcí (odlitků) včetně používaných materiálů a nářadí

Ústní ověření

b) Zhotovit reprodukci (odlitek) ornamentálního emblému ze sádry dle kritéria b) kompetence "Zhotovování štukatérských modelů"

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Vysvětlit rozdíly ve zhotovení odlitků z ostatních materiálů (malty, betonu, hlíny, umělého kamene, plastu, epoxidové pryskyřice, disperzního polymeru, celulózy a 3D tiskem)

Ústní ověření

d) Odstranit plášť formy

Praktické předvedení

e) Retušovat reprodukci

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 3 z 13

Hodnotící standard

Zhotovování šablon pro profilování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Přenést tvar profilu na plech šablony

Praktické předvedení

b) Vystřihnout tvar a upravit pilníkem

Praktické předvedení

c) Upevnit plechovou šablonu na šablonové prkno a upravit tvar prkna podle profilu

Praktické předvedení

d) Zhotovit vozík pro šablonu

Praktické předvedení

e) Umístit a upevnit šablonové prkno na vozík

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Tažení architektonických prvků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup tažení architektonických prvků

Ústní ověření

b) Připravit šablonu k tažení jádra

Praktické předvedení

c) Upravit podklad

Praktické předvedení

d) Připravit maltu pro jádro

Praktické předvedení

e) Táhnout jádro

Praktické předvedení

f) Upravit šablonu pro „čisté“ tažení

Praktické předvedení

g) Připravit maltu pro „čisté“ tažení

Praktické předvedení

h) Provést konečnou úpravu prvku

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování sgrafita

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup zhotovení sgrafita

Ústní ověření

b) Volit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení sgrafita

Praktické předvedení

c) Upravit podklad pod omítku, cca 1 m²

Praktické předvedení

d) Připravit maltu na omítku na cca 1 m²

Praktické předvedení

e) Nanést cementový postřik na podklad, cca 1 m²

Praktické předvedení

f) Nanést jádrovou omítku, cca 1 m²

Praktické předvedení

g) Nanést barevné vrstvy omítky pro sgrafito cca 1 m²

Praktické předvedení

h) Přenést obraz sgrafita z výkresu na omítku

Praktické předvedení

i) Vyškrabat barevné vrstvy obrazu dle h)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 4 z 13

Hodnotící standard

Orientace ve zhotovování umělého mramoru

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup zhotovení umělého mramoru na omítnuté stěně

Písemné ověření

b) Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovování umělého mramoru

Ústní ověření

c) Popsat konečnou úpravu umělého mramoru (broušení, leštění, napouštění a voskování; pracovní pomůcky)

Písemné ověření

d) Popsat rozdíl mezi umělým a pravým mramorem; popsat postup, jak se rozpoznává umělý mramor od pravého mramoru

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve zhotovování rabicových stěn

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukci rabicových stěn s nakreslením výztuže

Písemné ověření

b) Popsat nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovování rabicových stěn

Ústní ověření

c) Popsat omítání rabicových stěn a používané malty

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zhotovování štukatérských omítek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup zhotovování omítek

Ústní ověření

b) Volit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro zhotovení omítek

Praktické předvedení

c) Upravit podklad pod omítku na stěně a stropě, cca 1 m²

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Připravit maltu na omítku ze suchých směsí nebo složek na cca 2 m²

Praktické předvedení

e) Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky

Praktické předvedení

f) Omítnout strop jednovrstvou omítkou, cca 1 m²

Praktické předvedení

g) Omítnout stěnu jádrovou omítkou, cca 1 m²

Praktické předvedení

h) Upravit povrch jádrové omítky štukováním

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 5 z 13

Hodnotící standard

Navrhování obnovy štukatérských prvků s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat průzkum poškozené štukatérské výzdoby s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě

Ústní ověření

b) Navrhnout pracovní postup obnovy omítky

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Navrhnout pracovní postup obnovy sgrafita

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Navrhnout pracovní postup obnovy figurálních nebo ornamentálních prvků

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

e) Navrhnout pracovní postup obnovy umělého mramoru

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

f) Navrhnout pracovní postup obnovy slohových profilů

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve fasádních nátěrových hmotách

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy fasádních nátěrových hmot (akrylátové, silikátové, silikonové, vápenné) a možnosti jejich použití

Písemné ověření

b) Popsat postupy přípravy nátěrových hmot k použití (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.)

Písemné ověření

c) Popsat druhy a použití hydrofobních a zpevňujících nátěrů

Písemné ověření

d) Hodnotit nátěrové hmoty dle vhodnosti použití na památkové objekty a jejich paropropustnost

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu štukatérských prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství materiálů

Ústní ověření

b) Vypočítat množství upravovaných ploch dle zadání

Praktické předvedení

c) Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání s výpočtem za použití ceníků

Praktické předvedení

d) Zpracovat položkový rozpočet dle zadání s rozpočtem za použití ceníků

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 6 z 13

Hodnotící standard

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při štukatérských pracích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů

Písemné ověření

b) Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, PO a hygieny práce

Písemné ověření

c) Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti

Písemné ověření

d) Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití

Písemné ověření

e) Popsat první pomoc při úrazech

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Nakládání s odpady při štukatérských pracích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru

Písemné a ústní ověření

c) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

Písemné ověření

d) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí

Písemné ověření

e) Popsat způsoby skladování a manipulace se štukatérskými materiály

Písemné ověření

f) Popsat způsoby nakládání s odpady

Písemné ověření

g) Nakládat s odpady dle předpisů

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 7 z 13

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP:

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/stukater

).

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

(OOP)

odpovídajícími

prováděným

pracím.

OOP,

které

uchazeč

nemohl

předpokládat

z

důvodu

neznalosti

konkrétního

pracoviště,

zajistí

autorizovaná

osoba.

Při

ověřování

odborných

způsobilostí

je

třeba

respektovat

ustanovení

právních

předpisů:

Právní

předpisy:

·

Zákon

č.

262/2006

Sb.,

zákoník

práce,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

309/2006

Sb.,

kterým

se

upravují

další

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

v

pracovněprávních

vztazích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

258/2000

Sb.,

o

ochraně

veřejného

zdraví,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

185/2001

Sb.,

o

odpadech

a

o

změně

některých

dalších

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

361/2007

Sb.,

kterým

se

stanoví

podmínky

ochrany

zdraví

při

práci,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

178/2001

Sb.,

o

požadavcích

na

ochranu

zdraví

zaměstnanců,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

101/2005

Sb.,

o

podrobnějších

požadavcích

na

pracoviště

a

pracovní

prostředí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

495/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

rozsah

a

bližší

podmínky

poskytování

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

mycích,

čisticích

a

dezinfekčních

prostředků,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

201/2010

Sb.,

o

způsobu

evidence

úrazů,

hlášení

a

zasílání

záznamu

o

úrazu,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

591/2006

Sb.,

o

bližších

minimálních

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

staveništích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Vyhláška

č.

48/1982

Sb.

Českého

úřadu

bezpečnosti

práce,

kterou

se

stanoví

základní

požadavky

k

zajištění

bezpečnosti

práce

a

technických

zařízení,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

NV

č.

362/2005

Sb.

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Vyhláška

č.

383/2001

Sb.,

o

podrobnostech

nakládání

s

odpady,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Další

nově

vydané

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

hodnoticího

standardu

PK.

Při

praktickém

ověřování

zvládnutí

kritérií

hodnocení

je

třeba

hodnotit

organizaci

práce,

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volbu

a

dodržování

pracovních

postupů,

volbu

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací,

zejména

přesnost

zhotovení

pracovních

pomůcek

(šablon)

a

štukatérských

prvků.

Dále

je

hodnoceno

dodržování

předpisů

BOZP

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

PO

a

hygieny

práce.

Při

způsobu

ověření

"písemné

ověření"

uchazeč

volně

vypracuje

písemnou

odpověď.

Při

způsobu

ověření

"ústní

ověření"

uchazeč

odpoví

ústně.

Při

způsobu

ověření

"písemné

a

ústní

ověření"

uchazeč

písemně

a

ústně

odpoví

na

otevřené

otázky

zkoušejících.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 8 z 13

Hodnotící standard

Při

způsobu

ověření

„praktické

předvedení“

uchazeč

předvede

praktickou

činnost

požadovanou

kritériem.

Při

způsobu

ověření

"praktické

předvedení

s

ústním

ověřením“

uchazeč

v

průběhu

praktického

předvádění

nebo

po

jeho

ukončení

doplňuje

činnosti

ústním

výkladem

a

zodpoví

případné

doplňující

otázky

zkoušejících.

Autorizovaná

osoba

musí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(osob)

nebo

mechanizaci

při

plnění

kritérií

praktickým

předvedením

v

kompetencích:

Zhotovování

štukatérských

modelů,

Zhotovování

forem

pro

štukatérskou

práci,

Provádění

náročných

štukatérských

prací,

Zhotovování

reprodukcí,

Zhotovování

šablon

pro

profilování,

Tažení

architektonických

prvků,

Zhotovování

sgrafita,

Orientace

ve

zhotovování

umělého

mramoru,

Orientace

ve

zhotovování

rabicových

stěn,

Zhotovování

štukatérských

omítek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 9 z 13

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na štukatérství nebo umělecké štukatérství a nejméně 5 let odborné praxe v povolání štukatér nebo umělecký štukatér

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 82-51-L/501 umělecké řemeslné práce nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání s praxí v délce nejméně 5 let v povolání štukatér nebo umělecký štukatér.

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání štukatér nebo umělecký štukatér s praxí nejméně 5 let v povolání učitel odborného výcviku.

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitel odborných předmětů dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání štukatér nebo umělecký štukatér s praxí nejméně 5 let v povolání učitel odborných předmětů.

Držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-110-H Štukatér/štukatérka nebo 82-011-H Umělecký štukatér / umělecká štukatérka, minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem a s praxí v délce nejméně 5 let v povolání štukatér nebo umělecký štukatér.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 10 z 13

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště

umožňující

realizaci

zkoušek

vybavené

potřebnými

štukatérskými

materiály,

nářadím,

zařízeními

a

pracovními

pomůckami

pro

provádění

štukatérských

prací

odpovídajícími

požadavkům

BOZP

a

hygienickým

předpisům.

Teplota

prostředí

odpovídající

realizaci

štukatérských

prací,

bezprašnost.

·

Měřidla:

skládací

nebo

svinovací

metr

dl.

2

m,

vodováha

1

a

2

m,

pokos,

pravítko,

kružítko,

úhloměr,

malý

a

velký

úhelník

·

Pracovní

nářadí

a

strojní

zařízení:

aku

vrtačka,

šroubovák,

elektrická

přímočará

pila,

elektrické

ruční

míchadlo

·

Listové

a

stěrkové

špachtle,

želízka,

štětce

různých

velikostí,

sochařská

očka,

nůžky,

pila

na

kov

i

dřevo,

štětka

malířská

hranatá

(kulatá),

škrabky

škrabací

a

tmelicí

(sádrovací)

nerezové,

miska

a

hladítko

nerezové,

formovací

škrabky

nerezové,

mřížka

plastová,

výtlačná

pistole,

váleček

s

držákem

pro

nátěrové

hmoty,

nádobka

na

rozdělání

sádrové

nebo

stěrkové

hmoty,

štětec

plochý

č.

2,

5

a

4,

zednické

kladivo,

kladivo,

sekáč,

nůžky

na

plech,

ruční

pila

na

kov

a

dřevo,

pilníky,

brusné

papíry

různých

hrubostí,

dřevěné

nebo

hliníkové

latě

na

strhávání,

nerezová

zednická

lžíce,

lžička,

zubový

a

hladký

natahovák,

hladítka

(dřevěná,

plastová

a

filcová),

gumové

misky

na

sádru,

vědra

a

maltovník

·

Pracovní

pomůcky:

pracovní

stůl,

svěrky,

svěrák,

dvojitý

žebřík

malířský

(4

st.,

6

st.),

páska

krepová

(19,

25

mm),

folie

zakrývací

(5

x

4

m),

tužka

obyčejná,

kleště,

tužka,

pauzovací

papír,

lepicí

páska,

hřebíky

a

vruty

různých

velikostí,

vzorky

kamene

pro

rozlišování

mramoru

od

umělého

mramoru,

přenosné

lešení

-

lešenářské

kozy

·

Materiál:

štukatérské

malty,

bílá

sádra,

pigmenty

nebo

pigmentované

malty,

modelářská

hlína,

materiály

pro

zhotovování

šablon

a

forem

(dřevo,

kovy,

umělé

hmoty),

pozinkovaný

plech,

vodovzdorná

překližka

na

výrobu

šablon

a

hoblované

latě,

šelak,

líh,

technický

benzin,

separační

štukatérské

materiály,

formovací

materiály

(silikony,

želatina),

armovací

materiál

kovový

a

plastový

-

armovací

síťka

·

Osobní

ochranné

pracovní

pomůcky

pro

uvedenou

činnost

(rukavice,

brýle)

·

Zdroj

elektrické

energie

230

V

Místnost

vybavená

pro

písemnou

část

zkoušky

(stůl,

židle,

papíry

na

psaní)

Projektová

dokumentace

související

s

hodnocenými

činnostmi,

předepsané

technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

Pomocný

personál

Přístup

(dálkový

nebo

materiály

v

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

zákonům,

vyhláškám

a

předpisům:

Právní

předpisy:

·

Zákon

č.

262/2006

Sb.,

zákoník

práce,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

309/2006

Sb.,

kterým

se

upravují

další

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

v

pracovněprávních

vztazích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

258/2000

Sb.,

o

ochraně

veřejného

zdraví,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Zákon

č.

185/2001

Sb.,

o

odpadech

a

o

změně

některých

dalších

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

·

Nařízení

vlády

č.

361/2007

Sb.,

kterým

se

stanoví

podmínky

ochrany

zdraví

při

práci,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

178/2001

Sb.,

o

požadavcích

na

ochranu

zdraví

zaměstnanců,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

101/2005

Sb.,

o

podrobnějších

požadavcích

na

pracoviště

a

pracovní

prostředí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

495/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

rozsah

a

bližší

podmínky

poskytování

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

mycích,

čisticích

a

dezinfekčních

prostředků,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

201/2010

Sb.,

o

způsobu

evidence

úrazů,

hlášení

a

zasílání

záznamu

o

úrazu,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

591/2006

Sb.,

o

bližších

minimálních

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

staveništích,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Vyhláška

č.

48/1982

Sb.

Českého

úřadu

bezpečnosti

práce,

kterou

se

stanoví

základní

požadavky

k

zajištění

bezpečnosti

práce

a

technických

zařízení,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.,

kterým

se

stanoví

bližší

požadavky

na

bezpečný

provoz

a

používání

strojů,

technických

zařízení,

přístrojů

a

nářadí,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

NV

č.

362/2005

Sb.

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Vyhláška

č.

383/2001

Sb.,

o

podrobnostech

nakládání

s

odpady,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

Další

nově

vydané

právní

předpisy

a

technické

normy

a

změny

platných

právních

předpisů

a

technických

norem,

které

vstoupily

v

platnost

v

době

platnosti

hodnoticího

standardu

PK.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 11 z 13

Hodnotící standard

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 20 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 12 z 13

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků ČR

Štukatér/štukatérka, 20.8.2026 15:42:38

Strana 13 z 13