Hodnoticí standard

Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení (kód: 36-040-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér tepelných izolací
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech tepelných izolací technologických zařízení
3
Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav tepelných izolací technologických zařízení
3
Orientace v izolačních materiálech pro tepelné izolace technologických zařízení
3
Výpočet spotřeby materiálů a rozsahu izolačních prací
3
Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav tepelných izolací vzduchotechnických kanálů s povrchovou úpravou hliníkovou folií
3
Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav tepelných izolací vzduchotechnických kanálů s povrchovou úpravou plastovou fólií
3
Návrh pracovních postupů pro izolaci ventilu na vedení potrubí s chladovým mediem
3
Provádění vícevrstvé tepelné izolace, včetně nosné konstrukce na vertikálně vedeném parním potrubí v energetických zařízeních
3
Provádění izolace ventilu na vedení potrubí chladového media
3
Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění
3
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:18
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech tepelných izolací technologických zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se ve stavební dokumentaci pro tepelné izolace technologických zařízení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Orientovat se v prováděcí dokumentaci a technických podkladech izolatérských prací
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Číst prováděcí výkresy tepelných izolací technologických zařízení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav tepelných izolací technologických zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat technologický postup a vhodný druh materiálu odpovídající zadané práci
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v izolačních materiálech pro tepelné izolace technologických zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat a rozpoznat izolační materiály pro zadaný úkol pro izolace tepla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vyjmenovat a rozpoznat izolační materiály pro zadaný úkol pro izolace chladu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet spotřeby materiálů a rozsahu izolačních prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vypočítat rozsah izolací na zadané izolační práci
Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:18
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav tepelných izolací vzduchotechnických kanálů s povrchovou úpravou hliníkovou folií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup podle zadání a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Vybrat pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný úkol a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c) Navrhnout nosnou konstrukci povrchové úpravy izolace
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav tepelných izolací vzduchotechnických kanálů s povrchovou úpravou plastovou fólií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup podle zadání a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Vybrat pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný úkol a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c) Navrhnout nosnou konstrukci povrchové úpravy izolace
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh pracovních postupů pro izolaci ventilu na vedení potrubí s chladovým mediem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup podle zadání a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Vybrat pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný úkol a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění vícevrstvé tepelné izolace, včetně nosné konstrukce na vertikálně vedeném parním potrubí v energetických zařízeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit ocelovou nosnou konstrukci izolace
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Upravit izolační materiál podle rozměrů potrubí
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c) Namontovat izolaci na potrubí
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:18
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Provádění izolace ventilu na vedení potrubí chladového media
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Upravit izolační materiál podle rozměrů ventilu
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Namontovat izolaci na ventil v návaznosti na izolaci potrubí
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy lešení, BOZP při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení
Ústní nebo písemné ověření
b) Vysvětlit, za jakých podmínek je pracovník oprávněn montovat a demontovat lešení
Ústní nebo písemné ověření
c) Provést montáž a demontáž lešení v rámci oprávnění podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru
Písemné ověření s ústním vysvětlením
b) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Písemné ověření
c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí, vysvětlit vztah k souvisejícím právním předpisům
Písemné ověření
d) Popsat způsoby skladování, manipulace a likvidace odpadových materiálů
Písemné ověření
e) Popsat podmínky BOZP a PO při provádění izolací
Písemné ověření
f) Vysvětlit hlavní zásady hygieny práce s izolačními materiály
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:18
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.
(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100875&kod_sm1=41).
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Může používat vlastní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím z hlediska BOZP a hygieny práce.
 
Metodické pokyny k provedení zkoušky
Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému provedení díla.
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedené práce i časovému hledisku zvládnutí operací.
Vzhledem k charakteru některých činností je nutno při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:19
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-53-H/001 Izolatér a nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v realizaci zakázek tepelných izolací technologických zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti se stavebním nebo strojním zaměřením a nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v realizaci zakázek tepelných izolací technologických zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti se stavebním nebo strojním zaměřením a nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v realizaci zakázek tepelných izolací technologických zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání se stavebním nebo strojním zaměřením a nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v realizaci zakázek tepelných izolací technologických zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
e)	Profesní kvalifikace 36-040-H Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v realizaci zakázek tepelných izolací technologických zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti.
 
Další požadavky:
a)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
b)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:19
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Autorizovaná osoba
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí (včetně příslušného vybavení):
·	pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými izolačními materiály, nářadím a mechanizací: nůžky na pletivo, nůž na řezání rohoží, kleště, stahovací strojek pro pásku 16 x 0,5 mm, štípací kleště, železné kladivo 300 g, ohýbací stroj, stáčecí stroj AKU vrtačka s náhradním akumulátorem a nabíječkou 12V 
·	zajištění dopravy materiálů. Splnění hledisek BOZP zejména při práci ve výšce, PO a hygienických předpisů
·	měřidla: skládací metr 2000 mm, výsuvný metr 2000 mm, pásmo 20 m, tesařský úhelník 1000 mm, tyčové kružítko,
·	zdroj elektrické energie 230 V
·	technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi
·	pomocný personál
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 min. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:19
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
BIS Czech, s. r. o.
PhDr. Eduard Justa, OSVČ
Montér/montérka tepelných izolací technologických zařízení, 17.8.2024 3:05:19
Strana 8 z 8