Hodnoticí standard

Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů (kód: 26-067-N)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
5

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v principech činnosti elektrických strojů a přístrojů
5
Orientace v metrologii v oblasti elektrotechniky
5
Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem
5
Provádění zkoušek elektrických strojů a přístrojů
5
Řízení skupiny pracovníků zkušebny elektrických strojů a přístrojů
5
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před úrazem elektrickým proudem
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
15.10.2022
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v principech činnosti elektrických strojů a přístrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit princip činnosti zadaného elektrického stroje či přístroje
Ústní ověření
b) Vysvětlit význam dílčích funkčních prvků daného elektrického stroje či přístroje, požadavky na materiály jednotlivých částí
Ústní ověření
c) Stanovit postup měření pro ověření zadané charakteristiky funkčního prvku elektrického stroje či přístroje
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v metrologii v oblasti elektrotechniky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy z metrologie
Ústní ověření
b) Orientovat se v systému jednotek SI, vysvětlit význam jednotlivých elektrotechnických veličin a jejich měření
Ústní ověření
c) Aplikovat základní zákony elektrotechniky na předložené elektrotechnické zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Stanovit chybu měření u prováděných zkoušek, resp. stanovit nejistotu, vysvětlit problematiku stanovení nejistoty měření, chyby metody a měřicích přístrojů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vysvětlit fyzikální principy základních snímačů elektrických veličin
Ústní ověření
f) Vysvětlit význam kalibrace měřicích přístrojů, návaznost etalonů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Používání technické dokumentace a elektrotechnických norem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v předložené technické dokumentaci daného zařízení (v českém i anglickém jazyce)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zapojit měřené zařízení dle technické dokumentace, vysvětlit funkci jednotlivých prvků
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Nastudovat a vysvětlit postup zkoušky dle příslušné elektrotechnické normy (v českém i anglickém jazyce), stanovit požadavky na potřebné vybavení pro provedení měření
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Demonstrovat znalost řízení dokumentů a záznamů, na příkladu identifikovat příčinu neshody a navrhnout opatření k nápravě (typový protokol, informační protokol, protokol z kontrolních zkoušek, protokol o shodě)
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Využít ke zkoušce příslušnou technickou normu, podle normy stanovit rozsah a sled prováděných zkoušek elektrického zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Provádění zkoušek elektrických strojů a přístrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Stanovit zkoušky pro ověření shody zařízení s technickou normou
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyjmenovat základní zkoušky a vysvětlit jejich význam pro správnou a bezpečnou funkci daného elektrického stroje či přístroje
Ústní ověření
c) Stanovit a zajistit požadované podmínky pro prověření zkoušky
Praktické předvedení
d) Zvolit vhodné měřicí přístroje a zařízení včetně zdůvodnění volby
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést zkoušku v souladu s technickými normami
Praktické předvedení
f) Vyhodnotit měření včetně nejistoty měření
Praktické předvedení
g) Zpracovat protokol o zkoušce v souladu s požadavky norem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Řízení skupiny pracovníků zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozdělit úkoly na jednotlivé členy u měření vyžadujícího více osob
Praktické předvedení
b) Poučit jednotlivé členy skupiny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před úrazem elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Stanovit potřebné ochranné pomůcky pro provedení dané zkoušky a popsat bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit princip ochrany před úrazem elektrickým proudem na základě normy ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a norem návazných
Ústní ověření
c) Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-332e#zdravotni-zpusobilost).
 
Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle §6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Autorizovaná osoba stanoví tři zkoušky konkrétního elektrického stroje či přístroje (spínací přístroj, nebo elektrický domácí spotřebič, nebo elektrické ruční nářadí), z toho dvě na základě normy a jednu pro prověření dílčí charakteristiky zařízení. V průběhu zkoušek zařízení musí uchazeč měřit minimálně napětí a proud (včetně neharmonického průběhu), některou mechanickou veličinu (síla, tlak, moment) a další neelektrickou veličinu. 
 
Uchazeč se v první části zkoušky dle profesní kvalifikace seznámí s daným zařízením a jeho konstrukcí, je mu předána potřebná technická dokumentace a seznam norem potřebných pro provedení zkoušky zařízení na prostudování (alespoň část v anglickém jazyce). V průběhu této části může uchazeč zařízení demontovat, aby se blíže seznámil s jednotlivými funkčními celky. Na tuto část jsou vyčleněny čtyři hodiny. 
 
Ve druhé části zkoušky dle profesní kvalifikace samostatně provede tři zkoušky na zařízení stanovené autorizovanou osobou, vyhodnotí měření a zpracuje protokol. Po celou dobu má uchazeč k dispozici technickou dokumentaci i potřebné normy. 
 
Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika a alespoň 5 let odborné praxe na pozici zkušebního technika elektrických strojů a přístrojů nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a dále doklad o zvládání anglického jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEF nebo doklad o vykonání Státní jazykové zkoušky z anglického jazyka minimálně na úrovni základní (B2).
b)	Vysokoškolské vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika a alespoň 5 let odborné praxe na pozici zkušebního technika elektrických strojů a přístrojů nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a dále doklad o zvládání anglického jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEF nebo doklad o vykonání Státní jazykové zkoušky z anglického jazyka minimálně na úrovni základní (B2).
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vzhledem k širokému rozsahu možných zkoušených elektrických strojů a přístrojů zvolí autorizovaná osoba nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky podle svého zaměření. Minimálně musí být k dispozici:
 
·	zkoušené elektrické stroje nebo přístroje (výrobky, jejichž technické požadavky jsou vymezeny zejména nařízením vlády č. 118/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízením vlády č. 117/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a nařízením vlády č. 176/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 229/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále k zajištění zkušební činnosti vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, které upravují způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem)
·	zdroj proudu nebo napětí odpovídajícího rozsahu
·	manuál a technická dokumentace k zařízení (v českém nebo anglickém jazyce)
·	papír na poznámky, psací potřeby
·	3 ks digitální multimetr – V, A, odpor
·	osciloskop digitální
·	teploměr, vlhkoměr pro monitorování okolí z důvodů vyhodnocení zkoušek
·	teploměr(y) pro měření teplot na kritických komponentech v zařízení
·	snímače stanovených neelektrických veličin
·	nástroje pro údržbu či opravu elektrického přístroje či zařízení
·	sada šroubováků plochých, křížových, mikrošroubováků
·	sada kleští (kombinované, stranové štípací, dlouhé špičaté)
·	sada klíčů plochých, očkových (3/3, 2/3, 5/4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20)
·	sada klíčů imbus (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)
·	momentový klíč 
·	připojovací kabely odpovídajícího průřezu
·	příslušné technické normy vztahující se ke zkoušenému zařízení v papírové nebo elektronické podobě (v českém nebo anglickém jazyce)
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovu dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 9 až 13 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská elektrotechnická asociace
ČVUT FEL
FEKT VUT v Brně
Elektrotechnický zkušební ústav
Český institut pro akreditaci, o. p. s.
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů, 25.4.2024 10:22:37
Strana 7 z 7