Hodnotící standard

Vodohospodářský technik hrázný jezný (kód: 36-153-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodohospodářský technik hrázný jezný

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v legislativě související se správou vodních děl a nakládání s vodami

4

Orientace v technické a provozní dokumentaci vodních děl a jejich soustav

4

Orientace v problematice technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly

4

Plnění povinností vlastníka vodního díla podle vodního zákona

4

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a při povodních, řešení dalších mimořádných událostí na vodních dílech

4

Měření množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích včetně monitorování povodňových situací

4

Jednání se správními úřady a uživateli vody z vodních nádrží a jezových zdrží

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 19.06.2020 do: 20.10.2022

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě související se správou vodních děl a nakládání s vodami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit obsah zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, včetně prováděcích předpisů týkajících se správy vodních děl a vodních toků

Ústní ověření

b) Vysvětlit obsah zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ústní ověření

c) Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto vodního toku, stupeň, jez, vodní nádrž, přehrada, rybí přechod, plavební komora, bezpečnostní přeliv, základová štola, mimořádná manipulace, minimální zůstatkový průtok, měrný profil, limnigrafická stanice, technicko-bezpečnostní dohled, nakládání s vodami)

Ústní ověření

d) Orientovat se v technické normě ČSN 75 0120 Vodní hospodářství – terminologie hydrotechniky, v části týkající se přehrad, jezů, vodních nádrží a jezových zdrží

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technické a provozní dokumentaci vodních děl a jejich soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat konstrukce vodních děl – typy hrází, bezpečnostních přelivů, problematiku spodních výpustí a jejich uzávěrů, typy jezů včetně ovládacích mechanismů

Ústní ověření

b) Popsat problematiku manipulací na vodních dílech (pohyblivé jezové konstrukce, uzávěry, hrazené bezpečnostní přelivy, odběrné objekty)

Ústní ověření

c) Popsat základní manipulace na ostatních vodních dílech vodohospodářské soustavy

Ústní ověření

d) Popsat podrobně stavební a strojní část vodního díla podle dokumentace skutečného provedení

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat podrobný obsah konkrétního manipulačního a provozního řádu, vysvětlit zásady jejich dodržování na jezu nebo přehradě

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v problematice technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat problematiku technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly – technicko-bezpečnostní dohled, technicko-bezpečnostní prohlídky, kategorie vodních děl z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu, průsaky na vodních dílech

Ústní ověření

b) Popsat na konkrétním vodním díle problematiku provádění a zaznamenávání prohlídek

Praktické předvedení

c) Předvést základní pozorování a měření na konkrétním vodním díle a předávání informací o nich pracovníku technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Plnění povinností vlastníka vodního díla podle vodního zákona

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit obsah § 58 - ochrana vodních děl zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Ústní ověření

b) Vysvětlit obsah § 59 - povinnosti vlastníků vodních děl zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Ústní ověření

c) Popsat práva a povinnosti vlastníka vodního díla (v celém rozsahu vzdutí) před, při a po povodních

Ústní ověření

d) Zkontrolovat technický stav vodního díla podle požadavků technicko-bezpečnostního dohledu a provozního řádu

Praktické předvedení

e) Zkontrolovat vodní nádrž nebo jezovou zdrž a popsat odstranění případných překážek omezujících funkci vodního díla

Praktické předvedení

f) Formulovat požadavky na údržbu, opravy a rekonstrukce vodních děl na základě provedené kontroly

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a při povodních, řešení dalších mimořádných událostí na vodních dílech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojmy povodeň, zvláštní povodeň, povodňová rizika, ledochod, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, povodňové orgány, předpovědní a hlásná služba, záchranné a zabezpečovací práce, integrovaný záchranný systém, povodňové zprávy, záplavová území, hydrologické sucho, rozdělení akumulačních prostorů vodních nádrží a jezových zdrží

Ústní ověření

b) Popsat mimořádné události na vodních dílech a v území v celém rozsahu vzdutí vodního díla

Ústní ověření

c) Popsat možnosti řešení problematiky ochrany vodních děl, lidských životů, majetku a životního prostředí při povodních a mimořádných situacích

Ústní ověření

d) Charakterizovat problematiku ochrany přírody s důrazem na ochranu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, vazbu této ochrany na omezení manipulací na vodních dílech a vodohospodářských soustavách

Ústní ověření

e) Navrhnout způsob spolupráce při povodňových situacích se správcem vodního toku, správcem povodí, příslušnou povodňovou komisí, orgánem krizového řízení a složkami integrovaného záchranného systému

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Měření množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích včetně monitorování povodňových situací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby měření množství vody (vysvětlit pojmy měrný přeliv, vodočetná lať, měrné křivky nádrže, vodoměrný profil)

Ústní ověření

b) Popsat základní ukazatele jakosti povrchové vody

Ústní ověření

c) Vysvětlit základní vodohospodářské výpočty (Chezyho rovnice, konsumpční křivka profilu, charakteristiky nádrže)

Ústní ověření

d) Vysvětlit pojmy neovlivněné a ovlivněné průtoky, statistické zpracování řad, M-denní průtoky, N-leté průtoky, průměrný průtok, návrhový průtok

Ústní ověření

e) Monitorovat možné povodňové situace ve spolupráci se správcem vodního toku

Praktické předvedení

f) Měřit množství a jakost vody ve vodních tocích a vodních nádržích

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Jednání se správními úřady a uživateli vody z vodních nádrží a jezových zdrží

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat proces zjišťování porušování platných legislativních předpisů a rozhodnutí správních orgánů na vodních nádržích, jezových zdržích, v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních děl a vodních zdrojů a oznamování těchto zjištění správním úřadům

Ústní ověření

b) Vyjmenovat pravomoci jednotlivých stupňů orgánů státní správy podle vodního a stavebního zákona vztahující se k provozu vodních děl

Ústní ověření

c) Navrhnout postup komunikace s uživateli vody na vodních nádržích a jezových zdržích (rekreace, plavba, provoz vodních elektráren)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/vodohospodarsky

-

technik

-

h#zdravotni

-

zpusobilost)..

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

na

základě

obecných

znalostí

ověřovaných

ústně

budou

prověřeny

dovednosti

formou

praktického

předvedení,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Teoretické

znalosti

mohou

být

prověřeny

v

učebně

nebo

i

ve

vhodných

prostorách

na

vodním

díle,

praktické

předvedení

pak

přímo

na

konkrétním

vodním

díle.

Kompetence

Orientace

v

legislativě

související

se

správou

vodních

děl

a

nakládání

s

vodami

-

AOs

prověří

obecný

přehled

o

legislativě,

podrobněji

se

zaměří

na

problematiku

vodních

děl

a

nakládání

s

povrchovými

vodami.

Z

legislativy

a

uvedené

normy

vycházejí

i

definice

jednotlivých

pojmů

uvedených

pod

písm.

d),

které

musí

uchazeč

vysvětlit.

Dále

musí

prakticky

předvést

znalost

práce

s

uvedenou

normou.

Kompetence

Orientace

v

technické

a

provozní

dokumentaci

vodních

děl

a

jejich

soustav

-

AOs

vybere

vodní

dílo,

které

je

součástí

vodohospodářské

soustavy,

zajistí

k

němu

potřebnou

projektovou

dokumentaci

a

další

náležitosti

uvedené

mezi

nezbytnými

materiálními

a

technickými

předpoklady

pro

provedení

zkoušky

-

uchazeč

se

seznámí

se

stavební

a

strojní

částí

projektové

dokumentace

vodního

díla

a

vysvětlí

pojmy

uvedené

pod

písm.

a)

až

c)

včetně

problematiky

pohyblivých

částí

funkčních

objektů

vodního

díla

-

uchazeč

popíše

jednotlivé

části

manipulačního

řádu

vodního

díla

a

jejich

náplň,

popíše

zásady

manipulací

na

vodním

díle

podle

manipulačního

řádu

a

základní

manipulace

na

ostatních

vodních

dílech

vodohospodářské

soustavy

Kompetence

Orientace

v

problematice

technicko

-

bezpečnostního

dohledu

nad

vodními

díly

-

uchazeč

popíše

problematiku

technicko

-

bezpečnostního

dohledu

nad

vodními

díly,

na

konkrétním

vodním

díle

popíše

problematiku

měření

veličin

rozhodných

pro

technicko

-

bezpečnostní

dohled

a

předávání

informací

o

nich

pracovníku

technicko

-

bezpečnostního

dohledu,

provádění

a

zaznamenávání

technicko

-

bezpečnostních

prohlídek

Kompetence

Plnění

povinností

vlastníka

vodního

díla

podle

vodního

zákona

-

uchazeč

vysvětlí

legislativní

problematiku

uvedenou

pod

písmeny

a)

až

c)

a

na

základě

prohlídky

vodního

díla,

včetně

jezové

zdrže

či

vodní

nádrže,

prakticky

předvede

vyhodnocení

stavu

a

návrh

opatření

podle

písmen

d)

až

f)

Kompetence

Operativní

řešení

problémů

při

vzniku

poruch,

havárií

a

při

povodních,

řešení

dalších

mimořádných

událostí

na

vodních

dílech

-

AOs

připraví

pro

návrh

způsobu

spolupráce

při

povodňových

situacích

tři

modelové

situace

pro

řešení

spolupráce

a

pro

zkoušku

vybere

jednu

situaci

Kompetence

Měření

množství

a

jakosti

vody

ve

vodních

tocích

a

vodních

nádržích

včetně

monitorování

povodňových

situací

-

uchazeč

při

plnění

kritérií

podle

písm.

c)

napíše

Chézyho

rovnici

a

popíše

jednotlivé

členy

rovnice,

načrtne

konsumpční

křivku

a

křivky

charakteristik

nádrže

a

popíše

veličiny,

z

nichž

jsou

křivky

tvořeny

-

uchazeč

při

plnění

kritéria

„Monitorovat

možné

povodňové

situace

ve

spolupráci

se

správcem

vodního

toku“

prokáže

na

předloženém

průběhu

konkrétní

povodňové

situace

na

vodní

nádrži

schopnost

monitorovat

změny

jednotlivých

veličin

rozhodných

pro

manipulaci

s

vodou

–

přítok

vody

do

nádrže

a

odtok

vody

z

nádrže,

změna

hladiny

vody

v

nádrži

Kompetence

Jednání

se

správními

úřady

a

uživateli

vody

z

vodních

nádrží

a

jezových

zdrží

-

AOs

připraví

modelové

situace

podle

účelů

uvedených

v

písm.

c)

a

z

nich

pro

zkoušku

vybere

jednu

situaci

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

jakož

i

ke

kvalitě,

časovému

hledisku

zvládání

předváděných

operací

a

dodržování

platných

norem.

Přitom

je

nutné

posuzovat

nejen

dosažený

výsledek,

ale

i

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

daných

podmínek

pracoviště.

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Mezi

další

požadavky

na

uchazeče

patří

dovednost

práce

s

výpočetní

technikou:

práce

v

textovém

editoru

a

tabulkovém

procesoru,

práce

s

internetem,

vyhledávání

dat

na

internetu,

zejména

v

rozsahu

potřebném

pro

zjištění

konkrétní

situace,

monitorování

veličin

na

vodním

díle

a

komunikace

a

spolupráce

se

správcem

povodí,

složkami

IZS

a

správními

orgány.

Autorizovaná

osoba

informuje

uchazeče,

že

k

výkonu

povolání

je

potřebné

řidičské

oprávnění

skupiny

B.

Vzhledem

k

provádění

praktické

části

zkoušky

přímo

na

úseku

vodního

toku

je

vhodná

doba

pro

vykonání

zkoušky

období

březen

-

listopad.

Praktická

část

zkoušky

proběhne

na

vodním

toku,

v

jeho

záplavovém

území

a

na

vodním

díle,

místo

zvolí

autorizovaná

osoba

provádějící

zkoušku.

Autorizovaná

osoba

zašle

uchazeči

spolu

s

pozvánkou

ke

složení

zkoušky

seznam

věcí,

které

si

uchazeč

přinese

ke

zkoušce

sám

(gumová

obuv

vysoká,

nepromokavý

oděv

apod.).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před minimálně dvěma autorizovanými osobami; zkoušejícími jsou dvě autorizované fyzické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo minimálně dva autorizovaní zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodohospodářské stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Držitel profesní kvalifikace 36-153-M Vodohospodářský technik hrázný jezný a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•odborná učebna s počítačem a přístupem na internet

•pracoviště umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro příslušné činnosti

•automobil pro umožnění přesunu na místo ověření praktických dovedností

•přístupný úsek vodního toku a vodní dílo s existujícím ochranným pásmem vodního zdroje pro praktické předvedení požadovaných odborných způsobilostí (nutno doložit smluvním vztahem mezi AOs a vlastníkem či uživatelem pozemků)

•předpisy a platná dokumentace vodních děl – projektová dokumentace, manipulační a provozní řád, dokumentace ochranného pásma vodního zdroje

•záznamy z měření hydrologických a klimatických veličin potřebné pro zpracování podkladů pro vodohospodářské studie

•vodohospodářská studie, dokumentace záplavového území, studie odtokových poměrů

•záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

•zákony a vyhlášky v platném znění nebo ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- vyhláška č. 471/2001 Sb.

- příslušné ČSN

•vodní dílo, které je součástí vodohospodářské soustavy, stavební a strojní část projektové dokumentace tohoto vodního díla, manipulační řád vodního díla a celé vodohospodářské soustavy, provozní řád, záznamy z technicko-bezpečnostních prohlídek vodního díla,

•dokumentace ochranného pásma vodního díla

•zastavěné území, v němž je možné provést povodňovou prohlídku

•povolení k nakládání s vodami pro úsek vodního toku, vodní dílo a vodohospodářskou soustavu

•lokalita umožňující měření množství vody ve vodních tocích (hladina a z ní průtok) a ve vodních nádržích (charakteristiky vodní nádrže)

•pomůcky pro měření jakosti vody – odběr vzorků

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Povodí Vltavy, státní podnik

Svaz vodního hospodářství ČR

Povodí Ohře, státní podnik

Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto

Vodohospodářský technik hrázný jezný, 11.5.2026 4:48:25

Strana 9 z 9