Hodnoticí standard

Vodohospodářský technik dispečer (kód: 36-154-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodohospodářský technik dispečer

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v legislativě související se správou vodního toku a souvisejících vodních děl a nakládání s vodami

4

Orientace v manipulačních řádech vodních děl a vodohospodářských soustav v povodí

4

Vyhodnocování provozního a vodohospodářského stavu v povodí a automatického sběru dat

4

Zpracování podkladů o vodním díle pro manipulační a provozní řády, vodohospodářské studie a další dokumenty vyplývající z vodního zákona

4

Operativní řízení vodních děl a vodohospodářských soustav

4

Tvorba a hodnocení dokumentů souvisejících s povodněmi

4

Monitorování a posuzování povodňových situací a hydrologického sucha

4

Platnost standardu

Standard je platný od:

07.10.2020

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě související se správou vodního toku a souvisejících vodních děl a nakládání s vodami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit obsah zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, včetně prováděcích předpisů týkajících se správy vodních děl a vodních toků

Ústní ověření

b) Vysvětlit obsah zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ústní ověření

c) Popsat povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

Ústní ověření

d) Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto vodního toku, stupeň, jez, vodní nádrž, přehrada, povodí, rybí přechod, plavební komora, bezpečnostní přeliv, základová štola, mimořádná manipulace, měrný profil, limnigrafická stanice, technicko-bezpečnostní dohled, nakládání s vodami)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v manipulačních řádech vodních děl a vodohospodářských soustav v povodí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zásady pro manipulaci na vodních dílech s využitím pohyblivé jezové konstrukce, hrazených bezpečnostních přelivů, uzávěrů, odběrných objektů

Ústní ověření

b) Charakterizovat obsah manipulačního řádu a zásady jeho dodržování

Ústní ověření

c) Popsat základní údaje o manipulačních řádech vodních děl v povodí dotčeného vodního díla

Ústní ověření

d) Číst v manipulačním řádu vodních děl

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Číst v manipulačním řádu vodohospodářských soustav

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Vyhodnocování provozního a vodohospodářského stavu v povodí a automatického sběru dat

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat problematiku realizace staveb a lidských aktivit v korytech vodních toků a v jejich blízkosti s ohledem na omezení odtoků z vodních děl

Ústní ověření

b) Popsat zásady prevence před povodněmi

Ústní ověření

c) Popsat měření a kontrolu množství a jakosti vody ve vodních tocích a ve vodních nádržích včetně monitorování povodňových situací a hydrologického sucha

Ústní ověření

d) Charakterizovat problematiku ochrany přírody s důrazem na ochranu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, vazbu této ochrany na omezení manipulací na vodních dílech a vodohospodářských soustavách

Ústní ověření

e) Popsat aktuální omezení na vodních dílech, která mohou ovlivňovat manipulace s vodou a kapacity vodních děl a koryt vodních toků

Ústní ověření

f) Vyhodnotit dopady hospodaření v povodí (stavební činnost, zemědělská činnost, lesnická činnost) při konkrétní situaci na stav vodních toků (eroze, vypouštění srážkových a odpadních vod) a na manipulace na vodních dílech a jejich soustavách

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Zpracování podkladů o vodním díle pro manipulační a provozní řády, vodohospodářské studie a další dokumenty vyplývající z vodního zákona

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojmy neovlivněné a ovlivněné průtoky, statistické zpracování řad, M-denní průtoky, N-leté průtoky, průměrný průtok, návrhový průtok

Ústní ověření

b) Popsat charakteristické vlivy hospodaření a zástavby v povodí na vodní režim povodí a vodních toky

Ústní ověření

c) Vysvětlit účel a praktické využití vodohospodářských studií (hydrologické a vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů)

Ústní ověření

d) Popsat a vysvětlit problematiku stanoveného záplavového území, popsat objekty, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit odtokové poměry, protipovodňová opatření

Ústní ověření

e) Popsat legislativní omezení v záplavovém území – v aktivní zóně i mimo ni

Ústní ověření

f) Popsat důvody zpracování studií odtokových poměrů

Ústní ověření

g) Popsat a navrhnout postup při zpracování podkladů pro vodohospodářské studie, studie záplavových území a studie odtokových poměrů, uvést zdroje podkladů a způsob jejich získávání a využívání pro další činnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Zpracovat podklady pro manipulační řád

Praktické předvedení

i) Zpracovat podklady pro provozní řád

Praktické předvedení

j) Zpracovat podklady pro hydrologické studie

Praktické předvedení

k) Zpracovat podklady pro vodohospodářské studie

Praktické předvedení

l) Zpracovat podklady pro záplavová území

Praktické předvedení

m) Zpracovat podklady pro dokumenty vyplývající z vodního zákona a na základě rozhodnutí příslušných správních úřadů

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Operativní řízení vodních děl a vodohospodářských soustav

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit pojmy: vodní stav, průtok, povodeň, zvláštní povodeň, povodňová rizika, záplavové území, aktivní zóna záplavového území, stupně povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, povodňové orgány, předpovědní a hlásná služba, záchranné a zabezpečovací práce, povodňové orgány, integrovaný záchranný systém, povodňové zprávy, hydrologické sucho, minimální zůstatkový průtok

Ústní ověření

b) Charakterizovat problematiku bilance vodní nádrže – přítok, odtok vody, objem vody ve vodní nádrži, charakteristiky vodní nádrže, nakládání s vodami (odběry a jiná nakládání s povrchovými vodami)

Ústní ověření

c) Orientace v konstrukcích vodních děl – typy hrází, bezpečnostních přelivů, problematika spodních výpustí a jejich uzávěrů, jezů, typů hradících uzávěrů jezů a bezpečnostních přelivů

Ústní ověření

d) Popsat ovlivnění průtoku ve vodním toku soustavou vodních děl

Ústní ověření

e) Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a celém povodí

Ústní ověření

f) Vysvětlit problematiku mimořádných manipulací na vodních dílech – legislativní podklad, postup projednání

Ústní ověření

g) Popsat možnosti řešení problematiky ochrany vodních toků, vodních děl, lidských životů, majetku a životního prostředí při povodních a mimořádných situacích

Ústní ověření

h) Předvést využívání veřejně přístupných informací pro vodní hospodářství a pro povodí spravovaných vodních toků

Praktické předvedení

i) Předvést využívání informačních systémů správce vodních děl a vodohospodářských soustav

Praktické předvedení

j) Provést základní vodohospodářské výpočty (Chezyho rovnice, vodohospodářské řešení nádrže, konsumpční křivka …) na konkrétním vodním díle

Praktické předvedení

k) Předvést řízení provozu konkrétního vodního díla a soustavy vodních děl podle manipulačního řádu vodního díla, resp. manipulačního řádu vodohospodářské soustavy

Praktické předvedení

l) Navrhnout postup koordinace řešení vzorové mimořádné události na vodním toku nebo díle v součinnosti s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Tvorba a hodnocení dokumentů souvisejících s povodněmi

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat problematiku tvorby povodňových zpráv včetně povinností jednotlivých složek ochrany před povodněmi

Ústní ověření

b) Popsat strukturu povodňových plánů a obsahu jednotlivých kapitol

Ústní ověření

c) Popsat účastníky spolupráce podílející se na tvorbě dokumentů

Ústní ověření

d) Vytvořit povodňovou zprávu

Praktické předvedení

e) Vyhodnotit dokumenty související s povodněmi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Monitorování a posuzování povodňových situací a hydrologického sucha

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zdroje informací pro monitoring vodních stavů a průtoků – interní, externí

Ústní ověření

b) Vysvětlit postup při vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity a povinnosti povodňových orgánů a integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení

Ústní ověření

c) Posoudit možný vývoj vodohospodářské situace na základě konkrétních údajů o hydrologické a meteorologické situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://nsp.cz/jednotka

-

prace/vodohospodarsky

-

technik

-

d#zdravotni

-

zpusobilost).

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

na

základě

obecných

znalostí

ověřovaných

ústně

budou

prověřeny

dovednosti

formou

praktického

předvedení,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Teoretické

znalosti

mohou

být

prověřeny

v

učebně

nebo

i

ve

vhodných

prostorách

na

vodním

díle,

praktické

předvedení

pak

přímo

na

konkrétním

vodním

díle.

Kompetence

Orientace

v

legislativě

související

se

správou

vodního

toku

a

souvisejících

vodních

děl

a

nakládání

s

vodami

-

uchazeč

vysvětlí

pojmy

podle

písmen

a),

b)

a

d)

a

popíše

povinnosti

vlastníků

staveb

a

pozemků

v

záplavovém

území

nebo

zhoršujících

odtokové

poměry

podle

zákona

č.

254/2001

Sb.,

v

platném

znění

Kompetence

Orientace

v

manipulačních

řádech

vodních

děl

a

vodohospodářských

soustav

v

povodí

-

uchazeč

při

plnění

kritérií

c)

až

e)

na

základě

prostudování

manipulačního

řádu

konkrétního

vodního

díla

a

manipulačního

řádu

vodohospodářské

soustavy,

jejíž

součástí

konkrétní

vodní

dílo

je,

popíše

části

manipulačního

řádu

a

účely

vodního

díla,

předvede

orientaci

v

těchto

dokumentech

a

zodpoví

tři

dotazy

AOs

týkající

se

manipulací

na

vodním

díle

(případně

v

celé

soustavě)

a

měření

veličin

na

vodním

díle

Kompetence

Vyhodnocování

provozního

a

vodohospodářského

stavu

v

povodí

a

automatického

sběru

dat

-

AOs

pro

kritérium

b)

připraví

konkrétní

provozní

omezení

na

vodním

díle,

uchazeč

ovlivnění

popíše

a

vysvětlí

omezení

v

manipulacích

a

možná

rizika

pro

území

pod

vodním

dílem

-

AOs

připraví

tři

situace

v

povodí

a

na

vodním

toku,

které

mohou

mít

dopad

na

manipulace

na

vodním

díle,

pro

zkoušku

vybere

jednu

situaci

Kompetence

Zpracování

podkladů

o

vodním

díle

pro

manipulační

a

provozní

řády,

vodohospodářské

studie

a

další

dokumenty

vyplývající

z

vodního

zákona

-

AOs

připraví

požadavky

na

přípravu

podkladů

podle

kritérií

g)

až

m)

Kompetence

Operativní

řízení

vodních

děl

a

vodohospodářských

soustav

-

AOs

připraví

dotazy

na

zjištění

informací

podle

kritérií

h)

a

i)

-

AOs

pro

kritérium

j)

připraví

zadání

úloh

pro

využití

Chézyho

rovnice

a

tvorbu

konsumpční

křivky,

uchazeč

předvede

princip

vodohospodářského

řešení

nádrže

a

sdělí

výčet

podkladů,

které

jsou

pro

řešení

potřebné

-

AOs

připraví

situace

pro

splnění

kritérií

k)

a

l)

–

po

dvou

pro

každé

kritérium,

pro

zkoušku

vybere

po

jedné

situaci

Kompetence

Tvorba

a

hodnocení

dokumentů

souvisejících

s

povodněmi

-

AOs

pro

kritérium

c)

připraví

podklady

pro

tvorbu

povodňové

zprávy,

případně

je

použije

z

konkrétní

povodňové

zprávy,

uchazeč

vytvoří

kostru

povodňové

zprávy

a

na

základě

poskytnutých

podkladů

uvede

informace,

které

bybyly

obsaženy

v

jednotlivých

částech

zprávy

-

uchazeč

v

rámci

kritéria

d)

vyhodnotí

povodňovou

zprávu,

příčiny

povodně,

povodňové

škody,

funkci

a

případný

efekt

vodního

díla,

dále

na

základě

poskytnuté

studie

záplavového

území

vyhodnotí

rozsah

rozlivu,

kapacitu

koryta

vodního

toku

a

uvede

charakter

povodňových

škod,

které

mohou

v

záplavovém

území

vzniknout

Kompetence

Tvorba

a

hodnocení

dokumentů

souvisejících

s

povodněmi

-

AOs

připraví

pro

kritérium

c)

jednu

situaci

týkající

se

sucha

a

jednu

povodňovou

situaci,

pro

zkoušku

vybere

jednu

z

těchto

dvou

uvedených

situací

Při

ověřování

splnění

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

jakož

i

ke

kvalitě,

časovému

hledisku

zvládání

předváděných

operací

a

dodržování

platných

norem.

Přitom

je

nutné

posuzovat

nejen

dosažený

výsledek,

ale

i

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

daných

podmínek

pracoviště.

Mezi

další

požadavky

na

uchazeče

patří

dovednost

práce

s

výpočetní

technikou:

práce

v

textovém

editoru

a

tabulkovém

procesoru,

práce

s

internetem,

vyhledávání

dat

na

internetu,

zejména

v

rozsahu

potřebném

pro

zjištění

konkrétní

situace,

monitorování

veličin

na

vodním

díle

a

komunikace

a

spolupráce

se

správcem

povodí,

složkami

IZS

a

správními

orgány.

Vzhledem

k

provádění

praktické

části

zkoušky

přímo

na

úseku

vodního

toku

je

vhodná

doba

pro

vykonání

zkoušky

období

březen

-

listopad.

Praktická

část

zkoušky

proběhne

na

vodním

toku,

v

jeho

záplavovém

území

a

na

vodním

díle,

místo

zvolí

autorizovaná

osoba

provádějící

zkoušku.

Autorizovaná

osoba

zašle

uchazeči

spolu

s

pozvánkou

ke

složení

zkoušky

seznam

věcí,

které

si

uchazeč

přinese

ke

zkoušce

sám

(gumová

obuv

vysoká,

nepromokavý

oděv

apod.)..

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před dvěma autorizovanými osobami; zkoušejícími jsou dvě autorizované fyzické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo dva autorizovaní zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

- Vyšší odborné vzdělání v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

- Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodohospodářské stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

- Držitel profesní kvalifikace 36-154-M Vodohospodářský technik dispečer a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti technických činností ve vodním hospodářství.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- odborná učebna s počítačem a přístupem na internet

- pracoviště umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro příslušné činnosti

- automobil pro umožnění přesunu na místo ověření praktických dovedností

- přístupný úsek vodního toku a vodní dílo s existujícím ochranným pásmem vodního zdroje pro praktické předvedení požadovaných odborných způsobilostí (nutné doložit smluvním vztahem mezi AOs a vlastníkem či uživatelem pozemků)

- předpisy a platná dokumentace vodních děl – projektová dokumentace, manipulační a provozní řád, dokumentace ochranného pásma vodního zdroje

- záznamy z měření hydrologických a klimatických veličin potřebné pro zpracování podkladů pro vodohospodářské studie

- vodohospodářská studie, dokumentace záplavového území, studie odtokových poměrů

- záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

- zákony a vyhlášky v platném znění nebo ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

- zákon č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny

- vyhláška č. 471/2001 Sb.

- vyhláška č. 216/2011 Sb.

- TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

- vodní dílo, které je součástí vodohospodářské soustavy, stavební a strojní část projektové dokumentace tohoto vodního díla, manipulační řád vodního díla a celé vodohospodářské soustavy, provozní řád, záznamy z technicko-bezpečnostních prohlídek vodního díla

- dokumentace ochranného pásma vodního díla

- zastavěné území, v němž je možné provést povodňovou prohlídku

- povolení k nakládání s vodami pro úsek vodního toku, vodní dílo a vodohospodářskou soustavu

- lokalita umožňující měření množství vody ve vodních tocích (hladina a z ní průtok) a ve vodních nádržích (charakteristiky vodní nádrže)

- pomůcky pro měření jakosti vody – odběr vzorků

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Povodí Vltavy, státní podnik

Svaz vodního hospodářství ČR

Povodí Ohře, státní podnik

Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto

Vodohospodářský technik dispečer, 22.11.2024 1:00:57

Strana 11 z 11