Hodnoticí standard

Technik/technička pro techniku prostředí staveb (kód: 36-134-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Stavební technik

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace

4

Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem

4

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci

4

Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší

4

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím

4

Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů

4

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů

4

Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody

4

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci

4

Navrhování a posouzení osvětlení

4

Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí

4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

4

Platnost standardu

Standard je platný od:

21.10.2022

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci pro profese techniky prostředí staveb

Ústní ověření nad technickým výkresem

b) Vypracovat projektovou dokumentaci jednotlivých profesí pro stavební povolení a pro realizaci stavby

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Číst projektovou dokumentaci v digitální formě (BIM)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit výpočet tepelných ztrát, dimenzování otopných těles a potrubních rozvodů otopných soustav

Ústní ověření

b) Nakreslit a popsat základní schémata otopných soustav parních a teplovodních

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat typy a vlastnosti kotlů podle použitého paliva, definovat požadavky na odvod spalin (komíny), nakreslit a popsat zabezpečovací zařízení kotlů

Ústní ověření

d) Definovat požadavky na větrání kotelen a na skladování tuhých (uhlí, biomasa) i kapalných paliv

Ústní ověření

e) Popsat systémy elektrického vytápění

Ústní ověření

f) Popsat alternativní zdroje

Ústní ověření

g) Popsat a nakreslit systémy přípravy teplé vody se zřetelem na hospodárnost provozu a potřebný výkon zařízení (akumulační, průtokové, rychloohřev)

Ústní ověření

h) Provést výpočet potřebného množství teplé vody podle platné technické normy pro stanovení potřeby teplé vody v různých typech budov

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Popsat centralizované systémy zásobování teplem (CSZT)

Ústní ověření

j) Vysvětlit a nakreslit schéma tepelných sítí včetně dilatací a základních typů předávacích stanic

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Popsat principy regulace a měření spotřeby tepla, zásad hospodárného provozu, včetně vysvětlení ročního odběrového diagramu tepla

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat členění vzduchotechnických zařízení

Ústní ověření

b) Uvést základní parametry pro návrh (vzduchový a topný výkon, koncentrace škodlivin), tepelné ztráty, zisky, procesy úpravy vzduchu

Ústní ověření

c) Popsat součásti (prvky) vzduchotechnických zařízení - potrubí, ventilátory, vzduchotechnické jednotky, filtry, strojovny a jejich funkční části, včetně dimenzování sítí i jednotlivých prvků

Ústní ověření

d) Popsat systémy zpětného získávání tepla – rekuperace, funkci rekuperačních, regeneračních výměníků a tepelné trubice

Ústní ověření

e) Popsat funkce větracích systémů a zařízení – přirozené a nucené větrací systémy i odsávací zařízení a systémy

Ústní ověření

f) Popsat klimatizační systémy a jejich rozdělení - klimatizace nízkotlaká, vysokotlaká vzduchová a kombinovaná, chladicí zařízení pro klimatizaci

Ústní ověření

g) Popsat koncepci vzduchotechnických zařízení pro různé typy budov a provozů (administrativní budovy, kina, sportovní stavby, průmyslové provozy, garáže a kotelny)

Ústní ověření

h) Uvést požadavky na související profese a předání zařízení do provozu

Ústní ověření

i) Navrhnout vhodný systém větrání pro zadanou budovu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: emise, emisní limit, emisní strop, imisní limit, skleníkové plyny, jmenovitý tepelný příkon, přímý a nepřímý procesní ohřev

Ústní ověření

b) Popsat způsob vyjádření zrnitosti prachu a jeho charakteristické velikosti, odlupčivost celkovou i frakční a jejich meze

Ústní ověření

c) Uvést základní dělení odlučovačů pro tuhé příměsi

Ústní ověření

d) Popsat a nakreslit principy odlučování

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat způsoby odsiřování spalin a způsoby vyjadřování koncentrací plynných příměsí

Ústní ověření

f) Popsat systémy čištění plynů u vybraných technologií: spalování fosilních paliv a odpadů, výroba cementu, lakovny, živočišná výroba

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést aerodynamické zdroje hluku

Ústní ověření

b) Vysvětlit principy šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru

Ústní ověření

c) Provést a vysvětlit návrh neprůzvučné konstrukce

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat materiály pro pohlcování zvuku a řešení útlumu hluku ve vzduchotechnických zařízeních

Ústní ověření

e) Popsat metody tlumení hluku a chvění

Ústní ověření

f) Popsat způsoby pružného ukládání strojů

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit návrh kanalizační přípojky a jednotlivých částí vnitřní kanalizace splaškové i dešťové včetně použitých materiálů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat řešení kanalizace v územích bez veřejné kanalizace včetně návrhu jímek a malých čistíren

Ústní ověření

c) Vysvětlit ochranu kanalizace před nežádoucími látkami

Ústní ověření

d) Provést a vysvětlit návrh vodovodní přípojky i jednotlivých částí vnitřního vodovodu včetně použitých materiálů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat možnosti zpětného získávání tepla z odpadní vody a zásady hospodaření s vodou

Ústní ověření

f) Popsat způsoby ohřevu a rozvodu teplé vody

Ústní ověření

g) Vysvětlit způsoby zvyšování tlaku vody a způsoby zásobování vodou výškových budov

Ústní ověření

h) Popsat návrh požárního vodovodu - zavodněného, nezavodněného

Ústní ověření

i) Popsat zásady pro soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní charakteristiky plynů používaných v budovách

Ústní ověření

b) Popsat zásady návrhu a provádění plynovodů nízkotlakých NTL a středotlakých STL, přípojek, včetně regulátorů a regulačních stanic STL

Ústní ověření

c) Provést návrh odběrných plynových zařízení v budovách včetně zásad pro dimenzování potrubí, materiálů potrubí, armatur a měření spotřeby plynu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat tlakové stanice a zásady návrhu rozvodů zkapalněných topných plynů v budovách

Ústní ověření

e) Popsat návrh rozvodů technických plynů a stlačeného vzduchu včetně kompresorových stanic

Ústní ověření

f) Popsat plynové spotřebiče podle provedení A až C, charakterizovat podmínky pro jejich instalaci v bytových a nebytových prostorách

Ústní ověření

g) Uvést základní požadavky kladené na kouřovou cestu a zejména na návrh komínů a kouřovodů včetně hlediska použitých materiálů, konstrukcí a v závislosti na připojovaných spotřebičích a palivu

Ústní ověření

h) Popsat způsoby získávání a využití bioplynu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést zásady navrhování silových elektrických rozvodů

Ústní ověření

b) Popsat požadavky na bezpečnost silových elektrických rozvodů

Ústní ověření

c) Uvést ochranná pásma silových elektrických rozvodů

Ústní ověření

d) Popsat požadavky na bezpečnost provozu elektrických zařízení

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní a specifické požadavky na druhy sdělovacích, řídicích a zvláštních zařízení

Ústní ověření

b) Popsat krytí přístrojů, volby vedení a počty vývodů

Ústní ověření

c) Uvést zvláštnosti zařízení pro různé druhy budov

Ústní ověření

d) Popsat volbu systému rozvodů s ohledem na stavební konstrukční systém a použité stavební materiály

Ústní ověření

e) Popsat vazby mezi jednotlivými druhy elektronických komunikací i vazby na ostatní rozvody

Ústní ověření

f) Popsat venkovní kabelové rozvody a uvést způsoby jejich propojování na vnitřní rozvody

Ústní ověření

g) Navrhnout vedení pro elektronickou komunikaci pro zadaný typ budovy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Navrhování a posouzení osvětlení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat vliv osvětlení na člověka, specifické vlastnosti

Ústní ověření

b) Popsat rozdíl mezi denním a umělým osvětlením, uvést základní předpisy pro návrh a posouzení, spolupůsobení denního a umělého osvětlení

Ústní ověření

c) Provést návrh a posouzení denního a nouzového osvětlení včetně provedení výpočtu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat přístroje a metodiku měření se zřetelem na hospodárnost, účinnost a regulaci

Ústní ověření

e) Uvést kritéria pro návrh a posouzení umělého osvětlení a popsat výpočet

Ústní ověření

f) Rozdělit zdroje světla, svítidla, osvětlovací soustavy podle energetické náročnosti, účinnosti, hospodárnosti, regulace, údržby a likvidace vyhořelých zdrojů

Ústní ověření

g) Uvést kritéria pro návrh, posouzení a výpočet sdruženého osvětlení

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat základní a specifické požadavky na systémy měření a regulaci, kontrolu a řízení

Ústní ověření

b) Popsat principy měření, typy použitých čidel v závislosti na oblasti jejich použití

Ústní ověření

c) Uvést skladbu okruhů a způsob dimenzování akčních členů a uvést příklady použití

Ústní ověření

d) Popsat obsah a skladbu software řídicích a informačních systémů

Ústní ověření

e) Uvést hlavní zásady sdružování kabelů a kabelových tras, popsat jejich protipožární zabezpečení

Ústní ověření

f) Popsat vnější vlivy, které ovlivňují volbu systémů měření a regulace

Ústní ověření

g) Uvést charakteristiku prostředí a krytí přístrojů

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona v platném znění

Ústní ověření

b) Popsat výkon činností stavebního dozoru a technického dozoru stavebníka

Ústní ověření

c) Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace

Ústní ověření

d) Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací

Ústní ověření

e) Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik ).

Pokyny k provedení zkoušky

Pro ověření kritéria i) v kompetenci  g11.D.1323  Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci autorizovaná osoba připraví šest zadaní jako podklad pro návrh vhodného systému větrání pro administrativní budovu, kino, sportovní halu, průmyslový provoz, podzemní garáže a plynovou kotelnu. Uchazeč navrhne systém větrání a vysvětlí zásady provádění u jedné zadané budovy.

Pro ověření kritéria i) v kompetenci g11.D.1315 Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů autorizovaná osoba připraví pět zadaní jako podklad pro návrh řešení při soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací v: instalačních jádrech, instalačních chodbách, technických podlažích, instalačních kanálech, předstěnoých systémech vedení instalací. Uchazeč navrhne řešení při soustřeďování instalací pro jeden zadaný případ.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technická zařízení budov a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví.

- Vyšší odborné vzdělání v oblasti technická zařízení budov a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví.

- Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technická zařízení budov a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavebnictví.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště:

Autorizovaná osoba má k dispozici níže uvedené vybavení:

- přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti TZB - zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazující vyhlášky, zejména o dokumentaci staveb, stavebním řádu, technických požadavcích na stavby, technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb; zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon); zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); zákon o veřejných zakázkách; zákon o technických požadavcích na výrobky; zákon o požární ochraně; zákon o státní památkové péči; zákon o ochraně přírody a krajiny; zákon o katastru nemovitostí; zákon o ochraně veřejného zdraví; zákon o hospodaření energií; zákon o posuzování vlivu na životní prostředí; zákon o odpadech; zákon o vodovodech a kanalizacích; zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništích; občanský zákoník; zákoník práce;

- stavební deník

- zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení

- vhodné prostory pro písemnou a ústní část zkoušky

- kancelářské potřeby k písemnému ověření

- přístup k internetu

- PC včetně potřebného softwaru (program AUTO CAD)

- projektovou dokumentaci související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. normy, uživatelské příručky, technické listy)

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro provedeníi zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

Fakulta architektury, ČVUT V Praze

STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.12.2024 3:56:24

Strana 11 z 11