Kvalifikační standard

Technik/technička pro techniku prostředí staveb (kód: 36-134-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Stavební technik

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace

4

Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem

4

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci

4

Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší

4

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím

4

Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů

4

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů

4

Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody

4

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci

4

Navrhování a posouzení osvětlení

4

Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí

4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.5.2026 4:25:20

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik ).

Pokyny k provedení zkoušky

Pro ověření kritéria i) v kompetenci  g11.D.1323  Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci autorizovaná osoba připraví šest zadaní jako podklad pro návrh vhodného systému větrání pro administrativní budovu, kino, sportovní halu, průmyslový provoz, podzemní garáže a plynovou kotelnu. Uchazeč navrhne systém větrání a vysvětlí zásady provádění u jedné zadané budovy.

Pro ověření kritéria i) v kompetenci g11.D.1315 Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů autorizovaná osoba připraví pět zadaní jako podklad pro návrh řešení při soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací v: instalačních jádrech, instalačních chodbách, technických podlažích, instalačních kanálech, předstěnoých systémech vedení instalací. Uchazeč navrhne řešení při soustřeďování instalací pro jeden zadaný případ.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.5.2026 4:25:20

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

Fakulta architektury, ČVUT V Praze

STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně

Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 28.5.2026 4:25:20

Strana 3 z 3