Hodnoticí standard

Studnař vrtaných studní (kód: 36-136-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Studnař
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu vrtaných studní
3
Příprava staveniště vrtané studny a jeho zabezpečení
3
Zřizování vrtaných studní
3
Provádění izolací vrtaných studní
3
Čištění a dezinfekce vrtaných studní
3
Opravy nebo výměny hlavy vrtané studny
3
Rekonstrukce a oživování vrtaných studní
3
Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 01.12.2015 do: 06.12.2020
Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu vrtaných studní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci pro stavbu vrtané studny
Ústní ověření nad technickým výkresem
b) Pracovat s dodanou technickou dokumentací pro stavbu vrtané studny
Ústní ověření nad technickou dokumentací
c) Uvést předpisy a normy pro stavbu vrtaných studní
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava staveniště vrtané studny a jeho zabezpečení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu vrtané studny
Ústní ověření
b) Připravit staveniště a jeho zabezpečení pro stavbu vrtanou studnu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Zřizování vrtaných studní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy vrtaných studní a postupy jejich zřizování s délkou do 30 m a nad 30 m
Písemné a ústní ověření
b) Zjistit a stanovit postup prací podle schválené projektové dokumentace
Ústní ověření nad technickou dokumentací
c) Zajistit bezpečnost práce
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Připravit pažnice před osazením do vrtu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Zhotovit vrtanou studnu o hloubce a průměru dle projektové dokumentace
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f) Osadit pažnice osazením do vrtu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g) Popsat způsob čištění vrtaných studní
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění izolací vrtaných studní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat předpisy pro izolaci pláště vrtané studny a úpravy jejího okolí
Písemné a ústní ověření
b) Provést izolaci pláště vrtané studny podle projektové dokumentace obsypem proti pronikání povrchových vod
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Čištění a dezinfekce vrtaných studní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Stanovit postup prací pro čištění a dezinfekci vrtaných studní
Písemné a ústní ověření
b) Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu z vrtané studny, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opravy nebo výměny hlavy vrtané studny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možné způsoby oprav hlavy vrtané studny podle způsobu poškození
Písemné a ústní ověření
b) Provést opravu poškozené hlavy vrtané studny
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Rekonstrukce a oživování vrtaných studní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zjistit požadavky a stanovit postup práce při rekonstrukci a oživování vrtané studny
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Odstranit usazeniny a kaly odčerpáním kalovými čerpadly
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Popsat alespoň dva způsoby rekonstrukce a oživování vrtaných studní
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce
Písemné a ústní ověření
b) Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností –  s využitím návodů k obsluze
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce.
Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:
 
-Dodržení požadavků projektu
-Schopnost pracovat se strojním zařízením
-Dodržování BOZP
-Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele
 
Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací. 
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem ve stavebních oborech a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti stavebnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
b)	Střední vzdělání s výučním listem ve stavebních oborech a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání zedník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
c)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebních a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích oblasti stavebnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví, geologii, těžbu a dobývání nerostných surovin nebo vodní hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích oblasti stavebnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Požadavky na materiálně-technické zázemí:
 
-staveniště pro povolenou stavbu vrtané studny 
-stroje a zařízení pro zhotovování studní: vrtná souprava se spalovacím motorem, vrtná souprava s pohonem elektromotorem, kalová čerpadla, trojnožka s navijákem, vrátek, transformátor a osvětlení s nízkým napětím, vysokotlaký čisticí stroj 
-pracovní pomůcky pro ručně prováděné práce: lopata, krumpáč, vrtačka 
-projektová dokumentace pro hodnocenou činnost
-pomocný personál (v případě nutnosti)
 
Pracoviště musí umožňovat konání zkoušek a být vybavené potřebnými materiály a nářadím v rozsahu daném kritérii uvedenými v hodnoticím standardu: skruže, pažnice plastové a kovové pro studny nebo pro výztuhu vrtů pro tepelná čerpadla
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
ČKAIT Praha
SUDOP Brno
Statikum Brno
EUROGEMA CZ

Studnař vrtaných studní, 15.2.2026 12:09:49
Strana 7 z 7