Kvalifikační standard

Mechanik/mechanička plynových zařízení (kód: 36-006-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách, TPG a právních předpisech pro vnitřní plynovody

3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřních plynovodů

3

Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích

3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

3

Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů

3

Příprava plynových zařízení a spotřebičů k montáži a opravě

3

Sestavování a montáž plynových rozvodů

3

Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

3

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů nerozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů

3

Připojování plynových zařízení

3

Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

3

Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek

3

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

2

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Mechanik/mechanička plynových zařízení, 27.7.2026 16:47:48

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/mechanik

-

plynovych

-

zarize

).

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

držitelem

následujících

osvědčení:

·

osvědčení

podle

ČSN

EN

ISO

9606

-

1

311

T

BW

1.2

S

t4,0

D48,3

PH/PC

(H

-

L045)

pro

svařování

plamenem

-

Vyhláška

č.

87/2000

Sb.,

vyhláška

Ministerstva

vnitra,

kterou

se

stanoví

podmínky

požární

bezpečnosti

při

svařování

a

nahřívání

živic

v

tavných

nádobách;

část

druhá

-

podmínky

pro

zahájení

svařování

a

po

skončení

svařování

(§

3),

odstavec

10:

"Svařování

se

nesmí

zahájit,

jestliže

d)

svářeč

na

svářečském

pracovišti

nemůže

prokázat

svou

odbornou

způsobilost

ke

svařování

doklady

odpovídajícími

normovým

požadavkům

nebo

normativním

dokumentům

dle

ČSN

EN

45020

nebo

vydanými

v

rámci

oprávnění

certifikačního

orgánu

akreditovaného

v

České

republice;

v

případě,

že

není

pro

určitý

druh

svařování

těmito

předpisy

odborná

způsobilost

stanovena,

pak

oprávněním

odpovídajícím

návodům

výrobce

nebo

dovozce

zařízení.

·

osvědčení

Lisování

mědi

pro

spojování

potrubí

z

mědi

nerozebíratelnými

spoji

-

Technická

pravidla

gas

TPG

700

01

–

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu,

4 Technické

požadavky,

4.3

Spojování

a

ohýbání

trubek,

odstavec

4.3.4.1:

„Lisované

spoje

rozvodů

plynu

mohou

provádět

pouze

pracovníci,

kteří

splňují

podmínky

odborné

způsobilosti

a

jsou

držiteli

platného

dokladu

(Osvědčení)

o

vstupním

proškolení

výrobcem.“

Metodické

pokyny

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

technických

norem

v

platném

znění

a

právních

předpisů:

Technické

normy:

·

ČSN

01

3450

Technické

výkresy

–

Instalace

–

Zdravotně

technické

a

plynovodní

instalace

·

ČSN

EN

287

-

1

Zkoušky

svářečů

–

Tavné

svařování

–

Část

1:

Oceli

·

ČSN

EN

13133

Tvrdé

pájení

–

Zkouška

páječe

·

ČSN

07

0703

Kotelny

se

zařízeními

na

plynná

paliva

·

ČSN

EN

12007

-

Část

1,

2,

3

Zásobování

plynem

–

Plynovody

s

nejvyšším

provozním

tlakem

do

16

barů

včetně

·

ČSN

EN

1775

Zásobování

plynem

–

Plynovody

v

budovách

–

Nejvyšší

provozní

tlak

≤

5

bar

–

Provozní

požadavky

·

ČSN

EN

12279

Zásobování

plynem

–

Zařízení

pro

regulaci

tlaku

na

přípojkách

–

Funkční

požadavky

·

ČSN

38

6462

Zásobování

plynem

–

LPG

–

Tlakové

stanice,

rozvod

a

použití

·

ČSN

EN

1555

-

1,2,3

Plastové

potrubní

systémy

pro

rozvod

plynných

paliv

–

Polyethylen

(PE)

–

Část

1:

Všeobecně,

Část

2:

Trubky,

Část

3:

Tvarovky

·

TPG

605

02

Regulační

stanice

plynu

·

TPG

609

01

Regulátory

tlaku

plynu

pro

vstupní

přetlak

do

5

barů

včetně.

Umísťování

a

provoz

·

TDG

609

03

Regulátory

tlaku

plynu

pro

vstupní

tlak

do

5

barů

včetně.

Požadavky

na

ověřování

bezpečnosti

a

spolehlivosti

·

TPG

700

01

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu

·

TPG

702

01

Plynovody

a

přípojky

z

polyetylénu

Mechanik/mechanička plynových zařízení, 27.7.2026 16:47:48

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

·

TPG

702

03

Opravy

plynovodů

a

přípojek

z

polyetylénu

·

TPG

704

01

Odběrná

plynová

zařízení

a

spotřebiče

na

plynná

paliva

v

budovách

·

TPG

704

03

Domovní

plynovody

z

vícevrstvých

trubek.

Navrhování

a

výstavba

·

TPG

800

00

Systém

rozdělení

spotřebičů

na

plynná

paliva

·

TPG

800

03

Připojování

odběrných

plynových

zařízení

a

jejich

uvádění

do

provozu

·

TPG

913

01

Kontrola

těsnosti

a

činnosti

spojené

s

problematikou

úniků

plynu

na

plynovodech

a

plynovodních

přípojkách

·

TPG

927

04

Zkoušky

svářečů

plastů

pro

vydání

certifikátu

způsobilosti

·

TPG

934

01

Plynoměry.

Umísťování,

připojování

a

provoz

·

TPG

941

02

Řešení

odtahů

spalin

od

spotřebičů

na

plynná

paliva.

Kontroly

a

revize

spalinových

cest

Právní

předpisy:

·

zákon

č.

174/1968

Sb.,

o

státním

odborném

dozoru

nad

bezpečností

práce,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

22/1997

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

výrobky

a

o

změně

a

doplnění

některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

458/2000

Sb.,

o

podmínkách

podnikání

a

o

výkonu

státní

správy

v

energetických

odvětvích

a

o

změně

některých

zákonů

(energetický

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů.

·

vyhláška

č.

85/1978

Sb.,

o

kontrolách,

revizích

a

zkouškách

plynových

zařízení,

ve

znění

nařízení

vlády

č.

352/2000

Sb.,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

21/1979

Sb.,

kterou

se

určují

vyhrazená

plynová

zařízení

a

stanoví

některé

podmínky

k

zajištění

jejich

bezpečnosti,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

91/1993

Sb.,

k

zajištění

bezpečnosti

práce

v

nízkotlakých

kotelnách,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

Při

způsobu

ověření

"písemné

ověření"

uchazeč

vypracuje

volně

písemnou

odpověď.

Při

způsobu

ověření

"písemné

a

ústní

ověření“

uchazeč

zpracuje

písemnou

odpověď

a

ústně

odpoví

na

otázky

zkoušejících.

Při

způsobu

ověření

„praktické

předvedení“

uchazeč

předvede

praktickou

činnost

požadovanou

kritériem.

Při

způsobu

ověření

„praktické

předvedení

s

ústním

vysvětlením“

uchazeč

v

průběhu

praktického

předvádění

nebo

po

jeho

ukončení

doplňuje

činnosti

ústním

vysvětlením

a

zodpoví

případné

doplňující

otázky

zkoušejících.

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

platných

technických

norem

a

právních

předpisů.

Hodnocena

je

organizace

práce,

volba

a

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volba

a

dodržování

pracovních

postupů,

volba

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Dále

je

hodnoceno

dodržování

předpisů

BOZP

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

PO

a

hygieny

práce.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(např.

při

manipulaci

materiálu).

Mechanik/mechanička plynových zařízení, 27.7.2026 16:47:48

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CTI ČR; HAMROZI s. r. o. Třinec

GridService, s. r. o. Brno

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy

SOU plynárenské, Pardubice

Mechanik/mechanička plynových zařízení, 27.7.2026 16:47:48

Strana 4 z 4