Hodnotící standard

Mechanik plynových zařízení (kód: 36-006-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách, TPG a právních předpisech pro vnitřní plynovody

3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřních plynovodů

3

Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích

3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

3

Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů

3

Příprava plynových zařízení a spotřebičů k montáži a opravě

3

Sestavování a montáž plynových rozvodů

3

Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

3

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů nerozebíratelnými spoji

3

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů

3

Připojování plynových zařízení

3

Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

3

Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek

3

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

2

Platnost standardu

Standard je platný od: 07.04.2021 do: 20.10.2022

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technické dokumentaci, technických normách, TPG a právních předpisech pro vnitřní plynovody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkresy, technická zpráva, situace, instalační výkresy, axonometrie)

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Vysvětlit názvosloví používané v normách a TPG vnitřních plynovodů a jeho význam

Ústní ověření

c) Vysvětlit pojmy TIČR, IBP, ČKAIT, BOZP a jejich význam v plynárenství

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřních plynovodů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro rozvod vnitřních plynovodů

Písemné a ústní ověření

b) Rozlišit druhy potrubí a tvarovek pro rozvod vnitřních plynovodů, popsat jejich parametry a použití

Praktické předvedení

c) Rozlišit druhy uzavíracích a bezpečnostních armatur, popsat jejich parametry a použití

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v plynových zařízeních, měřících, regulačních a bezpečnostních prvcích

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat plynové spotřebiče, jejich rozdělení podle výkonu, účelu použití, odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu

Písemné a ústní ověření

b) Vyjmenovat druhy měřicích zařízení používaných pro měření spotřeby plynu

Písemné a ústní ověření

c) Vyjmenovat a popsat význam uzavíracích a bezpečnostních armatur a zařízení pro měření teploty a tlaku plynu

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout technologický postup montáže plynových rozvodů podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Navrhnout technologický postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže plynových rozvodů a zařízení podle zadání

Písemné a ústní ověření

d) Vysvětlit předpisy BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu

Písemné a ústní ověření

b) Ručně zpracovat instalatérský materiál pro jeden spoj závitový, svařovaný, pájený a lisovaný

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu

Písemné a ústní ověření

d) Strojně obrábět instalatérský materiál pro jeden spoj závitový, svařovaný, pájený a lisovaný.

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

e) Dodržovat BOZ při ručním zpracování a strojním obrábění instalatérských materiálů

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava plynových zařízení a spotřebičů k montáži a opravě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést, kdo je oprávněn provádět montáže a opravy zařízení a spotřebičů vnitřního plynovodu

Písemné a ústní ověření

b) Popsat postup odstavování funkčního plynovodu, zařízení a spotřebičů z provozu

Písemné a ústní ověření

c) Popsat postup uvádění vnitřního plynovodu, zařízení a spotřebičů do provozu

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sestavování a montáž plynových rozvodů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit podmínky pro montáž plynového rozvodu podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Montovat potrubní plynový rozvodu v délce 3 m

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Připevnit plynové potrubí ke stavební konstrukci v délce 3 m

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění údržby a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat, kdo je oprávněn provádět údržbu a opravy plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Písemné a ústní ověření

b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při údržbě a opravách plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Písemné a ústní ověření

c) Popsat, jak postupovat po ukončení údržby nebo opravy plynového rozvodu, zařízení a spotřebičů

Písemné a ústní ověření

d) Vysvětlit význam provozních revizí plynových zařízení

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů na vnitřních plynovodech, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění

Písemné a ústní ověření

b) Popsat spojování potrubí svařováním plamenem

Písemné a ústní ověření

c) Zhotovit JEDEN spoj měděného potrubí lisováním podle zadání

Praktické předvedení

d) Popsat spoj měděného potrubí pájením natvrdo

Písemné a ústní ověření

e) Popsat lisovaný spoj vícevrstvého plastového potrubí

Písemné a ústní ověření

f) Popsat spoj PE potrubí svařováním

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Spojování částí potrubí vnitřních plynovodů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí na rozvodech vnitřních plynovodů, zařízení a spotřebičů podle zadání

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit a názorně předvést spojování vnitřních plynovodů rozebíratelnými spoji jedním spojem každého druhu podle kritéria a)

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Připojování plynových zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připojit jeden plynový spotřebič podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

b) Připojit jedno plynové zařízení pro měření spotřeby plynu podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Připojit jedno plynové zařízení pro regulaci tlaku plynu a zabezpečovacích zařízení

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Výměna částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat, kdo je oprávněn provádět výměnu částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Písemné a ústní ověření

b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při výměně částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Písemné a ústní ověření

c) Popsat, jak postupovat po ukončení výměny částí plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Příprava a provádění tlakových a funkčních zkoušek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat zkušební podmínky tlakových a funkčních zkoušek

Písemné a ústní ověření

b) Připravit vnitřní plynovod na zkoušku těsnosti podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Provést zkoušku pevnosti a těsnosti podle zadání UVEDENÉM V KRITÉRIU b)

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

d) Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize

Písemné a ústní ověření

e) Popsat nedestruktivní zkoušky na materiálech plynovodů

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Identifikace míst úniku plynu, jeho lokalizace a zajištění

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu

Písemné a ústní ověření

b) Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

c) Provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání

Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Je třeba splnit všechna kritéria.

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru

Písemné ověření

b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek

Písemné ověření

c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí

Písemné ověření

d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály

Písemné ověření

e) Popsat způsoby nakládání s odpady

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/mechanik

-

plynovych

-

zarize

).

Uchazeč

musí

být

vybaven

vlastním

pracovním

oděvem,

obuví

a

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

odpovídajícími

prováděným

pracím.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

držitelem

následujících

osvědčení:

·

osvědčení

podle

ČSN

EN

ISO

9606

-

1

311

T

BW

1.2

S

t4,0

D48,3

PH/PC

(H

-

L045)

pro

svařování

plamenem

-

Vyhláška

č.

87/2000

Sb.,

vyhláška

Ministerstva

vnitra,

kterou

se

stanoví

podmínky

požární

bezpečnosti

při

svařování

a

nahřívání

živic

v

tavných

nádobách;

část

druhá

-

podmínky

pro

zahájení

svařování

a

po

skončení

svařování

(§

3),

odstavec

10:

"Svařování

se

nesmí

zahájit,

jestliže

d)

svářeč

na

svářečském

pracovišti

nemůže

prokázat

svou

odbornou

způsobilost

ke

svařování

doklady

odpovídajícími

normovým

požadavkům

nebo

normativním

dokumentům

dle

ČSN

EN

45020

nebo

vydanými

v

rámci

oprávnění

certifikačního

orgánu

akreditovaného

v

České

republice;

v

případě,

že

není

pro

určitý

druh

svařování

těmito

předpisy

odborná

způsobilost

stanovena,

pak

oprávněním

odpovídajícím

návodům

výrobce

nebo

dovozce

zařízení.

·

osvědčení

Lisování

mědi

pro

spojování

potrubí

z

mědi

nerozebíratelnými

spoji

-

Technická

pravidla

gas

TPG

700

01

–

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu,

4 Technické

požadavky,

4.3

Spojování

a

ohýbání

trubek,

odstavec

4.3.4.1:

„Lisované

spoje

rozvodů

plynu

mohou

provádět

pouze

pracovníci,

kteří

splňují

podmínky

odborné

způsobilosti

a

jsou

držiteli

platného

dokladu

(Osvědčení)

o

vstupním

proškolení

výrobcem.“

Metodické

pokyny

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

technických

norem

v

platném

znění

a

právních

předpisů:

Technické

normy:

·

ČSN

01

3450

Technické

výkresy

–

Instalace

–

Zdravotně

technické

a

plynovodní

instalace

·

ČSN

EN

287

-

1

Zkoušky

svářečů

–

Tavné

svařování

–

Část

1:

Oceli

·

ČSN

EN

13133

Tvrdé

pájení

–

Zkouška

páječe

·

ČSN

07

0703

Kotelny

se

zařízeními

na

plynná

paliva

·

ČSN

EN

12007

-

Část

1,

2,

3

Zásobování

plynem

–

Plynovody

s

nejvyšším

provozním

tlakem

do

16

barů

včetně

·

ČSN

EN

1775

Zásobování

plynem

–

Plynovody

v

budovách

–

Nejvyšší

provozní

tlak

≤

5

bar

–

Provozní

požadavky

·

ČSN

EN

12279

Zásobování

plynem

–

Zařízení

pro

regulaci

tlaku

na

přípojkách

–

Funkční

požadavky

·

ČSN

38

6462

Zásobování

plynem

–

LPG

–

Tlakové

stanice,

rozvod

a

použití

·

ČSN

EN

1555

-

1,2,3

Plastové

potrubní

systémy

pro

rozvod

plynných

paliv

–

Polyethylen

(PE)

–

Část

1:

Všeobecně,

Část

2:

Trubky,

Část

3:

Tvarovky

·

TPG

605

02

Regulační

stanice

plynu

·

TPG

609

01

Regulátory

tlaku

plynu

pro

vstupní

přetlak

do

5

barů

včetně.

Umísťování

a

provoz

·

TDG

609

03

Regulátory

tlaku

plynu

pro

vstupní

tlak

do

5

barů

včetně.

Požadavky

na

ověřování

bezpečnosti

a

spolehlivosti

·

TPG

700

01

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu

·

TPG

702

01

Plynovody

a

přípojky

z

polyetylénu

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 6 z 11

Hodnotící standard

·

TPG

702

03

Opravy

plynovodů

a

přípojek

z

polyetylénu

·

TPG

704

01

Odběrná

plynová

zařízení

a

spotřebiče

na

plynná

paliva

v

budovách

·

TPG

704

03

Domovní

plynovody

z

vícevrstvých

trubek.

Navrhování

a

výstavba

·

TPG

800

00

Systém

rozdělení

spotřebičů

na

plynná

paliva

·

TPG

800

03

Připojování

odběrných

plynových

zařízení

a

jejich

uvádění

do

provozu

·

TPG

913

01

Kontrola

těsnosti

a

činnosti

spojené

s

problematikou

úniků

plynu

na

plynovodech

a

plynovodních

přípojkách

·

TPG

927

04

Zkoušky

svářečů

plastů

pro

vydání

certifikátu

způsobilosti

·

TPG

934

01

Plynoměry.

Umísťování,

připojování

a

provoz

·

TPG

941

02

Řešení

odtahů

spalin

od

spotřebičů

na

plynná

paliva.

Kontroly

a

revize

spalinových

cest

Právní

předpisy:

·

zákon

č.

174/1968

Sb.,

o

státním

odborném

dozoru

nad

bezpečností

práce,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

22/1997

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

výrobky

a

o

změně

a

doplnění

některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

458/2000

Sb.,

o

podmínkách

podnikání

a

o

výkonu

státní

správy

v

energetických

odvětvích

a

o

změně

některých

zákonů

(energetický

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů.

·

vyhláška

č.

85/1978

Sb.,

o

kontrolách,

revizích

a

zkouškách

plynových

zařízení,

ve

znění

nařízení

vlády

č.

352/2000

Sb.,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

21/1979

Sb.,

kterou

se

určují

vyhrazená

plynová

zařízení

a

stanoví

některé

podmínky

k

zajištění

jejich

bezpečnosti,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

91/1993

Sb.,

k

zajištění

bezpečnosti

práce

v

nízkotlakých

kotelnách,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

Při

způsobu

ověření

"písemné

ověření"

uchazeč

vypracuje

volně

písemnou

odpověď.

Při

způsobu

ověření

"písemné

a

ústní

ověření“

uchazeč

zpracuje

písemnou

odpověď

a

ústně

odpoví

na

otázky

zkoušejících.

Při

způsobu

ověření

„praktické

předvedení“

uchazeč

předvede

praktickou

činnost

požadovanou

kritériem.

Při

způsobu

ověření

„praktické

předvedení

s

ústním

vysvětlením“

uchazeč

v

průběhu

praktického

předvádění

nebo

po

jeho

ukončení

doplňuje

činnosti

ústním

vysvětlením

a

zodpoví

případné

doplňující

otázky

zkoušejících.

Při

praktickém

ověřování

jednotlivých

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

platných

technických

norem

a

právních

předpisů.

Hodnocena

je

organizace

práce,

volba

a

dodržování

předepsaných

technologických

postupů,

volba

a

dodržování

pracovních

postupů,

volba

a

používání

nářadí,

zařízení

a

pracovních

pomůcek.

Dále

je

hodnoceno

dodržování

předpisů

BOZP

a

používání

osobních

ochranných

pracovních

prostředků,

dodržování

předpisů

PO

a

hygieny

práce.

Nedílnou

součástí

hodnocení

je

hodnocení

kvality

provedení

prací.

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilostí

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(např.

při

manipulaci

materiálu).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 36-45-M/01 technická zařízení budov (TZB), 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení nebo v oboru 36-47-M/01 stavebnictví, zaměření pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení nebo v oblasti TZB

Vyšší odborné vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení nebo v oblasti TZB

Vysokoškolské vzdělání v oborech technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v montážích plynových zařízení nebo v oblasti TZB

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-52-H/01 Instalatér nebo 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení, nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku

Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-52-H/01 Instalatér, 36-45-M/01 Technická zařízení budov, 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení nebo 36-47-M/01 stavebnictví, zaměření pozemní stavby, nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·

Měřidla:

metr,

vodováha,

posuvné

měřítko,

pásmo,

ocelové

měřítko,

úhelník.

·

Nářadí

a

zařízení:

stůl

se

svěrákem

čelisťovým

a

trubkovým,

souprava

pro

svařování

plamenem,

pomůcky

pro

ohýbání

trubek,

ohýbačka

na

měděné

trubky,

sada

stranových

klíčů,

gola

sada,

příklepová

vrtačka,

sada

vrtáků

do

betonu

a

do

kovů,

sada

šroubováků,

stupňovitý

klíč

s

ráčnou,

pilka

na

kov,

kladivo,

sekáč,

elektrické

vrtací

a

bourací

kladivo,

souprava

na

řezání

trubkových

závitů,

kleště

kombinované,

kleště

sika,

hasák,

úhlová

bruska,

prodlužovací

kabel,

sada

pilníků,

kartáč

ocelový,

detektor

plynu,

detekční

sprej,

souprava

pro

spojování

trubek

z

mědi,

plastu

a

oceli

lisováním,

detektor

plynu

elektronický,

zkušební

přístroj

na

zkoušky

těsnosti

plynovodů.

·

Pomůcky:

tužka,

lihový

fix.

·

Projektová

dokumentace,

předepsané

technologické

postupy

a

informační

materiály

(např.

technické

listy)

související

s

hodnocenými

činnostmi.

·

Zdroj

elektrické

energie

230

V.

Přístup

(dálkový

nebo

materiály

v

tištěné

podobě)

k

věcně

dotčeným

technickým

normám

a

právním

předpisům:

Technické

normy

v

platném

znění:

·

ČSN

01

3450

Technické

výkresy

–

Instalace

–

Zdravotně

technické

a

plynovodní

instalace

·

ČSN

EN

287

-

1

Zkoušky

svářečů

–

Tavné

svařování

–

Část

1:

Oceli

·

ČSN

EN

13133

Tvrdé

pájení

–

Zkouška

páječe

·

ČSN

07

0703

Kotelny

se

zařízeními

na

plynná

paliva

·

ČSN

EN

12007

-

Část

1,

2,

3

Zásobování

plynem

–

Plynovody

s

nejvyšším

provozním

tlakem

do

16

barů

včetně

·

ČSN

EN

1775

Zásobování

plynem

–

Plynovody

v

budovách

–

Nejvyšší

provozní

tlak

≤

5

bar

–

Provozní

požadavky

·

ČSN

EN

12279

Zásobování

plynem

–

Zařízení

pro

regulaci

tlaku

na

přípojkách

–

Funkční

požadavky

·

ČSN

38

6462

Zásobování

plynem

–

LPG

–

Tlakové

stanice,

rozvod

a

použití

·

ČSN

EN

1555

-

1,2,3

Plastové

potrubní

systémy

pro

rozvod

plynných

paliv

–

Polyethylen

(PE)

–

Část

1:

Všeobecně,

Část

2:

Trubky,

Část

3:

Tvarovky

·

TPG

605

02

Regulační

stanice

plynu

·

TPG

609

01

Regulátory

tlaku

plynu

pro

vstupní

přetlak

do

5

barů

včetně.

Umísťování

a

provoz

·

TDG

609

03

Regulátory

tlaku

plynu

pro

vstupní

tlak

do

5

barů

včetně.

Požadavky

na

ověřování

bezpečnosti

a

spolehlivosti

·

TPG

700

01

Použití

měděných

materiálů

pro

rozvod

plynu

·

TPG

702

01

Plynovody

a

přípojky

z

polyetylénu

·

TPG

702

03

Opravy

plynovodů

a

přípojek

z

polyetylénu

·

TPG

704

01

Odběrná

plynová

zařízení

a

spotřebiče

na

plynná

paliva

v

budovách

·

TPG

704

03

Domovní

plynovody

z

vícevrstvých

trubek.

Navrhování

a

výstavba

·

TPG

800

00

Systém

rozdělení

spotřebičů

na

plynná

paliva

·

TPG

800

03

Připojování

odběrných

plynových

zařízení

a

jejich

uvádění

do

provozu

·

TPG

913

01

Kontrola

těsnosti

a

činnosti

spojené

s

problematikou

úniků

plynu

na

plynovodech

a

plynovodních

přípojkách

·

TPG

927

04

Zkoušky

svářečů

plastů

pro

vydání

certifikátu

způsobilosti

·

TPG

934

01

Plynoměry.

Umísťování,

připojování

a

provoz

·

TPG

941

02

Řešení

odtahů

spalin

od

spotřebičů

na

plynná

paliva.

Kontroly

a

revize

spalinových

cest

Právní

předpisy:

·

zákon

č.

174/1968

Sb.,

o

státním

odborném

dozoru

nad

bezpečností

práce,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

22/1997

Sb.,

o

technických

požadavcích

na

výrobky

a

o

změně

a

doplnění

některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

zákon

č.

458/2000

Sb.,

o

podmínkách

podnikání

a

o

výkonu

státní

správy

v

energetických

odvětvích

a

o

změně

některých

zákonů

(energetický

zákon),

ve

znění

pozdějších

předpisů.

·

vyhláška

č.

85/1978

Sb.,

o

kontrolách,

revizích

a

zkouškách

plynových

zařízení,

ve

znění

nařízení

vlády

č.

352/2000

Sb.,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

21/1979

Sb.,

kterou

se

určují

vyhrazená

plynová

zařízení

a

stanoví

některé

podmínky

k

zajištění

jejich

bezpečnosti,

ve

znění

pozdějších

předpisů

·

vyhláška

č.

91/1993

Sb.,

k

zajištění

bezpečnosti

práce

v

nízkotlakých

kotelnách,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

vykonání

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 9 z 11

Hodnotící standard

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut. Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CTI ČR; HAMROZI s. r. o. Třinec

GridService, s. r. o. Brno

SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy

SOU plynárenské, Pardubice

Mechanik plynových zařízení, 28.9.2026 15:28:34

Strana 11 z 11