Hodnoticí standard

Technik úpravy vody (kód: 36-140-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodárenský technik úpravy pitné vody

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

4

Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

4

Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody

4

Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody

4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

4

Platnost standardu

Standard je platný od:

07.04.2021

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,  (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma)

Ústní ověření

b) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (zejména hlava II, díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny) a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění (limity kvality pitné vody, četnosti a způsob kontroly kvality vody, chemické a mikrobiologické ukazatele)

Ústní ověření

c) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, týkajících se provozu úpravny vody (hiearchie nakládání s odpady, povinnosti producentů odpadů, kategorizacce odpadů) a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění

Ústní ověření

d) Orientovat se v technické dokumentaci úpravny vody (stavební, technologické, elektro a řídicího systému)

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Nakreslit a popsat blokové schéma úpravny vody podle konkrétního zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody

Ústní ověření

b) Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou

Ústní ověření

c) Popsat fyzikálně-chemické procesy při jednotlivých technologických postupech procesu úpravy pitné vody - dle blokového schématu úpravny vody

Ústní ověření

d) Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou podle předloženého chemického rozboru vody

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat základní druhy technického řešení jímacích objektů podzemní a povrchové vody (jímací zářez, studna šachtová a vrtaná, objekty odběru vody z nádrží, břehové objekty odběru vody z vodního toku, objekty infiltrace povrchové vody)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní ukazatele stanovené plánem výroby vody

Ústní ověření

b) Na příkladu konkrétního provozního řádu úpravny vody vyhodnotit povinnosti provozovatele a popsat jejich technické a personální zajištění

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Identifikovat základní povinnosti pracovníků obsluhy a údržby na zadaném příkladu úpravny vody

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést typické případy oprav stavební a technologické části úpravny vody a způsob jejich odstranění

Ústní ověření

e) Navrhnout postup při řešení havarijních (mimořádných) situací v úpravně vody (porucha na úpravně vody, zhoršení kvality surové vody, únik nebezpečné chemické látky – chlor, oxid chloričitý, ozon) vč. komunikace s příslušnými orgány státní správy a bezpečnostními sbory

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy dokumentace provozu úpravny vody

Ústní ověření

b) Vypracovat denní záznam o provozu úpravny vody do provozního deníku úpravny vody (průtoky, stavy hladin, dávkování chemikálií, spotřeby elektrické energie, apod.) podle předloženého provozního deníku

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Na základě výrobního plánu konkrétní úpravny vody navrhnout případné změny technologie úpravy vody v průběhu roku v závislosti na vývoji spotřeby pitné vody a v případě změny kvality jímané surové vody

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout plán údržby vybraného technologického celku úpravny vody na základě zadané modelové situace

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Identifikovat základní faktory ovlivňující plán spotřeby chemikálií a energií na příkladu konkrétní úpravny

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na úpravně vody

Ústní ověření

b) Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění

Ústní ověření

c) Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění nebezpečí - (např v armaturní komoře, strojovně apod.)

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem a zasažení nebezpečnou chemickou látkou

Ústní ověření

e) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka úpravny vody, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití

Ústní ověření

f) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany v objektu úpravny vody: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Popsat význam bezpečnostních listů chemikálií používaných při úpravě vody

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/vodarensky

-

technik

-

upravy#zdravotni

-

zpusobilost)

a

zdravotním

průkazem

pro

práci

v

potravinářství.

Teoretická

část

zkoušky

může

probíhat

v

odborné

učebně

se

softwarovým

vybavením

a

PC

nebo

na

velíně

úpravny

vody.

Praktická

část

zkoušky

probíhá

v

objektu

úpravny

vody

na

řídicím

pracovišti

-

velíně.

Pro

zkoušku

je

nutné

zajistit

provozní

a

technickou

dokumentaci

o

řízení

a

organizaci

prací

při

úpravě

vody.

Podkladem

je

zejména

provozní

řád

úpravny

vody

a

dále

jsou

i

různé

výstupy

z

informačního

systému.

Uchazeč

obdrží

výsledky

ze

systémů,

na

kterých

mohou

být

zjištěny

poruchy

na

úpravně

vody.

Uchazeč

je

seznámen

s

provozem

úpravny

vody

a

s

jejími

dokumenty.

Kompetence

řeší

v

reálné

úpravně

vody

nad

reálnými

podklady.

Kompetence:

Orientace

ve

vodohospodářských

normách

a

dokumentaci

provozu

úpravny

vody

AOs

připraví:

blokové

schéma

úpravny

vody

a

technickou

dokumentaci

úpravny

vody

(stavební,

technologickou,

elektro

a

řídicího

systému).

Uchazeč

nakreslí

blokové

schéma

pro

jedno

ze

zadání

–

úpravna

vody

povrchové

nebo

úpravna

vody

podzemní.

Kompetence:

Vyhodnocování

technologických

procesů

při

výrobě

pitné

vody

AOs

připraví

alespoň

3

protokoly

o

výsledcích

chemického

rozboru

vody

a

blokové

schéma

úpravny

vody.

Kompetence:

Organizace

práce

a

operativní

řízení

provozu

úpravny

vody

kritérium

b),c)

AOs

připraví

provozní

řád

úpravny

vody,

uchazeč

na

daném

příkladě

vyhodnotí

jaké

jsou

povinnosti

provozovatele

a

pracovníků

(obsluha,

údržba)

a

jak

budou

tyto

požadavky

zabezpečeny

(počet

osob,

směnnost,

nutné

technické

prostředky

apod.).

kritérium

e)

AOs

připraví

modelové

situace

např.:

porucha

čerpací

stanice

surové

vody,

náhlá

změna

tlakové

ztráty

na

filtru,

snížení

separační

účinnosti

čiřiče,

výpadek

hygienického

zabepečení,

zhoršení

kvality

surové

vody,

výpadek

elekřiny,

únik

nebezpečné

chemické

látky

z

nichž

vybere

2

pro

řešení

uchazečem.

Kompetence:

Vedení

dokumentace

o

řízení

a

provozu

úpravny

vody

kritérium

b)

AOs

připraví

formuláře

dokumentů

podle

daného

kriteria

a

předloží

provozní

deník,

podle

něhož

uchazeč

provede

vyplnění

denních

záznamů.

kritérium

c)

AOs

připraví

výrobní

plán

konkrétní

úpravny

vody.

kritérium

d)

AOs

připraví

modelové

situace

údržby

technologických

celků

úpravny

vody:

jímání

surové

vody,

čerpání

vody,

dávkování

chemikálií,

čiřič,

filtrace

s

volnou

hladinou,

tlaková

filtrace,

hygienické

zabezpečení,

čerpání

a

akumulace

upravené

vody

z

nichž

1

vybere

pro

plnění

kriteria

uchazečem.

Kompetence:

Kontrola

dodržování

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

a

požární

ochrany

při

úpravě

vody

kritérium

c)

AOs

připraví

modelové

situace

s

rizikem

úrazu

nebo

ohrožení

zdraví

v

reálném

provozu

např.

odhalený

vodič,

nezakrytý

otvor

v

podlaze,

chybějící

kryt

točivého

stroje,

chybějící

hasicí

přístroj,

simulovaný

únik

chemické

látky.

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

zejména

přihlížet

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

nutné

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

platných

podmínek

pracoviště

či

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

bude

během

praktického

předvedení

současně

prováděno

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

- Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

- Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- objekt úpravny vody

- řídicí pracoviště - velín nebo odborná učebna se softwarovým vybavením a PC

- blokové schéma úpravny pitné vody

- výrobní plán úpravny vody

- provozní a technická dokumentace o řízení a organizaci prací při úpravě vody (stavební, technologická, elektro a řídicího systému)

- provozní řád úpravny vody

- provozní deník úpravny vody

- výstupy z informačního systému

- minimálně 3 protokoly o výsledcích laboratorního rozboru vody

- podklady pro spotřeby chemikálií a energií potřebných na úpravně vody - množství vody, maximální denní spotřeba, měsíční a roční spotřeba, technologické rozbory surové vody

- bezpečnostní listy chemikálií využívaných v úpravně vody

- kniha úrazů

- požární kniha

- všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z .s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik úpravy vody, 22.12.2024 15:43:16

Strana 8 z 8