Hodnotící standard

Technik/technička úpravy vody (kód: 36-140-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Vodárenský technik úpravy pitné vody
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody
4
Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody
4
Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody
4
Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody
4
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,  (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma)
Ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (zejména hlava II, díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny) a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění (limity kvality pitné vody, četnosti a způsob kontroly kvality vody, chemické a mikrobiologické ukazatele)
Ústní ověření
c) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, týkajících se provozu úpravny vody (hiearchie nakládání s odpady, povinnosti producentů odpadů, kategorizacce odpadů) a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění
Ústní ověření
d) Orientovat se v technické dokumentaci úpravny vody (stavební, technologické, elektro a řídicího systému)
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Nakreslit a popsat blokové schéma úpravny vody podle konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody
Ústní ověření
b) Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou
Ústní ověření
c) Popsat fyzikálně-chemické procesy při jednotlivých technologických postupech procesu úpravy pitné vody - dle blokového schématu úpravny vody
Ústní ověření
d) Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou podle předloženého chemického rozboru vody
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat základní druhy technického řešení jímacích objektů podzemní a povrchové vody (jímací zářez, studna šachtová a vrtaná, objekty odběru vody z nádrží, břehové objekty odběru vody z vodního toku, objekty infiltrace povrchové vody)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní ukazatele stanovené plánem výroby vody
Ústní ověření
b) Na příkladu konkrétního provozního řádu úpravny vody vyhodnotit povinnosti provozovatele a popsat jejich technické a personální zajištění
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Identifikovat základní povinnosti pracovníků obsluhy a údržby na zadaném příkladu úpravny vody
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Uvést typické případy oprav stavební a technologické části úpravny vody a způsob jejich odstranění
Ústní ověření
e) Navrhnout postup při řešení havarijních (mimořádných) situací v úpravně vody (porucha na úpravně vody, zhoršení kvality surové vody, únik nebezpečné chemické látky – chlor, oxid chloričitý, ozon) vč. komunikace s příslušnými orgány státní správy a bezpečnostními sbory
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy dokumentace provozu úpravny vody
Ústní ověření
b) Vypracovat denní záznam o provozu úpravny vody do provozního deníku úpravny vody (průtoky, stavy hladin, dávkování chemikálií, spotřeby elektrické energie, apod.) podle předloženého provozního deníku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Na základě výrobního plánu konkrétní úpravny vody navrhnout případné změny technologie úpravy vody v průběhu roku v závislosti na vývoji spotřeby pitné vody a v případě změny kvality jímané surové vody
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout plán údržby vybraného technologického celku úpravny vody na základě zadané modelové situace
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Identifikovat základní faktory ovlivňující plán spotřeby chemikálií a energií na příkladu konkrétní úpravny
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na úpravně vody
Ústní ověření
b) Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění
Ústní ověření
c) Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění nebezpečí - (např v armaturní komoře, strojovně apod.)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem a zasažení nebezpečnou chemickou látkou
Ústní ověření
e) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka úpravny vody, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
f) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany v objektu úpravny vody: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Popsat význam bezpečnostních listů chemikálií používaných při úpravě vody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/vodarensky
-
technik
-
upravy#zdravotni
-
zpusobilost)
a
zdravotním
průkazem
pro
práci
v
potravinářství.
 
Teoretická
část
zkoušky
může
probíhat
v
odborné
učebně
se
softwarovým
vybavením
a
PC
nebo
na
velíně
úpravny
vody.
Praktická
část
zkoušky
probíhá
v
objektu
úpravny
vody
na
řídicím
pracovišti
-
velíně.
Pro
zkoušku
je
nutné
zajistit
provozní
a
technickou
dokumentaci
o
řízení
a
organizaci
prací
při
úpravě
vody.
Podkladem
je
zejména
provozní
řád
úpravny
vody
a
dále
jsou
i
různé
výstupy
z
informačního
systému.
Uchazeč
obdrží
výsledky
ze
systémů,
na
kterých
mohou
být
zjištěny
poruchy
na
úpravně
vody.
Uchazeč
je
seznámen
s
provozem
úpravny
vody
a
s
jejími
dokumenty.
Kompetence
řeší
v
reálné
úpravně
vody
nad
reálnými
podklady.
 
Kompetence:
Orientace
ve
vodohospodářských
normách
a
dokumentaci
provozu
úpravny
vody
AOs
připraví:
blokové
schéma
úpravny
vody
a
technickou
dokumentaci
úpravny
vody
(stavební,
technologickou,
elektro
a
řídicího
systému).
Uchazeč
nakreslí
blokové
schéma
pro
jedno
ze
zadání
–
úpravna
vody
povrchové
nebo
úpravna
vody
podzemní.
 
Kompetence:
Vyhodnocování
technologických
procesů
při
výrobě
pitné
vody
AOs
připraví
alespoň
3
protokoly
o
výsledcích
chemického
rozboru
vody
a
blokové
schéma
úpravny
vody.
 
Kompetence:
Organizace
práce
a
operativní
řízení
provozu
úpravny
vody
kritérium
b),c)
AOs
připraví
provozní
řád
úpravny
vody,
uchazeč
na
daném
příkladě
vyhodnotí
jaké
jsou
povinnosti
provozovatele
a
pracovníků
(obsluha,
údržba)
a
jak
budou
tyto
požadavky
zabezpečeny
(počet
osob,
směnnost,
nutné
technické
prostředky
apod.).
kritérium
e)
AOs
připraví
modelové
situace
např.:
porucha
čerpací
stanice
surové
vody,
náhlá
změna
tlakové
ztráty
na
filtru,
snížení
separační
účinnosti
čiřiče,
výpadek
hygienického
zabepečení,
zhoršení
kvality
surové
vody,
výpadek
elekřiny,
únik
nebezpečné
chemické
látky
z
nichž
vybere
2
pro
řešení
uchazečem.
 
Kompetence:
Vedení
dokumentace
o
řízení
a
provozu
úpravny
vody
kritérium
b)
AOs
připraví
formuláře
dokumentů
podle
daného
kriteria
a
předloží
provozní
deník,
podle
něhož
uchazeč
provede
vyplnění
denních
záznamů.
kritérium
c)
AOs
připraví
výrobní
plán
konkrétní
úpravny
vody.
kritérium
d)
AOs
připraví
modelové
situace
údržby
technologických
celků
úpravny
vody:
jímání
surové
vody,
čerpání
vody,
dávkování
chemikálií,
čiřič,
filtrace
s
volnou
hladinou,
tlaková
filtrace,
hygienické
zabezpečení,
čerpání
a
akumulace
upravené
vody
z
nichž
1
vybere
pro
plnění
kriteria
uchazečem.
 
Kompetence:
Kontrola
dodržování
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
a
požární
ochrany
při
úpravě
vody
kritérium
c)
AOs
připraví
modelové
situace
s
rizikem
úrazu
nebo
ohrožení
zdraví
v
reálném
provozu
např.
odhalený
vodič,
nezakrytý
otvor
v
podlaze,
chybějící
kryt
točivého
stroje,
chybějící
hasicí
přístroj,
simulovaný
únik
chemické
látky.
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
zejména
přihlížet
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
bude
během
praktického
předvedení
současně
prováděno
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	•objekt úpravny vody
·	•řídicí pracoviště - velín nebo odborná učebna se softwarovým vybavením a PC
·	•blokové schéma úpravny pitné vody
·	•výrobní plán úpravny vody
·	•provozní a technická dokumentace o řízení a organizaci prací při úpravě vody (stavební, technologická, elektro a řídicího systému)
·	•provozní řád úpravny vody
·	•provozní deník úpravny vody
·	•výstupy z informačního systému
·	•minimálně 3 protokoly o výsledcích laboratorního rozboru vody
·	•podklady pro spotřeby chemikálií a energií potřebných na úpravně vody - množství vody, maximální denní spotřeba, měsíční a roční spotřeba, technologické rozbory surové vody
·	•bezpečnostní listy chemikálií využívaných v úpravně vody
·	•kniha úrazů
·	•požární kniha
·	•všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z .s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ 
Technik/technička úpravy vody, 17.6.2026 11:13:39
Strana 8 z 8