Kvalifikační standard

Technik/technička úpravy vody (kód: 36-140-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodárenský technik úpravy pitné vody

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

4

Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

4

Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody

4

Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody

4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik/technička úpravy vody, 11.7.2026 2:18:38

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/vodarensky

-

technik

-

upravy#zdravotni

-

zpusobilost)

a

zdravotním

průkazem

pro

práci

v

potravinářství.

Teoretická

část

zkoušky

může

probíhat

v

odborné

učebně

se

softwarovým

vybavením

a

PC

nebo

na

velíně

úpravny

vody.

Praktická

část

zkoušky

probíhá

v

objektu

úpravny

vody

na

řídicím

pracovišti

-

velíně.

Pro

zkoušku

je

nutné

zajistit

provozní

a

technickou

dokumentaci

o

řízení

a

organizaci

prací

při

úpravě

vody.

Podkladem

je

zejména

provozní

řád

úpravny

vody

a

dále

jsou

i

různé

výstupy

z

informačního

systému.

Uchazeč

obdrží

výsledky

ze

systémů,

na

kterých

mohou

být

zjištěny

poruchy

na

úpravně

vody.

Uchazeč

je

seznámen

s

provozem

úpravny

vody

a

s

jejími

dokumenty.

Kompetence

řeší

v

reálné

úpravně

vody

nad

reálnými

podklady.

Kompetence:

Orientace

ve

vodohospodářských

normách

a

dokumentaci

provozu

úpravny

vody

AOs

připraví:

blokové

schéma

úpravny

vody

a

technickou

dokumentaci

úpravny

vody

(stavební,

technologickou,

elektro

a

řídicího

systému).

Uchazeč

nakreslí

blokové

schéma

pro

jedno

ze

zadání

–

úpravna

vody

povrchové

nebo

úpravna

vody

podzemní.

Kompetence:

Vyhodnocování

technologických

procesů

při

výrobě

pitné

vody

AOs

připraví

alespoň

3

protokoly

o

výsledcích

chemického

rozboru

vody

a

blokové

schéma

úpravny

vody.

Kompetence:

Organizace

práce

a

operativní

řízení

provozu

úpravny

vody

kritérium

b),c)

AOs

připraví

provozní

řád

úpravny

vody,

uchazeč

na

daném

příkladě

vyhodnotí

jaké

jsou

povinnosti

provozovatele

a

pracovníků

(obsluha,

údržba)

a

jak

budou

tyto

požadavky

zabezpečeny

(počet

osob,

směnnost,

nutné

technické

prostředky

apod.).

kritérium

e)

AOs

připraví

modelové

situace

např.:

porucha

čerpací

stanice

surové

vody,

náhlá

změna

tlakové

ztráty

na

filtru,

snížení

separační

účinnosti

čiřiče,

výpadek

hygienického

zabepečení,

zhoršení

kvality

surové

vody,

výpadek

elekřiny,

únik

nebezpečné

chemické

látky

z

nichž

vybere

2

pro

řešení

uchazečem.

Kompetence:

Vedení

dokumentace

o

řízení

a

provozu

úpravny

vody

kritérium

b)

AOs

připraví

formuláře

dokumentů

podle

daného

kriteria

a

předloží

provozní

deník,

podle

něhož

uchazeč

provede

vyplnění

denních

záznamů.

kritérium

c)

AOs

připraví

výrobní

plán

konkrétní

úpravny

vody.

kritérium

d)

AOs

připraví

modelové

situace

údržby

technologických

celků

úpravny

vody:

jímání

surové

vody,

čerpání

vody,

dávkování

chemikálií,

čiřič,

filtrace

s

volnou

hladinou,

tlaková

filtrace,

hygienické

zabezpečení,

čerpání

a

akumulace

upravené

vody

z

nichž

1

vybere

pro

plnění

kriteria

uchazečem.

Kompetence:

Kontrola

dodržování

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

a

požární

ochrany

při

úpravě

vody

kritérium

c)

AOs

připraví

modelové

situace

s

rizikem

úrazu

nebo

ohrožení

zdraví

v

reálném

provozu

např.

odhalený

vodič,

nezakrytý

otvor

v

podlaze,

chybějící

kryt

točivého

stroje,

chybějící

hasicí

přístroj,

simulovaný

únik

chemické

látky.

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

zejména

přihlížet

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

nutné

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

platných

podmínek

pracoviště

či

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Technik/technička úpravy vody, 11.7.2026 2:18:38

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

bude

během

praktického

předvedení

současně

prováděno

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Technik/technička úpravy vody, 11.7.2026 2:18:38

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik/technička úpravy vody, 11.7.2026 2:18:38

Strana 4 z 4