Kvalifikační standard

Technik/technička úpravy vody (kód: 36-140-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Vodárenský technik úpravy pitné vody
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody
4
Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody
4
Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody
4
Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody
4
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Technik/technička úpravy vody, 30.9.2026 2:34:58
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/vodarensky
-
technik
-
upravy#zdravotni
-
zpusobilost)
a
zdravotním
průkazem
pro
práci
v
potravinářství.
 
Teoretická
část
zkoušky
může
probíhat
v
odborné
učebně
se
softwarovým
vybavením
a
PC
nebo
na
velíně
úpravny
vody.
Praktická
část
zkoušky
probíhá
v
objektu
úpravny
vody
na
řídicím
pracovišti
-
velíně.
Pro
zkoušku
je
nutné
zajistit
provozní
a
technickou
dokumentaci
o
řízení
a
organizaci
prací
při
úpravě
vody.
Podkladem
je
zejména
provozní
řád
úpravny
vody
a
dále
jsou
i
různé
výstupy
z
informačního
systému.
Uchazeč
obdrží
výsledky
ze
systémů,
na
kterých
mohou
být
zjištěny
poruchy
na
úpravně
vody.
Uchazeč
je
seznámen
s
provozem
úpravny
vody
a
s
jejími
dokumenty.
Kompetence
řeší
v
reálné
úpravně
vody
nad
reálnými
podklady.
 
Kompetence:
Orientace
ve
vodohospodářských
normách
a
dokumentaci
provozu
úpravny
vody
AOs
připraví:
blokové
schéma
úpravny
vody
a
technickou
dokumentaci
úpravny
vody
(stavební,
technologickou,
elektro
a
řídicího
systému).
Uchazeč
nakreslí
blokové
schéma
pro
jedno
ze
zadání
–
úpravna
vody
povrchové
nebo
úpravna
vody
podzemní.
 
Kompetence:
Vyhodnocování
technologických
procesů
při
výrobě
pitné
vody
AOs
připraví
alespoň
3
protokoly
o
výsledcích
chemického
rozboru
vody
a
blokové
schéma
úpravny
vody.
 
Kompetence:
Organizace
práce
a
operativní
řízení
provozu
úpravny
vody
kritérium
b),c)
AOs
připraví
provozní
řád
úpravny
vody,
uchazeč
na
daném
příkladě
vyhodnotí
jaké
jsou
povinnosti
provozovatele
a
pracovníků
(obsluha,
údržba)
a
jak
budou
tyto
požadavky
zabezpečeny
(počet
osob,
směnnost,
nutné
technické
prostředky
apod.).
kritérium
e)
AOs
připraví
modelové
situace
např.:
porucha
čerpací
stanice
surové
vody,
náhlá
změna
tlakové
ztráty
na
filtru,
snížení
separační
účinnosti
čiřiče,
výpadek
hygienického
zabepečení,
zhoršení
kvality
surové
vody,
výpadek
elekřiny,
únik
nebezpečné
chemické
látky
z
nichž
vybere
2
pro
řešení
uchazečem.
 
Kompetence:
Vedení
dokumentace
o
řízení
a
provozu
úpravny
vody
kritérium
b)
AOs
připraví
formuláře
dokumentů
podle
daného
kriteria
a
předloží
provozní
deník,
podle
něhož
uchazeč
provede
vyplnění
denních
záznamů.
kritérium
c)
AOs
připraví
výrobní
plán
konkrétní
úpravny
vody.
kritérium
d)
AOs
připraví
modelové
situace
údržby
technologických
celků
úpravny
vody:
jímání
surové
vody,
čerpání
vody,
dávkování
chemikálií,
čiřič,
filtrace
s
volnou
hladinou,
tlaková
filtrace,
hygienické
zabezpečení,
čerpání
a
akumulace
upravené
vody
z
nichž
1
vybere
pro
plnění
kriteria
uchazečem.
 
Kompetence:
Kontrola
dodržování
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
a
požární
ochrany
při
úpravě
vody
kritérium
c)
AOs
připraví
modelové
situace
s
rizikem
úrazu
nebo
ohrožení
zdraví
v
reálném
provozu
např.
odhalený
vodič,
nezakrytý
otvor
v
podlaze,
chybějící
kryt
točivého
stroje,
chybějící
hasicí
přístroj,
simulovaný
únik
chemické
látky.
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
zejména
přihlížet
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Technik/technička úpravy vody, 30.9.2026 2:34:58
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
bude
během
praktického
předvedení
současně
prováděno
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.
Technik/technička úpravy vody, 30.9.2026 2:34:58
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ 
Technik/technička úpravy vody, 30.9.2026 2:34:58
Strana 4 z 4