Hodnotící standard

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (kód: 36-123-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí
3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Volba technologických postupů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod vláknocementové krytiny pro krytí střech složitých tvarů
3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Upravování rozměrů a tvarů vláknocementových krytin ručním a mechanizovaným nářadím pro krytí střech složitých tvarů
3
Montáž a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů na sucho
3
Ruční rozebírání a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů
3
Zhotovování tepelných izolací pro střechy složitých tvarů kryté vláknocementovými krytinami
3
Pokrývání nároží, úžlabí, oblých prvků a kuželových střech vláknocementovými krytinami na sucho
3
Pokrývání střešních průniků, bočních a čelních přípojů vláknocementovými krytinami na sucho
3
Nakládání s odpady při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 20.05.2025
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technické normy, normy jakosti) a vysvětlit jejich důležitost
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst prováděcí stavební výkresy související s pokrývačskými konstrukcemi
Praktické předvedení
c) Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály)
Praktické předvedení
d) Zhotovit jednoduchý technický náčrt pokrývačské konstrukce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat kvantitativní ukazatele podle technických podkladů výrobců
Ústní ověření
b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu ‒ smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly a posudek odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit rozměry střechy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace
Praktické předvedení
b) Vypočítat plochu střechy
Praktické předvedení
c) Zhotovit kladečský plán
Praktické předvedení
d) Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba technologických postupů pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a zdůvodnit technologický postup a montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat manipulační prostředky pro dopravu materiálů a jejich použití
Ústní ověření
b) Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů
Ústní ověření
c) Uložit materiály na místě zpracování
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod vláknocementové krytiny pro krytí střech složitých tvarů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy separačních vrstev pod krytiny a postupy jejich zhotovování
Ústní ověření
b) Popsat postup založení laťování, stanovení spádnice a pravých úhlů
Ústní ověření
c) Zhotovit separační vrstvu pod krytinu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pro krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy podkladů pod krytinu a postupy jejich zhotovování
Ústní ověření
b) Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování
Ústní ověření
c) Zhotovit podklad pod krytinu
Praktické předvedení
d) Zhotovit pojistnou hydroizolaci na podklad pod krytinu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Upravování rozměrů a tvarů vláknocementových krytin ručním a mechanizovaným nářadím pro krytí střech složitých tvarů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pracovní postup úprav rozměrů a tvarů a nakreslit náčrt
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Upravit rozměry a tvar krytiny ručním a mechanizovaným nářadím
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů na sucho
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup
Praktické předvedení
b) Montovat krytinu
Praktické předvedení
c) Upravit krytinu v místě střešních prostupů, úžlabí, štítů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Ruční rozebírání a opravy vláknocementových krytin na střechách složitých tvarů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup
Ústní ověření
b) Ručně rozebrat krytinu
Praktické předvedení
c) Vytřídit krytinu
Praktické předvedení
d) Zajistit střechu proti povětrnostním vlivům
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování tepelných izolací pro střechy složitých tvarů kryté vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat materiály používané na tepelné izolace
Ústní ověření
b) Popsat pracovní postup zhotovení tepelné izolace
Ústní ověření
c) Zhotovit tepelnou izolaci
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pokrývání nároží, úžlabí, oblých prvků a kuželových střech vláknocementovými krytinami na sucho
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup
Ústní ověření
b) Pokrýt střešní prvek
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Pokrývání střešních průniků, bočních a čelních přípojů vláknocementovými krytinami na sucho
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup
Ústní ověření
b) Pokrýt střešní prvek
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Nakládání s odpady při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem "nebezpečná látka", uvést nebezpečné látky používané v oboru
Ústní ověření
b) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Ústní ověření
c) Popsat způsoby nakládání s odpady při pokrývačských pracích
Ústní ověření
d) Připravit odpad k dalšímu zpracování
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při krytí střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách
Ústní ověření
b) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob, předmětů a materiálů
Ústní ověření
c) Vysvětlit zásady první pomoci na pracovišti
Ústní ověření
d) Vysvětlit pojem "ochranné pásmo"; uvést jeho rozměry a nakreslit náčrt
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení
f) Dodržovat BOZP, PO a hygienu práce a pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách
Praktické předvedení
g) Nakreslit náčrt ochranného lešení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pokryvac).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
Zkoušku
lze
vykonat
na
cvičné
střeše
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnoticím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálů
a
příprava
kladečského
plánu
pro
krytí
střech
složitých
tvarů
vláknocementovými
krytinami
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
minimálně
20°,
minimální
plocha
střechy
10
m²
s
okapní
hranou
délky
minimálně
2
m,
štítovou
hranou
minimálně
2
m,
nárožím
délky
minimálně
1,5
m,
úžlabím
délky
minimálně
1,5
m
a
okapním
svodem
minimálně
2
m
pro
střechu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování,
kontrolování,
upravování
a
opravování
separační
vrstvy
pod
vláknocementové
krytiny
pro
krytí
střech
složitých
tvarů
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
separační
vrstvu
pod
krytinu
minimálně
2
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
pojistné
hydroizolační
vrstvy
pro
krytí
střech
složitých
tvarů
vláknocementovými
krytinami
Kritéria
c)
a
d)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
podklad
pod
krytinu
minimálně
2
m
2
,
včetně
pojistné
hydroizolace.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
a
opravy
vláknocementových
krytin
na
střechách
složitých
tvarů
na
sucho
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
montáž
krytiny:
minimální
délka
krytiny
pro
montáž
4
m,
minimální
šířka
pro
montáž
1,5
m.
Kritérium
c)
na
základě
požadavku
zkoušejícího
uchazeč
navrhne
tři
možná
řešení
pro
úpravu
krytiny
v
místě
střešních
prostupů,
úžlabí
nebo
štítových
hran.
Následně
prakticky
předvede
jedno
z
těchto
řešení
v praktické
ukázce
úpravy
krytiny,
a
to
buď
pro
střešní
prostupy,
úžlabí,
nebo
štítové
hrany.
Variantu
k
praktickému
předvedení
určí
uchazeči
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 6 z 11

Hodnotící standard

zkoušející.
Minimální
plocha
střechy
pro
zkoušku
je
50
m²
se
sklonem
alespoň
25°.
Rozměry
detailů
musí
splňovat
tyto
požadavky:
úžlabí
–
minimálně
2
m,
střešní
prostupy
a
štítové
hrany
–
minimálně
1,5
m.
Překrytí
krytiny
musí
být
minimálně
10
cm.
Krytina
musí
být
správně
napojena
na
parapety,
štítové
nebo
okapní
hrany.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
tepelných
izolací
pro
střechy
složitých
tvarů
kryté
vláknocementovými
krytinami
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
tepelnou
izolaci
o
rozměru
minimálně
2
m
2.
.
 
Odborná
způsobilost
Pokrývání
nároží,
úžlabí,
oblých
prvků
a
kuželových
střech
vláknocementovými
krytinami
na
sucho
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
pokrytí
jednoho
střešního
prvku
z
uvedených
tří
(nároží
nebo
úžlabí
nebo
průnik
střechy).
Nároží
v
minimální
délce
2
m,
úžlabí
v
minimální
délce
2
m,
průnik
střechy
minimální
obvod
1,5
m.
 
Odborná
způsobilost
Pokrývání
střešních
průniků,
bočních
a
čelních
přípojů
vláknocementovými
krytinami
na
sucho
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
pokrytí
jednoho
střešního
prvku
z
uvedených
tří
(nároží
nebo
úžlabí
nebo
průnik
střechy
-
komín,
střešní
okno,
ventilace).
Nároží
v
minimální
délce
2
m
s
minimální
úhlem
30°,
úžlabí
minimální
délka
2
m,
minimální
šířka
0,5
m,
průnik
střechy
s
minimálním
obvodem
1,5
m
(například
obvod
kolem
komína).
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
krytí
střech
složitých
tvarů
vláknocementovými
krytinami
bude
dodržována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
‒
Kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
Navrhování
střech
‒
základní
ustanovení
•
ČSN
P
73
0600
Hydroizolace
staveb
‒
Základní
ustanovení
Právní
předpisy:
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
NV
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob,
nebo
mechanizační
prostředky.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání pokrývač a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví se specializací na pokrývačství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami. 
c)	Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami. 
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami, nebo nejméně 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami. 
e)	Profesní kvalifikace Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (36-123-H) a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti pokrývačství se specializací na pokrývání střech složitých tvarů vláknocementovými krytinami. 
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.gov.cz.
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•
Zkušební
místnost
vybavená
PC
s
přístupem
na
internet,
stoly
a
židle
•
Pracoviště
umožňující
provedení
praktické
části
zkoušky
se
zdrojem
elektrické
energie
230
V
nebo
380
V
vybavené:
•
mechanismy
pro
dopravu
materiálů
včetně
obsluhy
a
pomocnými
zařízeními
•
lešení
•
Měřidla:
•
dřevěný
skládací
metr
dlouhý
2
m
•
vodováha
0,6
m
a
2
m
•
měřidlo
roztečí
latí
•
úhloměr
•
Pracovní
nářadí
a
strojní
zařízení:
•
kladivo
tesařské
•
kladivo
pokrývačské
•
kleště
štípací
•
kleště
klempířské
falcovací
•
kleště
klempířské
krycí
•
páčidlo
•
sponkovačka
•
hřebovnice
•
nože
na
živičné
materiály
•
nůžky
na
plech
ruční
a
elektrické
•
mobilní
ohýbačka
na
plech
•
lžíce
pokrývačská
půlkulatá
•
nádoba
na
maltu
•
řetízek
na
přidržení
nádoby
•
nádoba
na
namáčení
•
nářadí
na
míchání
malty
•
vrtačka
příklepová
•
vidiové
vrtáky
•
úhlová
bruska
•
řezací
kotouče
•
kotoučová
pila
•
řetězová
pila
•
pracovní
nůž
•
ruční
lis
na
aplikaci
tmelů
•
ulamovač
na
rohy
•
teplovzdušná
pistole
•
montážní
lávka
•
žebřík
•
Materiál:
•
střešní
krytina
•
bednicí
materiály
pro
hydroizolaci
a
tepelnou
izolaci
•
střešní
latě
•
upevňovací
prostředky
•
Pracovní
pomůcky:
•
brašnička
na
hřebíky
•
tužka
•
šňůra
•
šňůrovačka
•
pomůcky
na
úklid
pracoviště
•
bezpečnostní
lano
•
bezpečnostní
postroj
•
Technická
dokumentace
v
elektronické
nebo
tištěné
podobě
•
Právní
normy
a
předpisy:
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 9 z 11

Hodnotící standard

•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
Navrhování
střech
–
Základní
ustanovení
•
ČSN
P
73
0600
Hydroizolace
staveb
–
Základní
ustanovení
•
NV
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
NV
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
Pomocný
personál
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda).

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 22 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střechy VRŇATA & ŽÁČIK
·	Ing. Eva Hellerová, soudní znalec
·	Střechy Kousal
·	FAS MANINY, spol. s r. o.
·	SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými, 30.9.2026 5:58:36
Strana 11 z 11