Hodnotící standard

Technik/technička kanalizačních sítí (kód: 36-143-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Vodárenský technik

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu kanalizace

4

Orientace v základních pojmech a činnostech při provozu kanalizace

4

Vedení provozní a technické dokumentace kanalizační sítě

4

Organizace práce a operativní řízení provozu kanalizace

4

Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti

4

Činnost provozovatele při investiční výstavbě kanalizace

4

Komunikace se zaměstnanci, zákazníky a státními institucemi v rámci provozování kanalizace

4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení k vypouštění, ochranná pásma)

Ústní ověření

b) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění (terminologie, evidence kanalizací, vlastník a provozovatel a jejich povinnosti, stočné, ochranná pásma apod.)

Ústní ověření

c) Popsat působnost a strukturu kanalizačního řádu a provozního řádu

Ústní ověření

d) Číst a vysvětlit stavební výkresy kanalizací a dokumentace skutečného provedení stavby, obsah mapového podkladu GIS (geografického informačního systému), výškové systémy

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Číst a vysvětlit náležitosti protokolu o kontrole (optické, TIS - televizní inspekční systém) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v základních pojmech a činnostech při provozu kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy - druhy odpadních vod, typy kanalizačních soustav a transportních systémů, výpočet množství odpadních vod (splaškové vody, srážkové vody), výpočtové metody navrhování stokových sítí v rozsahu ČSN 75 6101 stokové sítě a kanalizační přípojky, v platném znění

Ústní ověření

b) Vysvětlit základní pojmy a vztahy v hydraulice pro ustálené rovnoměrné proudění o volné hladině (typy proudění obecně, typy proudění o volné hladině, konzumpční křivky, Froudovo číslo, Maningova rovnice, charakteristika čerpadla)

Ústní ověření

c) Popsat základní konstrukční typy stok, včetně způsobu výstavby, výškové a směrové řešení stokových sítí, stavební materiály stok, tvary a rozměry stok

Ústní ověření

d) Popsat a nakreslit schéma běžných objektů na stokové síti – vstupní, spojné, větrací a proplachovací šachty, spadiště a skluzové trati, shybky, odlehčovací komory a separátory, dešťové vpustě a lapáky splavenin, dešťové nádrže, kanalizační přípojky, čerpací stanice, měrné a kontrolní objekty, lapače lehkých kapalin

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Vedení provozní a technické dokumentace kanalizační sítě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést výčet a způsob vedení (v listinné podobě, v digitální formě) obvyklé provozní evidence kanalizačního střediska

Písemné a ústní ověření

b) Zpracovat záznam o kontrole pracoviště

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zpracovat záznam o kontrole odlehčovací komory nebo jiného objektu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zpracovat zákrokový list havarijní opravy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Organizace práce a operativní řízení provozu kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést příklady hlavních (kontrola a evidence, čištění, opravy) a vedlejších provozních činností (otevírání poklopů, detekce nezávadného ovzduší, sestup a výstup do podzemních prostor, záchrana z podzemí), popisy pracovních činností

Ústní ověření

b) Navrhnout řešení modelové situace připojení přípojky na stokovou síť – technické, organizační řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout řešení modelové situace zrušení nebo odpojení přípojky – technické, organizační řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout řešení modelové situace odstranění ucpávky nebo čištění na stokové síti – technické, organizační řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Navrhnout řešení modelové situace plánování a provádění údržby na stokové síti – technické, organizační řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Navrhnout řešení modelové situace opravy na stokové síti – technické, organizační řešení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při realizaci připojení a rušení přípojky na veřejnou kanalizaci, navrhnout postup prací na modelové situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při odstranění ucpávky na stokové síti, navrhnout postup prací na modelové situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při provádění údržby strojního zařízení na stokové síti, navrhnout postup prací na modelové situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vyjmenovat druhy technických prostředků používaných při čištění stokových sítí, navrhnout postup prací na modelové situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyjmenovat druhy běžných oprav stok a objektů, způsob jejich provádění, navrhnout postup prací na modelové situaci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Činnost provozovatele při investiční výstavbě kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Formulovat stanovisko provozovatele do předávacího protokolu staveniště

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Komunikace se zaměstnanci, zákazníky a státními institucemi v rámci provozování kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat modelovou situaci komunikace při řešení ucpávky na přípojce

Ústní ověření

b) Popsat modelovou situaci komunikace při realizaci připojení na stokovou síť

Ústní ověření

c) Popsat modelovou situaci komunikace se zákazníkem při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na stokovou síť

Ústní ověření

d) Popsat modelovou situaci komunikace s podřízeným zaměstnancem při řešení zjištěného nedodržení bezpečnosti práce nebo nepoužití OOPP na pracovišti

Ústní ověření

e) Popsat modelovou situaci komunikace s orgánem státní správy při řešení havárie na stokové síti

Ústní ověření

f) Připravit osnovu dokumentu informujícího zákazníka o postupu provozovatele při řešení ucpávky na přípojce nebo při realizaci připojení na stokovou síť nebo při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na stokovou síť

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na stokové síti

Ústní ověření

b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití

Ústní ověření

c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci

Ústní ověření

d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu z podzemí

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace,

na

kterých

odzkouší

některá

hodnoticí

kritéria.

Příklady

modelových

situací:

Kompetence

Orientace

ve

vodohospodářské

legislativě,

normách

a

dokumentaci

týkající

se

provozu

kanalizace

·

kritérium

d)

AOs

připraví

minimálně

3

výkresy

·

kritérium

e)

AOs

připraví

minimálně

3

protokoly

o

kontrole

stavu

kanalizace,

3

protokoly

o

odběru

vzorků

a

3

protokoly

z

měření

na

stokové

síti

Kompetence

Orientace

v

základních

pojmech

a

činnostech

při

provozu

kanalizace

·

kritérium

d)

AOs

vybere

pro

zkoušku

3

z

uvedených

běžných

objektů

na

stokové

síti

–

vstupní,

spojné,

větrací

a

proplachovací

šachty,

spadiště

a

skluzové

trati,

shybky,

odlehčovací

komory

a

separátory,

dešťové

vpustě

a

lapáky

splavenin,

dešťové

nádrže,

kanalizační

přípojky,

čerpací

stanice,

měrné

a

kontrolní

objekty,

lapače

lehkých

kapalin.

Kompetence

Organizace

práce

a

operativní

řízení

provozu

kanalizace

·

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

pro

každé

kritérium

b)

-

f),

např.

připojení

přípojky

na

veřejnou

kanalizaci

–

realizace

výsekem

nebo

vývrtem

se

sedlovou

odbočkou,

zrušení

kanalizační

přípojky,

odpojení

kanalizační

přípojky,

odstranění

ucpávky

nebo

čištění

na

stokové

síti

–

na

trubní

stoce,

plánování

a

provádění

údržby

na

stokové

síti

–

např.

strojní

zařízení

(šoupě,

klapka,…),

sklopné

česle,

čerpadla;

opravy

na

stokové

síti

–

např.

oprava

přelivné

hrany

odlehčovací

komory,

oprava

poklopu

vstupní

šachty,

drobná

oprava

vyzdívky

zděné

stoky

nebo

objektu

Kompetence

Volba

postupu

práce,

nářadí

a

pomůcek

pro

montáže

a

opravy

na

stokové

síti

·

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

pro

kritéria:

a)

připojení

a

rušení

přípojky

na

veřejnou

kanalizaci

b)

odstranění

ucpávky

na

stokové

síti

c)

provádění

údržby

strojního

zařízení

na

stokové

síti

d)

provádění

čištění

na

stokové

síti

e)

provádění

opravy

na

stokové

síti

Kompetence

Činnost

provozovatele

při

investiční

výstavbě

kanalizace

·

AOs

připraví

minimálně

3

investiční

záměry

aktuální

projektové

dokumentace

výstavby

kanalizace

s

předpokladem

následného

provozování

·

AOs

připraví

příklady

minimálně

3

zákresy

staveniště

se

uvedením

inženýrských

sítí

a

kanalizace,

z

nichž

jeden

vybere

pro

zkoušku

Kompetence

Komunikace

se

zaměstnanci,

zákazníky

a

státními

institucemi

v

rámci

provozování

kanalizace

·

AOs

připraví

minimálně

3

modelové

situace

pro

ověřování

kritérií

hodnocení

a)

až

e),

z

nichž

jeden

vybere

pro

zkoušku

·

kritérium

f)

–

AOs

vybere

jednu

z

uvedených

situací,

k

té

připraví

modelové

podklady,

uchazeč

zpracuje

osnovu

informace

pro

zákazníka

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Kompetence

Dodržování

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

požární

ochrany

při

provozu

kanalizace

·

AOs

připraví

zachycovací

celotělový

postroj,

přenosný

osobní

detektor

stavu

ovzduší

a

připraví

modelovou

situaci

pro

ověření

kritéria

d)

až

e),

při

zkoušení

výstupu

a

sestupu

je

třeba

modelovou

situaci

připravit

i

pro

záchranu

zraněné

osoby

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

zejména

přihlížet

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

nutné

i

posuzovat

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

platných

podmínek

pracoviště

či

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Hodnocení

odborných

kompetencí

může

být

prováděno

společně

podle

logických

celků,

kdy

se

bude

během

praktického

předvedení

současně

provádět

ústní

ověření

tak,

aby

bylo

zřejmé,

že

uchazeč

chápe

celou

problematiku

v

širších

souvislostech

s

nezbytnými

teoretickými

základy.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na kanalizační sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na kanalizační sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na kanalizační sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•stavební výkres a výkres skutečného provedení stavby, mapový podklad GIS

•protokol o kontrole (vizuální, televizní inspekční systém) stavu kanalizace, protokol o odběru vzorků, protokol z měření na stokové síti

•projektovou dokumentaci modelového investičního záměru výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování

•vzory modelových situací

•detektor kvality ovzduší

•zachycovací postroj a trojnožka

•všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ

Technik/technička kanalizačních sítí, 31.7.2026 18:06:21

Strana 10 z 10