Kvalifikační standard

Technik/technička zařízení pro ochranu vod (kód: 16-008-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo životního prostředí

Skupina oborů:

Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16)

Týká se povolání:

Technik zařízení pro ochranu vod

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v zákoně o vodách a navazujících předpisech

4

Orientace v zajišťování vody pro spotřebu u výrobce

4

Předúprava průmyslových odpadních vod na místě vzniku

4

Provoz zařízení pro ochranu vod na místě vzniku znečištění

4

Řízení a organizace práce v provozu zařízení pro ochranu vod

4

Nakládání s odpady ze zařízení pro předúpravu vod u původce znečištění

4

Vedení dokumentace a evidence dat o vodách

4

Dodržování bezpečnosti práce v zařízení pro předúpravu vod

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 30.9.2026 2:47:45

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

AOs

před

zahájením

zkoušky

zajistí

seznámení

uchazeče

s

odstraňovanými

látkami

vznikajícími

při

čištění

odpadních

vod,

se

strojním

zařízením

i

technologickou

funkcí

konkrétní

čistírny,

na

které

bude

probíhat

ověřování,

s

pokyny

pro

její

provoz

a

údržbu

a

také

s

úkony

nutnými

v

případě

havárie

zařízení.

Při

ověřování

teoretických

znalostí

(zákonů,

předpisů,

norem,

metodik,

technologických

postupů

atd.)

může

uchazeč

používat

veřejně

dostupné

zdroje

informací

(www

stránky,

katalogy,

firemní

materiály,

vzorové

dokumenty

apod.).

Pro

způsoby

ověření

„Písemné

a

ústní

ověření"

autorizovaná

osoba

připraví

písemná

zadání,

která

budou

obsahově

vycházet

z

kritérií

hodnocení

-

uchazeč

na

PC

nebo

označených

listech

papíru

vypracuje

podle

zadání

popis,

charakteristiku,

seznam

požadavků,

parametrů,

doplněné

o

jejich

vysvětlení

nebo

zdůvodnění.

Následně

může

autorizovaná

osoba

požadovat

po

uchazeči

ústní

doplnění

či

upřesnění

odpovědí.

Při

praktickém

ověřování

kritérií

hodnocení

bude

posuzována

schopnost

uchazeče

využívat

předpisy,

návody

a

dokumenty

v

reálných

podmínkách,

a

to

z

hlediska

jejich

účelu,

ochrany

životního

prostředí

a

bezpečnosti

práce.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace

pro

praktické

ověřování.

Modelové

a

vzorové

podklady

pro

praktické

ověření

(provozní

řád,

interní

normy,

vzorky

materiálů

a

odpadů,

specifikace

k

odpadům,

údaje

z

průběžné

evidence)

dostane

uchazeč

k

dispozici

v

době

přípravy

na

zkoušku.

Kompetence

Orientace

v

zákoně

o

vodách

a

navazujících

předpisech

,

kritérium

f)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

modelová

povolení,

souhlas

a

vyjádření

vodoprávního

úřadu

k

určení

rozdílů.

Kompetence

Předúprava

průmyslových

odpadních

vod

na

místě

vzniku:

kritérium

d)

·

•Autorizovaná

osoba

zajistí

vzorkovnice

pro

odběr

vody.

Pokud

zkouška

neprobíhá

v

reálném

provozu

s

odpadními

vodami,

může

být

proveden

odběr

pitné

vody

z

kohoutku.

kritérium

e)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

pro

potřebu

zkoušky

modelový

protokol

o

rozboru

odpadních

vod

kontrolní

laboratoří

a

modelové

povolení

k

vypouštění

odpadních

vod.

Kompetence

Provoz

zařízení

pro

ochranu

vod

na

místě

vzniku

znečištění

kritérium

a),

b),

c)

·

•Uchazeč

nakreslí

schémata

a

vysvětlí

na

nich

principy

požadovaného

způsobu

čištění

odpadních

vod.

Kompetence

Vedení

dokumentace

a

evidence

dat

o

vodách

kritérium

a)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

pro

potřebu

zkoušky

modelový

dokument

k

provozní

evidenci

ukazatelů

a

dat

k

odpadním

vodám.

kritérium

c)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

podklady

pro

vedení

záznamů

o

spotřebách

pomocných

látek,

objemech

vody

a

provedených

analýzách.

Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 30.9.2026 2:47:45

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kompetence

Vedení

dokumentace

a

evidence

dat

o

vodách

,

kritérium

e)

·

•Autorizovaná

osoba

připraví

pro

potřebu

zkoušky

data

a

zadání

pro

výpočet

poplatků

za

odběr

a

znečištění

vod.

Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 30.9.2026 2:47:45

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RNDr. Anna Christianová, OSVČ

Ircon, s. r. o. Praha

Donnelley Prague, s. r. o.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Technik/technička zařízení pro ochranu vod, 30.9.2026 2:47:45

Strana 4 z 4