Hodnotící standard

Asistent/asistentka v zeměměřictví (kód: 36-146-E)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Pomocný pracovník v zeměměřictví

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

2

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve vytyčovacích výkresech a geodetické dokumentaci

2

Příprava stanoviska a lokality pro geodetické měření a jeho zabezpečení

2

Provádění rekognoskace terénu před měřením

2

Vyhodnocení stavu geodetických přístrojů a pomůcek a návrh opatření, způsobu opravy nebo rektifikace

2

Diagnostika a ošetřování geodetických přístrojů a pomůcek

2

Přípravné a pomocné práce pro stabilizaci a signalizaci stanoviska a bodu bodového pole

2

Osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole

2

Příprava geodetického přístroje k měření

2

Vedení zápisníků různých druhů geodetických prací

2

Provádění jednoduchých geodetických výpočtů

2

Manipulace s měřickými pomůckami a jednoduché měřické práce

2

Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví

2

Platnost standardu

Standard je platný od: 07.10.2020

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve vytyčovacích výkresech a geodetické dokumentaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Číst vytyčovací výkresy a geodetickou dokumentaci

Praktické předvedení nad vytyčovacím výkresem

b) Rozlišit dodanou geodetickou dokumentaci podle druhů

Praktické předvedení nad geodetickou dokumentací

c) Uvést předpisy a normy v oboru zeměměřictví a katastru

Ústní ověření

d) Uvést postupy při zpracování dokumentace existujících staveb s využitím geodetických postupů

Ústní ověření

e) Připravit podklady pro využití výsledků geodetických prací pomocí metody BIM

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava stanoviska a lokality pro geodetické měření a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit podmínky vstupu na nemovitosti

Ústní ověření

b) Připravit stanoviště a jeho zabezpečení pro geodetické měření

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění rekognoskace terénu před měřením

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést předpoklady kvalitní rekognoskace terénu

Ústní ověření

b) Provést rekognoskaci terénu včetně mýcení dřevin v nezbytně nutném rozsahu s využitím ručního nářadí a drobné mechanizace

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat výstup z provedené rekognoskace

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyhodnocení stavu geodetických přístrojů a pomůcek a návrh opatření, způsobu opravy nebo rektifikace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyhodnotit stav geodetických přístrojů a pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout opatření a způsob opravy nebo rektifikace geodetických přístrojů a pomůcek

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Diagnostika a ošetřování geodetických přístrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést základní diagnostiku zadaného geodetického přístroje a pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Popsat a vyhodnotit výstup z provedené diagnostiky geodetického přístroje a pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést základní ošetření zadaného geodetického přístroje a pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Stanovit podklady pro plán obnovy geodetických pomůcek

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Přípravné a pomocné práce pro stabilizaci a signalizaci stanoviska a bodu bodového pole

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat přípravu stanoviska

Ústní ověření

b) Popsat  způsoby stabilizace a signalizace bodů

Ústní ověření

c) Připravit soupis materiálu pro stabilizaci a signalizaci

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést zásady BOZP při provádění stabilizace a signalizace

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat jednotlivé způsoby osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole

Ústní ověření

b) Osadit stabilizační značky

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést osazení signalizace

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést kontrolu správného osazení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Příprava geodetického přístroje k měření

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat pracovní postup centrace a horizontace geodetického přístroje

Ústní ověření

b) Provést centraci a horizontaci geodetického přístroje

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Vedení zápisníků různých druhů geodetických prací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat druhy geodetických zápisníků, přípravné práce, způsoby vedení zápisníků

Ústní ověření

b) Vyplnit geodetický nivelační zápisník včetně výpočtu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Provádění jednoduchých geodetických výpočtů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat výpočet nivelačního zápisníku

Ústní ověření

b) Provést výpočet nivelačního nebo tachymetrického zápisníku (výpočet výšky stanoviska)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Manipulace s měřickými pomůckami a jednoduché měřické práce

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat způsoby manipulace s geodetickými pomůckami

Ústní ověření

b) Provést kontrolní oměrné míry na budově s jednoduchým půdorysem

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Navrhnout pracovní postup měření vodorovných délek pásmem, vyhotovit zápisník měření délek

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést měření vodorovných délek pásmem ve sklonitém terénu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zásady BOZP při práci s geodetickými přístroji a pomůckami

Ústní ověření

b) Popsat postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných geodetických přístrojů a pomůcek při výkonu pracovních činností

Ústní ověření

c) Provést údržbu a ošetření geodetického přístroje a měřických pomůcek dle zadání s využitím návodů k obsluze

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemem#zdravotni-zpusobilost).

Pokyny k realizai zkoušky:

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky potřebné podklady pro její vykonání v tištěné podobě, na kterých budou ověřována kritéria hodnocení "Praktické předvedení a ústní ověření".

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

Orientace ve vytyčovacích výkresech a geodetické dokumentaci, kritéria a), b) a e), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Příprava stanoviska a lokality pro geodetické měření a jeho zabezpečení, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Provádění rekognoskace terénu před měřením, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Vyhodnocení stavu geodegických přístrojů a pomůcek a návrh opatření, způsobu opravy nebo rektifikace, kritérium a), (připravit minimálně 5 úkolů)

Diagnostika a ošetřování geodetických přístrojů a pomůcek, kritéria a), b) a c), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Přípravné a pomocné práce pro stabilizaci a signalizaci stanoviska a bodu bodového pole, kritérium c), (připravit minimálně 5 úkolů)

Osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodového pole, kritéria b), c) a d), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Příprava geodegického přístroje k měření, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Vedení zápisníku různých druhů geodetických prací, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Provádění jednoduchých geodetických výpočtů, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Manipulace s měřickými pomůckami a jednoduché měřické práce, kritéria b), c) a d), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví, kritérium c), (připravit minimálně 5 úkolů).

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání geodézie a katastr nemovitostí a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zeměměřictví.

Vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zeměměřictví.

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

•Stabilizované stanovisko k měření, např. měřickým hřebem

•Geodetické přístroje – teodolit, totální stanice, nivelační přístroj, laserový dálkoměr, stavební laser

•Příslušenství – stativ, měřické pásmo, olovnice, libela, měřické značky, měřické hřeby, geodetické mezníky

•Ostatní příslušenství – výtyčky, nivelační latě, podložky, odrazné hranoly, měřické tyče, měřicí kolečka, měřické jehly, trojnožky, trny, centrovače, pentagony, značkovací spreje, zápisníky

•Čisticí prostředky pro údržbu a čištění geodetických přístrojů a pomůcek

•Vytyčovací výkresy a geodetická dokumentace (geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby), kopie katastrální mapy

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

Český úřad zeměměřický a katastrální Praha

FAST VŠB – TU Ostrava

SUDOP Brno, spol. s r. o.

Asistent/asistentka v zeměměřictví, 17.6.2026 15:58:13

Strana 8 z 8