|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operátor turbíny (kód: 26-075-M) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Operátor turbíny |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 4 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v základech termodynamiky a mechaniky |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v principech a druzích tepelných výměníků |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v principech olejového systému |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v principech provozu turbosoustrojí |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií |  |  |  |  | 4 |  |
| Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení |  |  |  |  | 4 |  |
| Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány |  |  |  |  | 4 |  |
| Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení |  |  |  |  | 4 |  |
| Operátor turbíny, 22.12.2024 17:17:09 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 10.04.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Operátor turbíny, 22.12.2024 17:17:09 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |