Kvalifikační standard

Operátor/operátorka turbíny (kód: 26-075-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Operátor turbíny

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

4

Orientace v technologiích nakládání s odpady a znečištěním, produkovaným v organizaci

4

Orientace v základech termodynamiky a mechaniky

4

Orientace v technologii strojovny elektrárny a teplárny

4

Orientace v turbosoustrojí a jeho konstrukční části

4

Orientace v principech nízkotlaké a vysokotlaké regenerace

4

Orientace v principech a druzích tepelných výměníků

4

Orientace v principech olejového systému

4

Orientace v principech provozu turbosoustrojí

4

Orientace v činnostech při mimořádných stavech provozu výroby energií

4

Zkoušení a kontroly funkce turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

4

Řízení, obsluha turboústrojí, tepelných výměníků v souladu se stanovenými dispečerskými plány

4

Provádění běžné údržby turboústrojí, tepelných výměníků a pomocných zařízení

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 15.10.2022

Operátor/operátorka turbíny, 31.7.2026 12:43:29

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102876).

Způsob ověřování kompetencí formou praktického předvedení a ústního ověření probíhá s použitím podrobných technologických výkresů, příslušných schémat či jiných reálných písemných podkladů. Dokumentace musí být dostatečně podrobná, aby uchazeč mohl detailně a přesně popsat řešenou problematiku.

Praktické předvedení a ústní ověření probíhá přímo v reálném provozu nad konkrétními technologiemi.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Operátor/operátorka turbíny, 31.7.2026 12:43:29

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Plzeňská teplárenská, a. s.

Plzeňská energetika, a. s.

Operátor/operátorka turbíny, 31.7.2026 12:43:29

Strana 3 z 3