|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image00001.jpeg |  | Kvalifikační standard |
|  |
|  |
|  |
| Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H)  |
|  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
|  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |
| Týká se povolání: | Topenář |
|  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |
|  |
| **Odborná způsobilost** |
|  |
| Název | Úroveň |
| Orientace v palivech pro topidla na biomasu | 3 |
| Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů | 3 |
| Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem | 3 |
| Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem | 3 |
| Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem | 3 |
| Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář | 3 |
| Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy | 3 |
| Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody | 3 |
| Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu | 3 |
| Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí | 3 |
| Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem | 3 |
| Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem | 3 |
|  |
|  |
|  |
| Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 19.03.2024 13:41:41 | Strana 1 z 2 |  |
| Image00001.jpeg |  | Kvalifikační standard |
|  |
|  |
|  |
| Platnost standardu |
| Standard je platný od: 21.10.2022 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 19.03.2024 13:41:41 | Strana 2 z 2 |  |