Kvalifikační standard	

	
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) 	
	
Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu	
		
Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)	
		
Týká se povolání:	Topenář	
		
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3	

Odborná způsobilost	
	
Název	Úroveň	
Orientace v palivech pro topidla na biomasu	3	
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů	3	
Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem	3	
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem	3	
Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem	3	
Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář	3	
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy	3	
Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody	3	
Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu	3	
Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí	3	
Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem	3	
Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem	3	
	
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem,  27.03.2026 16:23:22	Strana 1 z 2		
		Kvalifikační standard	

	
Platnost standardu	
Standard je platný od: 18.02.2015 do: 20.10.2022	
	
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem,  27.03.2026 16:23:22	Strana 2 z 2