Hodnotící standard

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí (kód: 26-041-R)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Samostatný projektant elektroenergetických sítí

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

6

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

5

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

5

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

5

Zpracovávání projektové dokumentace elektroenergetických sítí

6

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických sítí

6

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

6

Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu

5

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

6

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

6

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení

5

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

6

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

6

Ovládání grafických programů pro projektování

6

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 06.01.2023

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 1 z 12

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Získat zadané údaje týkající se vlastnictví parcel a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí (aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

Praktické předvedení

b) Vyčíst údaje z jednotlivých druhů katastrálních map (DKM, KMD - jednotlivé třídy přesnosti); Vysvětlit pojem zjednodušená evidence

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Získat a charakterizovat pojmy a údaje uvedené v listu vlastnictví

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit pojem věcné břemeno, služebnost

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní legislativní východiska pro výstavbu, projektovou dokumentaci a silnoproudou elektrotechniku

Ústní ověření

b) Charakterizovat základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo)

Ústní ověření

c) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace legislativních dokumentů (existence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, znalost publikace prostřednictvím Českého normalizačního institutu)

Ústní ověření

d) Charakterizovat rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením

Ústní ověření

e) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem (znalost Sbírky zákonů a jejího oficiálního stejnopisu, dostupného on-line na internetu, znalost publikace prostřednictvím ČSN on-line, uvést rozdíly ČSN, ČSN EN, PNE)

Ústní ověření

f) Vysvětlit pojem třída technické normy, charakterizovat třídu 33 pro elektrotechniku – elektrotechnické předpisy a 34, 35, 36 pro ostatní elektrotechniku

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 2 z 12

Hodnotící standard

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat základní členění prostor (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a jejich ochranu prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem

Ústní ověření

b) Zdůvodnit využití prostředků základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) ve vlastním projektu

Ústní obhajoba přinesené práce

c) Zdůvodnit využití prostředků pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) ve vlastním projektu

Ústní obhajoba přinesené práce

d) Charakterizovat a zdůvodnit využití ochranných opatření (ochrana samočinným (automatickým) odpojením od zdroje, ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací, ochrana pospojováním, ochrana elektrickým oddělením, ochrana nevodivým okolím (pro nízké napětí), ochrana SELV, ochrana PELV, ochrana omezením ustáleného dotykového proudu a náboje) ve vlastním projektu

Ústní obhajoba přinesené práce

e) Charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)

Ústní ověření

f) Charakterizovat základní normy a předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb v elektroenergetice

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 3 z 12

Hodnotící standard

Zpracovávání projektové dokumentace elektroenergetických sítí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zpracovat projektovou dokumentaci elektroenergetických sítí

Praktické předvedení

b) Charakterizovat předloženou vlastní vypracovanou dokumentaci (vlastní projekt), popsat její obsah a vysvětlit k jakému účelu slouží

Ústní ověření

c) Obhájit technické řešení vlastního projektu, popsat vlastní vypracovanou dokumentaci a podrobně v ní komentovat výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit účel a obsah

Ústní obhajoba přinesené práce

d) Obhájit vlastní zpracování výkresové části projektu a podrobně vysvětlit použité schematické značky, čáry a grafické (barva) značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků

Ústní obhajoba přinesené práce

e) Prezentovat a vysvětlit ve své projektové dokumentaci její části (situační výkres s jinými sítěmi, výkres betonového základu podpěrného bodu, výkres příčného řezu kabelové rýhy)

Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce

f) Obhájit a dokladovat vliv základní stavební legislativy na stavební část vlastní projektové dokumentace

Ústní obhajoba přinesené práce

g) Respektovat normy elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení při zpracování vlastního projektu

Ústní obhajoba přinesené práce

h) Navrhnout (variantně) způsoby uložení kabelového vedení a prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických sítí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat technické výpočty ve vlastním projektu (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, dimenze opěrných bodů, výpočet základů, výpočet tahů ve vedení) ve vlastním projektu

Ústní obhajoba přinesené práce

b) Popsat postup výpočtu mechanického namáhání podpěrných bodů – na čem záleží (námrazová oblast, větrová oblast, typ vodiče, délka rozpětí)

Ústní ověření

c) Předvést práci v programu pro pro technické výpočty

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zdůvodnit volbu podkladů a vlastní tvorbu výkazu výměr – rozpočtu ve vlastním projektu (délky kabelů a vodičů, soupis opěrných bodů s výzbrojí, soupis dodávek zařízení, rozsah výkopových prací, potřeba betonu, písku apod., potřeba dopravy, strojů a mechanismů, hodinové normy pro revize, normy pro geodetické práce)

Ústní obhajoba přinesené práce

e) Předvést práci v programu pro tvorbu výkazu výměr - rozpočtu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 4 z 12

Hodnotící standard

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prezentovat a vysvětlit požadavky zadavatele v zadání stavby a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů při projednávání projektové dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Prezentovat a vysvětlit vyhodnocení a sjednocení požadavků zadavatele a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v projektové dokumentaci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat úkony předprojektové přípravy vlastního projektu

Ústní ověření

b) Vyjmenovat možné způsoby získání mapových podkladů v digitální formě a jeden ze způsobů předvést

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Identifikovat modelové situace, kdy je nutné zdokumentovat stávající stav pro stanovení rozsahu demontáží a demolic

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Specifikovat pro modelovou situaci doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti v případě přenosové nebo distribuční soustavy

Praktické předvedení

b) Uvést práva a povinnosti provozovatele přenosové a distribuční soustavy ve vztahu k cizím nemovitostem

Ústní ověření

c) Vyjmenovat alespoň dvě správní řízení předcházející podle stavebního zákona projednání projektu stavby

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 5 z 12

Hodnotící standard

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Specifikovat pro modelové situace formy rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas)

Praktické předvedení

b) Vyjmenovat přílohy žádostí o vydání územního rozhodnutí (§86 stavebního zákona, v platném znění, vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění)

Písemné ověření

c) Definovat, kdy je možné využít zjednodušeného územního řízení a kdy formu územního souhlasu (§95 a §96 stavebního zákona, v platném znění)

Písemné ověření

d) Charakterizovat alespoň 3 případy, kdy stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§103 stavebního zákona, v platném znění)

Písemné ověření

e) Charakterizovat alespoň 2 případy ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (§104 stavebního zákona, v platném znění)

Písemné ověření

f) Specifikovat pro modelovou situaci účastníky stavebního řízení (§109 stavebního zákona, v platném znění) a způsob projednání náležitostí územního a stavebního řízení s nimi

Praktické předvedení

g) Charakterizovat alespoň 3 rozdíly v dokumentaci pro územní řízení (vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 4) a dokumentaci pro stavební řízení (vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 1)

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat účastníky, vždy přítomné územnímu řízení

Ústní ověření

b) Specifikovat pro modelovou situaci orgány, jejichž závazná stanoviska nebo samostatná rozhodnutí se přikládají k žádosti o územní řízení

Praktické předvedení

c) Specifikovat pro modelovou situaci vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska se přikládají k žádosti o územní řízení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prezentovat a charakterizovat v předložené projektové dokumentaci hlavní součásti rozpočtu (souhrn nákladů, rekapitulace nákladů, soupis prací, soupis materiálu, soupis dodávek)

Ústní obhajoba přinesené práce

b) Prezentovat v předložené projektové dokumentaci kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a charakterizovat jejich obsahovou náplň

Ústní obhajoba přinesené práce

c) Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště)

Ústní ověření

d) Předvést vypracování rozpočtu v programu pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 6 z 12

Hodnotící standard

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat legislativní podmínky autorského dozoru (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Ústní ověření

b) Specifikovat pro modelovou situaci způsob a rozsah autorského dozoru a způsoby prokazování (účast při realizaci, zápis do stavebního deníku)

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Ovládání grafických programů pro projektování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zdůvodnit přednostní používání programu MicroStation před CAD (návaznost na GIS technické infrastruktury)

Ústní ověření

b) Demontrovat prakticky pojmy buňka, vrstva, referenční výkres, import, export

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakládací výkres

Ústní ověření

d) Demonstrovat uplatnění souřadnice JTS-K

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat a předvést způsob získávání mapových a jiných podkladů (inž. sítí apod.) v reálných souřadnicích

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit na prezentované projektové dokumentaci ve vlastním projektu řešení ochrany životního prostředí

Ústní ověření

b) Definovat z předloženého seznamu materiálů alespoň 5 nebezpečných vlastností jejich odpadů a dopad na životní prostředí  (příloha č. 2 zák. 541/2020 Sb. o odpadech)

Písemné ověření

c) Navrhnout z předloženého seznamu možného demontovaného materiálu způsob jeho likvidace s ohledem na další zhodnocení (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky)

Praktické předvedení

d) Navrhnout z předloženého seznamu likvidaci odpadů vzniklých na stavbě (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo)

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 7 z 12

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Uchazeč

o

zkoušku

musí

být

dále

držitelem

platných

dokladů:

·

platný

doklad

o

odborné

způsobilosti

v elektrotechnice

v rozsahu

minimálně

dle

§7

(„vedoucí

elektrotechnik“)

bez

omezení

napětí,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.,

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v

elektrotechnice.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

(

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/samostatny

-

projektant

-

ele

-

4d30#zdravotni

-

zpusobilost).

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

Nejpozději

tři

týdny

před

vlastní

zkouškou

uchazeč

povinně

předloží

autorizované

osobě

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

(vlastní

projekt)

v

rozsahu

pro

vydání

územního

rozhodnutí

(průvodní

zpráva,

souhrnná

technická

zpráva,

situační

výkresy,

výkresová

dokumentace,

dokladová

část,

zásady

organizace

výstavby

na

venkovní

vedení

NN

nebo

VN)

a

pro

realizaci

(situace,

schéma

zapojení,

schéma

jištění,

jednopólové

schéma,

liniové

schéma,

výkres

betonového

základu

podpěrného

bodu,

výpočet

uzemnění,

výkres

příčného

řezu

kabelové

rýhy,

dokumentace

technických

a

technologických

zařízení,

plán

BOZP)

v

rozsahu

podle

vyhlášky

č.

499/2006

Sb.:

·

venkovního

vedení

NN

nebo

VN,

·

kabelového

vedení

NN

nebo

VN,

včetně

zadání

stavby

od

objednatele

nebo

zadavatele

na

výše

uvedené

projekty.

Předkládaný

projekt

musí

zahrnovat

v

části

"zásady

organizace

výstavby"

i

podmínky

pro

ochranu

životního

prostředí

při

výstavbě.

Požadovanou

formu

a

způsob

předání

sdělí

autorizovaná

osoba

uchazeči

nejpozději

do

10

dnů

od

přihlášení

na

zkoušku.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Uchazeč

bude

mít

u

kritérií

s

ústním

ověřením

čas

na

písemnou

přípravu.

Tato

doba

je

započítána

do

celkové

doby

přípravy

na

zkoušku.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 8 z 12

Hodnotící standard

Při

ověřování

odborné

způsobilosti

Zpracování

a

obhajoba

projektové

dokumentace

elektroenergetických

sítí

obhajuje

uchazeč

vlastní

projekt

s

ohledem

na

respektování

legislativních

předpisů

a

norem.

Východiskem

je

znalost

ČSN

01

3420

(měřítka,

značky

jednotlivých

druhů

sítí,

výkres

výkopů,

základů

apod.).

Uchazeč

dostane

k

využití

příslušné

technické

normy

a

legislativní

předpisy

(zák.

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu,

v

platném

znění;

vyhl.

č.

499/2006

Sb.,

Dokumentace

staveb,

v

platném

znění;

vyhl.

č.

503/2006

Sb.

o

podrobnější

úpravě

územního

řízení,

v

platném

znění;

zák.

č.

22/1997

Sb.

o

technických

požadavcích

na

výrobky,

v

platném

znění;

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon,

v

platném

znění.

Uchazeč

obhajuje

vlastní

práci

podle

ČSN

33

0010

-

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Rozdělení

a

pojmy,

ČSN

EN

50423.

Elektrická

venkovní

vedení

s

napětím

nad

AC

1

kV

do

AC

45

kV,

ČSN

33

3320

ed.

2

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrické

přípojky,

ČSN

EN61936

-

1.

Elektrické

instalace

nad

AC

1

kV,

ČSN

73

6005

Prostorové

uspořádání

sítí

technického

vybavení,

ČSN

33

2000

-

4

Elektrotechnické

předpisy

-

Elektrická

zařízení

-

Část

4:

Bezpečnost,

ČSN

33

2000

-

5

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Část

5:

Výběr

a

stavba

elektrických

zařízení,

ČSN

EN

50

110

-

1

Obsluha

a

práce

na

elektrických

zařízeních.,

PNE

33

3301

Elektrická

venkovní

vedení

s

napětím

nad

1kV

AC

do

45

kV

včetně,

PNE

33

3302

Elektrická

venkovní

vedení

s

napětím

do

1kV

AC,

PNE

34

1050

Kladení

kabelů

NN,

VN

a

110kV

v

distribučních

sítích

energetiky,

PNE

33

0000

–

2

Stanovení

základních

charakteristik

vnějších

vlivů

působících

na

rozvodná

zařízení

distribuční

a

přenosové

soustavy,

PNE

33

0000

–

4

Příklady

výpočtů

uzemňovacích

soustav

v

distribuční

a

přenosové

soustavě

dodavatele

elektřiny,

PNE

33

0000

–

1

Ochrana

před

úrazem

elektrickým

proudem

v

distribuční

soustavě

dodavatele

elektřiny,

Průvodní

zpráva,

Souhrnná

technická

zpráva,

Situace

stavby,

Dokladová

část,

Zásady

organizace

výstavby.

Ověření

odborné

způsobilosti

Řešení

majetkoprávních

vztahů

a

vyřizování

správních

řízení

a

povolení

podle

investičních

záměrů

a

technicko

-

ekonomických

požadavků

předpokládá

znalost

a

uplatnění

legislativních

majetkoprávních

norem

(zák.

č.

183/2006

Sb.,

stavební

zákon,

v

platném

znění

–

smlouva

o

věcném

břemenu,

nájemní

smlouva,

smlouva

o

právu

provést

stavbu,

§

24

a

25

a

§

46,

47

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon,

v

platném

znění

,

zákon

č.

89/2012

Sb.,

občanský

zákoník,

v

platném

znění,

povolení

ke

zvláštnímu

užívání

komunikace

nebo

povolení

provedení

stavby

v

silničním

ochranném

pásmu

podle

zák.

č.

13/1997

Sb.,

o

pozemních

komunikacích,

v

platném

znění,

Odnětí

lesních

pozemků

a

omezení

jejich

využívání

podle

zák.

č.

289/1995

Sb.,

o

lesích,

v

platném

znění,

Umístění

stavby

v

chráněném

ložiskovém

území

podle

zák.

č.

44/1988

Sb.

Horní

zákon,

v

platném

znění,

Rozhodnutí

–

souhlas

vodoprávního

úřadu

podle

zák.

č.

254/2001

Sb.,

o

vodách,

v

platném

znění,

zákon

č.

100/2001

Sb.

o

posuzování

vlivů

na

životní

prostředí,

v

platném

znění,

zákon

č.

500/2004

Sb.

Správní

řád,

v

platném

znění,

zákon

č.

184/2006

Sb.

o

vyvlastnění,

v

platném

znění,

zákon

č.

114/1992

Sb.

o

ochraně

přírody

a

krajiny,

v

platném

znění,

zákon

č.

340/2015

Sb.

o

registru

smluv,

v

platném

znění,

nařízení

EU

2016/679

o

ochraně

fyzických

osob

v

souvislosti

se

zpracováním

osobních

údajů,

v

platném

znění.

Ověřování

odborné

způsobilosti

Vypracování

rozpočtů

staveb

obvyklé

složitosti

,

předpokládá

prezentaci

předložené

vlastní

projektové

dokumentace

v

obvyklém

členění

(I.

Projektové

a

průzkumné

práce,

II.

Provozní

soubory,

III.

Stavební

objekty,

IV.

Stroje

a

zařízení,

V.

Umělecká

díla,

VI.

Vedlejší

náklady,

VII.

Práce

nestavebních

organizací,

VIII.

Rezerva,

IX.

Ostatní

náklady,

X.

Vyvolané

investice,

XI.

Provozní

náklady

na

přípravu

a

realizaci

stavby).

Při

ověřování

odborných

způsobilostí,

kde

je

odvolání

na

příslušné

zákony

a

vyhlášky,

bude

mít

zkoušející

k

dispozici

tyto

dokumenty

v

elektronické

nebo

tištěné

formě

v

platném

znění.

Pro

ověření

kritérií

níže

uvedených

odborných

způsobilostí

připraví

autorizovaná

osoba

modelové

situace:

·

Provádění

prací

stavební

předprojektové

přípravy,

např.

zaměření,

dokumentace

stávajícího

stavu

,

kritérium

c)

;

·

Řešení

majetkoprávních

vztahů

a

vyřizování

správních

řízení

a

povolení

podle

investičních

záměrů

a

technicko

-

ekonomických

požadavků

,

kritérium

a)

·

Projednávání

náležitostí

územního

a

stavebního

řízení

s

jeho

účastníky

,

kritérium

a)

a

f)

·

Zajišťování

podkladů

pro

územní

a

stavební

řízení

,

kritérium

b)

a

c)

Podmínkou

úspěšné

zkoušky

je

dodržení

zásad

a

pravidel

BOZP.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 9 z 12

Hodnotící standard

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

„splnil“, nebo

„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti elektroenergetických projektů na zařízení nízkého a vysokého napětí, nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oborech vzdělání souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti elektroenergetických projektů na zařízení nízkého a vysokého napětí, nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů v oborech vzdělání souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: st o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 10 z 12

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební místnost se stoly a židlemi

Technické podklady, legislativní předpisy a technické normy

  - platné české technické normy z oblasti elektrotechniky

  - technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek na základě zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu hodnoticího standardu, elektrotechnické tabulky; související předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

  - legislativní předpisy uvedené v části Pokyny k realizaci zkoušky

Technické vybavení

  - PC s přístupem na internet

  - software pro tvorbu výkazu výměr, rozpočtu

  - software pro technické výpočty (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, dimenze opěrných bodů, výpočet základů, výpočet tahů ve vedení¨)

  - software MicroStation

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro provedení zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 75 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 11 z 12

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

ČSZE

E.ON ČR, s. r. o.

Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 11.7.2026 3:29:50

Strana 12 z 12