Hodnotící standard

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic (kód: 26-040-R)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

6

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

5

Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech

6

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

5

Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice

6

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

6

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

5

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

5

Orientace v předpisech pro obchodní měření

5

Prokázat znalost navrhování rozvaděčů VN (vysokého napětí) a NN  (nízkého napětí)

6

Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí

5

Dodržení předpisů požární bezpečnosti v elektroenergetických projektech  a posuzování staveb

6

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic

6

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

6

Stavební předprojektová příprava v elektroenergetice

5

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

6

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

6

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic

4

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

5

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

4

Ovládání grafických programů pro projektování

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022 do: 05.01.2023

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 1 z 13

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Získat zadané údaje týkající se vlastnictví parcel a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí (aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

Praktické předvedení

b) Číst údaje z jednotlivých druhů katastrálních map (DKM, KMD …- jednotlivé třídy přesnosti). Vysvětlit pojem zjednodušená evidence

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Získat a charakterizovat pojmy a údaje, uvedené v Listu vlastnictví

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Vysvětlit pojem věcné břemeno

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Obhájit technické řešení vlastního projektu, popsat vlastní vypracovanou dokumentaci a podrobně v ní komentovat výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit účel a obsah

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Obhájit vlastní zpracování výkresové části projektu a podrobně vysvětlit použité schematické značky, čáry a grafické (barva) značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420 ‒ měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, výkres výkopů, základů apod.)

Praktické předvedení

d) Prezentovat a vysvětlit ve své projektové dokumentaci její součásti (situační výkres s jinými sítěmi, výkres betonového základu sloupové trafostanice, výkres půdorysu kioskové trafostanice)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní legislativní východiska pro výstavbu, projektovou dokumentaci a silnoproudou elektrotechniku

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Obhájit a dokladovat vliv základní stavební legislativy na stavební část vlastní projektové dokumentace

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Charakterizovat základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo)

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 2 z 13

Hodnotící standard

Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace legislativních dokumentů (existence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, znalost publikace prostřednictvím Českého normalizačního institutu)

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Charakterizovat rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem (znalost Sbírky zákonů - jejího oficiálního stejnopisu dostupného on-line na internetu, znalost publikace prostřednictvím ČSN online, uvést rozdíly ČSN, ČSN EN, PNE)

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Vysvětlit pojem třída technické normy, charakterizovat třídu 33 pro elektrotechniku – elektrotechnické předpisy a 34, 35, 36 pro ostatní elektrotechniku

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Obhájit využití a respektování základních norem při zpracování projektu

Písemné ověření s ústní obhajobou

b) Předložit vlastní vypracovanou dokumentaci a stručně v ní charakterizovat obsah (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, zásady organizace výstavby), vysvětlit k jakému účelu slouží a co obsahují

Praktické předvedení

c) Prezentovat a vysvětlit ve vlastní vypracované projektové dokumentaci silové schéma trafostanice, popsat jednotlivé prvky a vysvětlit k jakému účelu slouží

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 3 z 13

Hodnotící standard

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat základní členění prostor (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a jejich ochranu prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem

Písemné ověření s ústní obhajobou

b) Zdůvodnit využití prostředků základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) v dokumentaci projektu

Písemné ověření s ústní obhajobou

c) Zdůvodnit využití prostředků pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) v dokumentaci projektu

Písemné ověření s ústní obhajobou

d) Charakterizovat a zdůvodnit využití ochranných opatření v dokumentaci projektu

Písemné ověření s ústní obhajobou

e) Charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)

Písemné ověření s ústní obhajobou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Dokumentovat, jak prezentovaná projektová dokumentace řeší ochranu životního prostředí (v části Zásady organizace výstavby jsou předepsány podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě)

Ústní obhajoba

b) Definovat z předloženého seznamu materiálů alespoň 5 nebezpečných vlastností odpadů a jejich dopad na životní prostředí (příloha č. 2 zák. 185/2000 Sb. o odpadech)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

c) Navrhnout z předloženého seznamu možného demontovaného materiálu jeho likvidaci (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

d) Navrhnout z předloženého seznamu likvidaci odpadů, vzniklých na stavbě (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v předpisech pro obchodní měření

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientace v legislativních předpisech (vyhl. MPO č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny - způsoby měření elektřiny, druhy a umístění měřicích zařízení)

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Charakterizovat požadavky distributorů na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků připojených na VN

Ústní obhajoba

c) Obhájit řešení obchodního měření ve vlastní projektu odběratelské trafostanice

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 4 z 13

Hodnotící standard

Prokázat znalost navrhování rozvaděčů VN (vysokého napětí) a NN  (nízkého napětí)

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Obhájit využití a respektování norem pro rozvaděče VN a NN při zpracování projektu (např. ČSN EN 61439-1-ed.2 (357107) Rozvaděče nízkého napětí apod.)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Obhájit návrh rozvaděče VN ve vlastní projektu odběratelské trafostanice

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Obhájit návrh rozvaděče NN ve vlastní projektu odběratelské trafostanice

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Navrhnout liniové schéma dálkového ovládání a signalizace stavů konkrétního jističe s motorovým pohonem a vyrážecí cívkou

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientace v legislativních předpisech (zák. č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie)

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Orientace v základních požadavcích distributorů při připojování zdrojů (dispečerská řídící technika, síťové ochrany VN a NN apod.)

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit obě kritéria.

Dodržení předpisů požární bezpečnosti v elektroenergetických projektech  a posuzování staveb

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat základní legislativní předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Charakterizovat základní normy a předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb v elektroenergetice

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Obhájit uchazečem vypracované požárně bezpečnostní řešení stožárové trafostanice

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

d) Obhájit uchazečem vypracované požárně bezpečnostní řešení kioskové trafostanice

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 5 z 13

Hodnotící standard

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout technické výpočty daného projektu (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, zkratové proudy)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Prezentovat osvojený program, pro technické výpočty

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Zdůvodnit volbu podkladů a vlastní tvorbu výkazu výměr – rozpočtu prezentovaného projektu (délky kabelů a vodičů, soupis dodávek zařízení, rozsah výkopových prací, potřeba betonu, písku, kameniva apod., potřeba dopravy, strojů a mechanismů, hodinové normy pro revize, normy pro geodetické práce)

Ústní obhajoba

d) Prezentovat osvojený program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prezentovat a vysvětlit požadavky zadavatele v zadání stavby a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů při projednávání projektové dokumentace

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Prezentovat a vysvětlit vyhodnocení a sjednocení požadavků zadavatele a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v projektové dokumentaci

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit obě kritéria.

Stavební předprojektová příprava v elektroenergetice

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizujte úkony předprojektové přípravy předloženého projektu

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vyjmenovat možné způsoby získání mapových podkladů v digitální formě

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Zdůvodnit, kdy je nutné zdokumentovat stávající stav (pro stanovení rozsahu demontáží a demolic)

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat možné doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Charakterizovat možné doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti v případě přenosové nebo distribuční soustavy

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vyjmenovat alespoň dvě správní řízení předcházející podle stavebního zákona projednání projektu stavby

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 6 z 13

Hodnotící standard

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat formy rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

b) Vyjmenovat přílohy žádostí o vydání územního rozhodnutí (§86 stavebního zákona)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

c) Definovat, kdy je možné využít zjednodušeného územního řízení a kdy formu územního souhlasu (§95 a §96 stavebního zákona)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

d) Charakterizovat alespoň 3 případy, kdy stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§103 stavebního zákona)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

e) Charakterizovat alespoň 2 případy ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (§104 stavebního zákona)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

f) Charakterizovat alespoň 3 účastníky stavebního řízení (§109 stavebního zákona)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

g) Charakterizovat alespoň 3 rozdíly v dokumentaci pro územní řízení (vyhl. č. 503/2006 Sb., příloha č. 4) a dokumentaci pro stavební řízení (vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1)

Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat účastníky, vždy přítomné územnímu řízení

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vyjmenovat alespoň 3 možné orgány, jejichž závazná stanoviska nebo samostatná rozhodnutí se k žádosti o ÚŘ přikládají

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vyjmenovat alespoň 4 vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska se k žádosti o ÚŘ přikládají

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prezentovat a charakterizovat v předložené projektové dokumentaci hlavní součásti rozpočtu (souhrn nákladů, rekapitulace nákladů, soupis prací, soupis materiálu, soupis dodávek)

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

b) Prezentovat v předložené projektové dokumentaci kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a charakterizovat jejich obsahovou náplň

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

c) Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště)

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Prezentovat v projektu použitý program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 7 z 13

Hodnotící standard

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat legislativní podmínky autorského dozoru (zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Charakterizovat formy autorského dozoru a způsoby prokazování (účast při realizaci, zápis do stavebního deníku)

Ústní ověření s písemnou přípravou

Je třeba splnit obě kritéria.

Ovládání grafických programů pro projektování

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit důvody k přednostnímu používání programu MicroStation před CAD (návaznost na GIS technické infrastruktury)

Ústní ověření s písemnou přípravou

b) Vysvětlit pojmy buňka, vrstva, referenční výkres, import, export

Ústní ověření s písemnou přípravou

c) Vysvětlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakládací výkres

Ústní ověření s písemnou přípravou

d) Vysvětlit pojem souřadnice JTS-K

Ústní ověření s písemnou přípravou

e) Popsat způsob získávání mapových a jiných podkladů (inž. sítí apod.) v reálných souřadnicích

Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 8 z 13

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Uchazeč

předloží

doklad

elektrotechnické

způsobilosti

dle

vyhlášky

č.

50/1978Sb.,

§

10.

Při

ověřování

kompetence

Orientace

v

elektrotechnické

dokumentaci,

orientace

ve

stavebních

výkresech,

dokumentaci

a

technických

podkladech,

dostane

uchazeč

k

využití

příslušné

normy

(zák.

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu,

vyhl.

č.

499/2006

Sb.,

Dokumentace

staveb;

vyhl.

č.

503/2006

Sb.

o

podrobnější

úpravě

územního

řízení,

zák.

č.

22/1997

Sb.

o

technických

požadavcích

na

výrobky,

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon;

vyhl.

499/2006

Sb.

Dokumentaci

staveb,

přílohy

č.

1,

2,

3;

vyhl.

503/2006

Sb.,

příloha

č.

4;

uvést

vliv

Technických

podmínek

pro

zpracování

PD

liniových

staveb

distributorů).

Při

ověřování

kompetence

Orientace

v

dokumentaci

a

normách

elektrotechnických

a

elektronických

zapojení,

rozvodů

a

zařízení,

obhajuje

uchazeč

vlastní

projekt

s

ohledem

na

respektování

norem

(ČSN

33

0010

-

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Rozdělení

a

pojmy,

ČSN

33

3220

Elektrotechnické

předpisy.

Společná

ustanovení

pro

elektrické

stanice,

ČSN

EN

50423

Elektrická

venkovní

vedení

s

napětím

nad

AC

1

kV

do

AC

45,

ČSN

33

3320

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrické

přípojky,

ČSN

EN61936

Elektrické

instalace

nad

AC

1

kV,

ČSN

33

3201

Ochrana

před

bleskem,

ČSN

73

6005

Prostorové

uspořádání

sítí

technického

vybavení,

ČSN

33

2000

-

4

Elektrotechnické

předpisy

-

Elektrická

zařízení

–

Část

4:

Bezpečnost,

ČSN

33

2000

-

5

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Část

5:

Výběr

a

stavba

elektrických

zařízení,

ČSN

EN

50

110

-

1

Obsluha

a

práce

na

elektrických

zařízeních.

Ověřování

kompetence

Dodržování

předpisů

BOZP

a

požární

ochrany

v

elektroenergetických

projektech,

vychází

ze

znalostí

technických

a

technologických

opatření

(ochrana

samočinným

(automatickým)

odpojením

od

zdroje,

ochrana

dvojitou

nebo

zesílenou

izolací,

ochrana

pospojováním,

ochrana

elektrickým

oddělením,

ochrana

nevodivým

okolím

(pro

nízké

napětí),

ochrana

SELV,

ochrana

PELV,

ochrana

omezením

ustáleného

dotykového

proudu

a

náboje).

Ověřování

dodržování

předpisů

požární

bezpečnosti

předpokládá

znalost

předpisů

a

jejich

respektování

v

předložených

požárně

bezpečnostních

řešeních

vlastního

projektu

(zák.

č.

133/1985

Sb.

o

požární

ochraně,

vyhl.

č.

246/2001

Sb.

o

stanovení

podmínek

požární

bezpečnosti,

vyhl.

č.

23/2008

Sb.

o

technických

podmínkách

požární

ochrany

staveb,

ČSN

73

0802:2009

-

Požární

bezpečnost

staveb

-

Nevýrobní

objekty,

ČSN

73

0804:2002

-

Požární

bezpečnost

staveb

-

Výrobní

objekty).

Ověřování

kompetence

Řešení

majetkoprávních

vztahů

a

vyřizování

správních

řízení

a

povolení

podle

investičních

záměrů

a

technicko

-

ekonomických

požadavků

předpokládá

znalost

a

uplatnění

legislativních

majetkoprávních

norem

(zák.

č.

183/2006

Sb.

stavební

zákon

–

smlouva

o

věcném

břemenu,

nájemní

smlouva,

smlouva

o

právu

provést

stavbu

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon,

povolení

provedení

stavby

v

silničním

ochranném

pásmu

podle

zák.

č.

13/1997

Sb.,

o

pozemních

komunikacích,

Odnětí

lesních

pozemků

a

omezení

jejich

využívání

podle

zák.

č.

289/1995

Sb.

O

lesích,

Umístění

stavby

v

chráněném

ložiskovém

území

podle

zák.

č.

44/1998

Sb.,

Horní

zákon,

Rozhodnutí

–

souhlas

vodoprávního

úřadu

podle

zák.

č.

254/2001

O

vodách).

Ověřování

kompetence

Vypracování

rozpočtů

staveb,

předpokládá

prezentaci

předložené

vlastní

dokumentace

v

obvyklém

členění

(I.

Projektové

a

průzkumné

práce,

II.

Provozní

soubory,

III.

Stavební

objekty,

IV.

Stroje

a

zařízení,

V.

Umělecká

díla,

VI.

Vedlejší

náklady,

VII.

Práce

nestavebních

organizací,

VIII.

Rezerva,

IX.

Ostatní

náklady,

X.

Vyvolané

investice,

XI.

Provozní

náklady

na

přípravu

a

realizaci

stavby).

Při

ověřování

kompetencí,

kde

je

odvolání

na

příslušné

zákony

a

vyhlášky,

bude

mít

zkoušející

k

dispozici

tyto

dokumenty

v

elektronické

nebo

tištěné

formě

v

platném

znění.

Ověřování

kompetencí

Orientace

v

elektrotechnické

dokumentaci,

orientace

ve

stavebních

výkresech,

dokumentaci

a

technických

podkladech;

Orientace

v

legislativních

a

technických

normách

z

oblasti

elektro,

Orientace

v

dokumentaci

a

normách

elektrotechnických

a

elektronických

zapojení,

rozvodů

a

zařízení;

Dodržování

předpisů

BOZP

a

požární

ochrany

v

elektroenergetických

projektech,

Dodržování

zásad

ochrany

životního

prostředí

v

elektroenergetických

projektech;

Orientace

v

předpisech

pro

obchodní

měření;

Prokázat

znalost

navrhování

rozvaděčů

VN

(vysokého

napětí)

a

NN

(nízkého

napětí);

Dodržování

předpisů

BOZP

a

požární

ochrany

v

elektroenergetických

projektech;

Provádění

technických

výpočtů

souvisejících

s

projekty

elektroenergetických

stanic;

Vyhodnocení

požadavků

investorů

staveb

a

dotčených

orgánů

státní

správy

a

dalších

subjektů;

Stavební

předprojektová

příprava

v

elektroenergetice;

Vypracovávání

rozpočtů

staveb

obvyklé

složitosti,

probíhá

formou

obhajoby

jednotlivých

částí

vlastního

projektu,

konkretizovaných

v

příslušných

kritériích.

K

vlastní

zkoušce

uchazeč

povinně

předloží:

-

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

na

trafostanici

v

rozsahu

pro

vydání

územního

rozhodnutí

(průvodní

zpráva,

souhrnná

technická

zpráva,

situace

stavby,

dokladová

část,

zásady

organizace

výstavby)

a

pro

realizaci

(situace,

schéma

zapojení,

schéma

jištění,

jednopólové

schéma,

liniové

schéma,

rozpočet

-

výkaz

výměr

prací

a

materiálu)

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 9 z 13

Hodnotící standard

-

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

v

rozsahu

pro

realizaci

na

trafostanici

distribučního

charakteru

-

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

v

rozsahu

pro

realizaci

na

trafostanici

odběratelskou

-

zadání

stavby

od

objednatele

nebo

zadavatele

na

výše

uvedené

projekty

Podmínkou

úspěšné

zkoušky

je

dodržení

zásad

a

pravidel

BOZP.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 10 z 13

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení nízkého a vysokého napětí nebo pět let ve funkci učitele praktického vyučování oborů, souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 8.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení nízkého a vysokého napětí nebo pět let ve funkci učitele praktického vyučování oborů, souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 8.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením elektro a alespoň 5 let odborné praxe v oboru elektroenergetických projektů na zařízení nízkého a vysokého napětí nebo pět let ve funkci učitele praktického vyučování oborů, souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 8

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 11 z 13

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

Technické podklady a normy

•platné české technické normy z oblasti elektrotechniky

•technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu hodnoticího standardu, elektrotechnické tabulky; související předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Technické vybavení

•PC s přístupem na internet

•software pro tvorbu výkazu, výměr, rozpočtu

•software pro technické výpočty (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění)

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby praco-viště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 12 z 13

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

ČSZE

E.ON ČR, s. r. o.

Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o.

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic, 20.10.2026 11:50:45

Strana 13 z 13