Hodnoticí standard

Samostatný projektant elektroenergetických stanic (kód: 26-040-R)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Samostatný projektant elektroenergetických stanic
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
6

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
5
Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech
6
Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro
5
Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice
6
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení
6
Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech
5
Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech
5
Orientace v předpisech pro obchodní měření
5
Prokázat znalost navrhování rozvaděčů VN (vysokého napětí) a NN  (nízkého napětí)
6
Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí
5
Dodržení předpisů požární bezpečnosti v elektroenergetických projektech  a posuzování staveb
6
Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic
6
Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
6
Stavební předprojektová příprava v elektroenergetice
5
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
6
Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky
6
Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic
4
Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
5
Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
4
Ovládání grafických programů pro projektování
5
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.02.2015 do: 20.10.2022
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 1 z 12

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Získat zadané údaje týkající se vlastnictví parcel a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí (aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
Praktické předvedení
b) Číst údaje z jednotlivých druhů katastrálních map (DKM, KMD …- jednotlivé třídy přesnosti). Vysvětlit pojem zjednodušená evidence
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Získat a charakterizovat pojmy a údaje, uvedené v Listu vlastnictví
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Vysvětlit pojem věcné břemeno
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Obhájit technické řešení vlastního projektu, popsat vlastní vypracovanou dokumentaci a podrobně v ní komentovat výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit účel a obsah
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Obhájit vlastní zpracování výkresové části projektu a podrobně vysvětlit použité schematické značky, čáry a grafické (barva) značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420 ‒ měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, výkres výkopů, základů apod.)
Praktické předvedení
d) Prezentovat a vysvětlit ve své projektové dokumentaci její součásti (situační výkres s jinými sítěmi, výkres betonového základu sloupové trafostanice, výkres půdorysu kioskové trafostanice)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést základní legislativní východiska pro výstavbu, projektovou dokumentaci a silnoproudou elektrotechniku
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Obhájit a dokladovat vliv základní stavební legislativy na stavební část vlastní projektové dokumentace
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Charakterizovat základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo)
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 2 z 12

Hodnoticí standard

Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace legislativních dokumentů (existence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, znalost publikace prostřednictvím Českého normalizačního institutu)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem (znalost Sbírky zákonů - jejího oficiálního stejnopisu dostupného on-line na internetu, znalost publikace prostřednictvím ČSN online, uvést rozdíly ČSN, ČSN EN, PNE)
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit pojem třída technické normy, charakterizovat třídu 33 pro elektrotechniku – elektrotechnické předpisy a 34, 35, 36 pro ostatní elektrotechniku
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Obhájit využití a respektování základních norem při zpracování projektu
Písemné ověření s ústní obhajobou
b) Předložit vlastní vypracovanou dokumentaci a stručně v ní charakterizovat obsah (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, zásady organizace výstavby), vysvětlit k jakému účelu slouží a co obsahují
Praktické předvedení
c) Prezentovat a vysvětlit ve vlastní vypracované projektové dokumentaci silové schéma trafostanice, popsat jednotlivé prvky a vysvětlit k jakému účelu slouží
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 3 z 12

Hodnoticí standard

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní členění prostor (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a jejich ochranu prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem
Písemné ověření s ústní obhajobou
b) Zdůvodnit využití prostředků základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) v dokumentaci projektu
Písemné ověření s ústní obhajobou
c) Zdůvodnit využití prostředků pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) v dokumentaci projektu
Písemné ověření s ústní obhajobou
d) Charakterizovat a zdůvodnit využití ochranných opatření v dokumentaci projektu
Písemné ověření s ústní obhajobou
e) Charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)
Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Dokumentovat, jak prezentovaná projektová dokumentace řeší ochranu životního prostředí (v části Zásady organizace výstavby jsou předepsány podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě)
Ústní obhajoba
b) Definovat z předloženého seznamu materiálů alespoň 5 nebezpečných vlastností odpadů a jejich dopad na životní prostředí (příloha č. 2 zák. 185/2000 Sb. o odpadech)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c) Navrhnout z předloženého seznamu možného demontovaného materiálu jeho likvidaci (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d) Navrhnout z předloženého seznamu likvidaci odpadů, vzniklých na stavbě (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v předpisech pro obchodní měření
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientace v legislativních předpisech (vyhl. MPO č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny - způsoby měření elektřiny, druhy a umístění měřicích zařízení)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat požadavky distributorů na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků připojených na VN
Ústní obhajoba
c) Obhájit řešení obchodního měření ve vlastní projektu odběratelské trafostanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 4 z 12

Hodnoticí standard

Prokázat znalost navrhování rozvaděčů VN (vysokého napětí) a NN  (nízkého napětí)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Obhájit využití a respektování norem pro rozvaděče VN a NN při zpracování projektu (např. ČSN EN 61439-1-ed.2 (357107) Rozvaděče nízkého napětí apod.)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Obhájit návrh rozvaděče VN ve vlastní projektu odběratelské trafostanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Obhájit návrh rozvaděče NN ve vlastní projektu odběratelské trafostanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Navrhnout liniové schéma dálkového ovládání a signalizace stavů konkrétního jističe s motorovým pohonem a vyrážecí cívkou
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientace v legislativních předpisech (zák. č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Orientace v základních požadavcích distributorů při připojování zdrojů (dispečerská řídící technika, síťové ochrany VN a NN apod.)
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
Dodržení předpisů požární bezpečnosti v elektroenergetických projektech  a posuzování staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní legislativní předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat základní normy a předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb v elektroenergetice
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Obhájit uchazečem vypracované požárně bezpečnostní řešení stožárové trafostanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Obhájit uchazečem vypracované požárně bezpečnostní řešení kioskové trafostanice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 5 z 12

Hodnoticí standard

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout technické výpočty daného projektu (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, zkratové proudy)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Prezentovat osvojený program, pro technické výpočty
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Zdůvodnit volbu podkladů a vlastní tvorbu výkazu výměr – rozpočtu prezentovaného projektu (délky kabelů a vodičů, soupis dodávek zařízení, rozsah výkopových prací, potřeba betonu, písku, kameniva apod., potřeba dopravy, strojů a mechanismů, hodinové normy pro revize, normy pro geodetické práce)
Ústní obhajoba
d) Prezentovat osvojený program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prezentovat a vysvětlit požadavky zadavatele v zadání stavby a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů při projednávání projektové dokumentace
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Prezentovat a vysvětlit vyhodnocení a sjednocení požadavků zadavatele a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v projektové dokumentaci
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Stavební předprojektová příprava v elektroenergetice
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizujte úkony předprojektové přípravy předloženého projektu
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vyjmenovat možné způsoby získání mapových podkladů v digitální formě
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Zdůvodnit, kdy je nutné zdokumentovat stávající stav (pro stanovení rozsahu demontáží a demolic)
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 6 z 12

Hodnoticí standard

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat možné doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat možné doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti v případě přenosové nebo distribuční soustavy
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vyjmenovat alespoň dvě správní řízení předcházející podle stavebního zákona projednání projektu stavby
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat formy rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b) Vyjmenovat přílohy žádostí o vydání územního rozhodnutí (§86 stavebního zákona)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c) Definovat, kdy je možné využít zjednodušeného územního řízení a kdy formu územního souhlasu (§95 a §96 stavebního zákona)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d) Charakterizovat alespoň 3 případy, kdy stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§103 stavebního zákona)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
e) Charakterizovat alespoň 2 případy ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (§104 stavebního zákona)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f) Charakterizovat alespoň 3 účastníky stavebního řízení (§109 stavebního zákona)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g) Charakterizovat alespoň 3 rozdíly v dokumentaci pro územní řízení (vyhl. č. 503/2006 Sb., příloha č. 4) a dokumentaci pro stavební řízení (vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat účastníky, vždy přítomné územnímu řízení
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vyjmenovat alespoň 3 možné orgány, jejichž závazná stanoviska nebo samostatná rozhodnutí se k žádosti o ÚŘ přikládají
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vyjmenovat alespoň 4 vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska se k žádosti o ÚŘ přikládají
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 7 z 12

Hodnoticí standard

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prezentovat a charakterizovat v předložené projektové dokumentaci hlavní součásti rozpočtu (souhrn nákladů, rekapitulace nákladů, soupis prací, soupis materiálu, soupis dodávek)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Prezentovat v předložené projektové dokumentaci kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a charakterizovat jejich obsahovou náplň
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště)
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Prezentovat v projektu použitý program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat legislativní podmínky autorského dozoru (zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat formy autorského dozoru a způsoby prokazování (účast při realizaci, zápis do stavebního deníku)
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
Ovládání grafických programů pro projektování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit důvody k přednostnímu používání programu MicroStation před CAD (návaznost na GIS technické infrastruktury)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit pojmy buňka, vrstva, referenční výkres, import, export
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakládací výkres
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit pojem souřadnice JTS-K
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Popsat způsob získávání mapových a jiných podkladů (inž. sítí apod.) v reálných souřadnicích
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 8 z 12

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
Uchazeč
předloží
doklad
elektrotechnické
způsobilosti
dle
vyhlášky
č.
50/1978Sb.,
§
10.
Při
ověřování
kompetence
Orientace
v
elektrotechnické
dokumentaci,
orientace
ve
stavebních
výkresech,
dokumentaci
a
technických
podkladech,
dostane
uchazeč
k
využití
příslušné
normy
(zák.
č.
183/2006
Sb.,
o
územním
plánování
a
stavebním
řádu,
vyhl.
č.
499/2006
Sb.,
Dokumentace
staveb;
vyhl.
č.
503/2006
Sb.
o
podrobnější
úpravě
územního
řízení,
zák.
č.
22/1997
Sb.
o
technických
požadavcích
na
výrobky,
zák.
č.
458/2000
Sb.
energetický
zákon;
vyhl.
499/2006
Sb.
Dokumentaci
staveb,
přílohy
č.
1,
2,
3;
vyhl.
503/2006
Sb.,
příloha
č.
4;
uvést
vliv
Technických
podmínek
pro
zpracování
PD
liniových
staveb
distributorů).
Při
ověřování
kompetence
Orientace
v
dokumentaci
a
normách
elektrotechnických
a
elektronických
zapojení,
rozvodů
a
zařízení,
obhajuje
uchazeč
vlastní
projekt
s
ohledem
na
respektování
norem
(ČSN
33
0010
-
Elektrotechnické
předpisy.
Elektrická
zařízení.
Rozdělení
a
pojmy,
ČSN
33
3220
Elektrotechnické
předpisy.
Společná
ustanovení
pro
elektrické
stanice,
ČSN
EN
50423
Elektrická
venkovní
vedení
s
napětím
nad
AC
1
kV
do
AC
45,
ČSN
33
3320
Elektrotechnické
předpisy.
Elektrické
přípojky,
ČSN
EN61936
Elektrické
instalace
nad
AC
1
kV,
ČSN
33
3201
Ochrana
před
bleskem,
ČSN
73
6005
Prostorové
uspořádání
sítí
technického
vybavení,
ČSN
33
2000
-
4
Elektrotechnické
předpisy
-
Elektrická
zařízení
–
Část
4:
Bezpečnost,
ČSN
33
2000
-
5
Elektrotechnické
předpisy.
Elektrická
zařízení.
Část
5:
Výběr
a
stavba
elektrických
zařízení,
ČSN
EN
50
110
-
1
Obsluha
a
práce
na
elektrických
zařízeních.
Ověřování
kompetence
Dodržování
předpisů
BOZP
a
požární
ochrany
v
elektroenergetických
projektech,
vychází
ze
znalostí
technických
a
technologických
opatření
(ochrana
samočinným
(automatickým)
odpojením
od
zdroje,
ochrana
dvojitou
nebo
zesílenou
izolací,
ochrana
pospojováním,
ochrana
elektrickým
oddělením,
ochrana
nevodivým
okolím
(pro
nízké
napětí),
ochrana
SELV,
ochrana
PELV,
ochrana
omezením
ustáleného
dotykového
proudu
a
náboje).
Ověřování
dodržování
předpisů
požární
bezpečnosti
předpokládá
znalost
předpisů
a
jejich
respektování
v
předložených
požárně
bezpečnostních
řešeních
vlastního
projektu
(zák.
č.
133/1985
Sb.
o
požární
ochraně,
vyhl.
č.
246/2001
Sb.
o
stanovení
podmínek
požární
bezpečnosti,
vyhl.
č.
23/2008
Sb.
o
technických
podmínkách
požární
ochrany
staveb,
ČSN
73
0802:2009
-
Požární
bezpečnost
staveb
-
Nevýrobní
objekty,
ČSN
73
0804:2002
-
Požární
bezpečnost
staveb
-
Výrobní
objekty).
Ověřování
kompetence
Řešení
majetkoprávních
vztahů
a
vyřizování
správních
řízení
a
povolení
podle
investičních
záměrů
a
technicko
-
ekonomických
požadavků
předpokládá
znalost
a
uplatnění
legislativních
majetkoprávních
norem
(zák.
č.
183/2006
Sb.
stavební
zákon
–
smlouva
o
věcném
břemenu,
nájemní
smlouva,
smlouva
o
právu
provést
stavbu
zák.
č.
458/2000
Sb.
energetický
zákon,
povolení
provedení
stavby
v
silničním
ochranném
pásmu
podle
zák.
č.
13/1997
Sb.,
o
pozemních
komunikacích,
Odnětí
lesních
pozemků
a
omezení
jejich
využívání
podle
zák.
č.
289/1995
Sb.
O
lesích,
Umístění
stavby
v
chráněném
ložiskovém
území
podle
zák.
č.
44/1998
Sb.,
Horní
zákon,
Rozhodnutí
–
souhlas
vodoprávního
úřadu
podle
zák.
č.
254/2001
O
vodách).
Ověřování
kompetence
Vypracování
rozpočtů
staveb,
předpokládá
prezentaci
předložené
vlastní
dokumentace
v
obvyklém
členění
(I.
Projektové
a
průzkumné
práce,
II.
Provozní
soubory,
III.
Stavební
objekty,
IV.
Stroje
a
zařízení,
V.
Umělecká
díla,
VI.
Vedlejší
náklady,
VII.
Práce
nestavebních
organizací,
VIII.
Rezerva,
IX.
Ostatní
náklady,
X.
Vyvolané
investice,
XI.
Provozní
náklady
na
přípravu
a
realizaci
stavby).
Při
ověřování
kompetencí,
kde
je
odvolání
na
příslušné
zákony
a
vyhlášky,
bude
mít
zkoušející
k
dispozici
tyto
dokumenty
v
elektronické
nebo
tištěné
formě
v
platném
znění.
Ověřování
kompetencí
Orientace
v
elektrotechnické
dokumentaci,
orientace
ve
stavebních
výkresech,
dokumentaci
a
technických
podkladech;
Orientace
v
legislativních
a
technických
normách
z
oblasti
elektro,
Orientace
v
dokumentaci
a
normách
elektrotechnických
a
elektronických
zapojení,
rozvodů
a
zařízení;
Dodržování
předpisů
BOZP
a
požární
ochrany
v
elektroenergetických
projektech,
Dodržování
zásad
ochrany
životního
prostředí
v
elektroenergetických
projektech;
Orientace
v
předpisech
pro
obchodní
měření;
Prokázat
znalost
navrhování
rozvaděčů
VN
(vysokého
napětí)
a
NN
(nízkého
napětí);
Dodržování
předpisů
BOZP
a
požární
ochrany
v
elektroenergetických
projektech;
Provádění
technických
výpočtů
souvisejících
s
projekty
elektroenergetických
stanic;
Vyhodnocení
požadavků
investorů
staveb
a
dotčených
orgánů
státní
správy
a
dalších
subjektů;
Stavební
předprojektová
příprava
v
elektroenergetice;
Vypracovávání
rozpočtů
staveb
obvyklé
složitosti,
probíhá
formou
obhajoby
jednotlivých
částí
vlastního
projektu,
konkretizovaných
v
příslušných
kritériích.
K
vlastní
zkoušce
uchazeč
povinně
předloží:
-
jednu
jím
vypracovanou
projektovou
dokumentaci
na
trafostanici
v
rozsahu
pro
vydání
územního
rozhodnutí
(průvodní
zpráva,
souhrnná
technická
zpráva,
situace
stavby,
dokladová
část,
zásady
organizace
výstavby)
a
pro
realizaci
(situace,
schéma
zapojení,
schéma
jištění,
jednopólové
schéma,
liniové
schéma,
rozpočet
-
výkaz
výměr
prací
a
materiálu)
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 9 z 12

Hodnoticí standard

-
jednu
jím
vypracovanou
projektovou
dokumentaci
v
rozsahu
pro
realizaci
na
trafostanici
distribučního
charakteru
-
jednu
jím
vypracovanou
projektovou
dokumentaci
v
rozsahu
pro
realizaci
na
trafostanici
odběratelskou
-
zadání
stavby
od
objednatele
nebo
zadavatele
na
výše
uvedené
projekty
Podmínkou
úspěšné
zkoušky
je
dodržení
zásad
a
pravidel
BOZP.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení nízkého a vysokého napětí nebo pět let ve funkci učitele praktického vyučování oborů, souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 8.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektro a alespoň 5 let odborné praxe v elektrotechnice na zařízení nízkého a vysokého napětí nebo pět let ve funkci učitele praktického vyučování oborů, souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 8.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením elektro a alespoň 5 let odborné praxe v oboru elektroenergetických projektů na zařízení nízkého a vysokého napětí nebo pět let ve funkci učitele praktického vyučování oborů, souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 8
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 10 z 12

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:
Technické podklady a normy
·	platné české technické normy z oblasti elektrotechniky
·	technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu hodnoticího standardu, elektrotechnické tabulky; související předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Technické vybavení
·	PC s přístupem na internet
·	software pro tvorbu výkazu, výměr, rozpočtu
·	software pro technické výpočty (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění)
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby praco-viště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 11 z 12

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
RGV, a. s.
ČSZE
E.ON ČR, s. r. o.
Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o.
Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 5.12.2025 12:30:46
Strana 12 z 12