Kvalifikační standard

Samostatný projektant elektroenergetických stanic (kód: 26-040-R)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

6

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

5

Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech

6

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

5

Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice

6

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

6

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

5

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

5

Orientace v předpisech pro obchodní měření

5

Prokázat znalost navrhování rozvaděčů VN (vysokého napětí) a NN  (nízkého napětí)

6

Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí

5

Dodržení předpisů požární bezpečnosti v elektroenergetických projektech  a posuzování staveb

6

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických stanic

6

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

6

Stavební předprojektová příprava v elektroenergetice

5

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

6

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

6

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení pro stavbu elektroenergetických stanic

4

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

5

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

4

Ovládání grafických programů pro projektování

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 18.02.2015 do: 20.10.2022

Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 11.5.2026 5:56:05

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Uchazeč

předloží

doklad

elektrotechnické

způsobilosti

dle

vyhlášky

č.

50/1978Sb.,

§

10.

Při

ověřování

kompetence

Orientace

v

elektrotechnické

dokumentaci,

orientace

ve

stavebních

výkresech,

dokumentaci

a

technických

podkladech,

dostane

uchazeč

k

využití

příslušné

normy

(zák.

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu,

vyhl.

č.

499/2006

Sb.,

Dokumentace

staveb;

vyhl.

č.

503/2006

Sb.

o

podrobnější

úpravě

územního

řízení,

zák.

č.

22/1997

Sb.

o

technických

požadavcích

na

výrobky,

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon;

vyhl.

499/2006

Sb.

Dokumentaci

staveb,

přílohy

č.

1,

2,

3;

vyhl.

503/2006

Sb.,

příloha

č.

4;

uvést

vliv

Technických

podmínek

pro

zpracování

PD

liniových

staveb

distributorů).

Při

ověřování

kompetence

Orientace

v

dokumentaci

a

normách

elektrotechnických

a

elektronických

zapojení,

rozvodů

a

zařízení,

obhajuje

uchazeč

vlastní

projekt

s

ohledem

na

respektování

norem

(ČSN

33

0010

-

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Rozdělení

a

pojmy,

ČSN

33

3220

Elektrotechnické

předpisy.

Společná

ustanovení

pro

elektrické

stanice,

ČSN

EN

50423

Elektrická

venkovní

vedení

s

napětím

nad

AC

1

kV

do

AC

45,

ČSN

33

3320

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrické

přípojky,

ČSN

EN61936

Elektrické

instalace

nad

AC

1

kV,

ČSN

33

3201

Ochrana

před

bleskem,

ČSN

73

6005

Prostorové

uspořádání

sítí

technického

vybavení,

ČSN

33

2000

-

4

Elektrotechnické

předpisy

-

Elektrická

zařízení

–

Část

4:

Bezpečnost,

ČSN

33

2000

-

5

Elektrotechnické

předpisy.

Elektrická

zařízení.

Část

5:

Výběr

a

stavba

elektrických

zařízení,

ČSN

EN

50

110

-

1

Obsluha

a

práce

na

elektrických

zařízeních.

Ověřování

kompetence

Dodržování

předpisů

BOZP

a

požární

ochrany

v

elektroenergetických

projektech,

vychází

ze

znalostí

technických

a

technologických

opatření

(ochrana

samočinným

(automatickým)

odpojením

od

zdroje,

ochrana

dvojitou

nebo

zesílenou

izolací,

ochrana

pospojováním,

ochrana

elektrickým

oddělením,

ochrana

nevodivým

okolím

(pro

nízké

napětí),

ochrana

SELV,

ochrana

PELV,

ochrana

omezením

ustáleného

dotykového

proudu

a

náboje).

Ověřování

dodržování

předpisů

požární

bezpečnosti

předpokládá

znalost

předpisů

a

jejich

respektování

v

předložených

požárně

bezpečnostních

řešeních

vlastního

projektu

(zák.

č.

133/1985

Sb.

o

požární

ochraně,

vyhl.

č.

246/2001

Sb.

o

stanovení

podmínek

požární

bezpečnosti,

vyhl.

č.

23/2008

Sb.

o

technických

podmínkách

požární

ochrany

staveb,

ČSN

73

0802:2009

-

Požární

bezpečnost

staveb

-

Nevýrobní

objekty,

ČSN

73

0804:2002

-

Požární

bezpečnost

staveb

-

Výrobní

objekty).

Ověřování

kompetence

Řešení

majetkoprávních

vztahů

a

vyřizování

správních

řízení

a

povolení

podle

investičních

záměrů

a

technicko

-

ekonomických

požadavků

předpokládá

znalost

a

uplatnění

legislativních

majetkoprávních

norem

(zák.

č.

183/2006

Sb.

stavební

zákon

–

smlouva

o

věcném

břemenu,

nájemní

smlouva,

smlouva

o

právu

provést

stavbu

zák.

č.

458/2000

Sb.

energetický

zákon,

povolení

provedení

stavby

v

silničním

ochranném

pásmu

podle

zák.

č.

13/1997

Sb.,

o

pozemních

komunikacích,

Odnětí

lesních

pozemků

a

omezení

jejich

využívání

podle

zák.

č.

289/1995

Sb.

O

lesích,

Umístění

stavby

v

chráněném

ložiskovém

území

podle

zák.

č.

44/1998

Sb.,

Horní

zákon,

Rozhodnutí

–

souhlas

vodoprávního

úřadu

podle

zák.

č.

254/2001

O

vodách).

Ověřování

kompetence

Vypracování

rozpočtů

staveb,

předpokládá

prezentaci

předložené

vlastní

dokumentace

v

obvyklém

členění

(I.

Projektové

a

průzkumné

práce,

II.

Provozní

soubory,

III.

Stavební

objekty,

IV.

Stroje

a

zařízení,

V.

Umělecká

díla,

VI.

Vedlejší

náklady,

VII.

Práce

nestavebních

organizací,

VIII.

Rezerva,

IX.

Ostatní

náklady,

X.

Vyvolané

investice,

XI.

Provozní

náklady

na

přípravu

a

realizaci

stavby).

Při

ověřování

kompetencí,

kde

je

odvolání

na

příslušné

zákony

a

vyhlášky,

bude

mít

zkoušející

k

dispozici

tyto

dokumenty

v

elektronické

nebo

tištěné

formě

v

platném

znění.

Ověřování

kompetencí

Orientace

v

elektrotechnické

dokumentaci,

orientace

ve

stavebních

výkresech,

dokumentaci

a

technických

podkladech;

Orientace

v

legislativních

a

technických

normách

z

oblasti

elektro,

Orientace

v

dokumentaci

a

normách

elektrotechnických

a

elektronických

zapojení,

rozvodů

a

zařízení;

Dodržování

předpisů

BOZP

a

požární

ochrany

v

elektroenergetických

projektech,

Dodržování

zásad

ochrany

životního

prostředí

v

elektroenergetických

projektech;

Orientace

v

předpisech

pro

obchodní

měření;

Prokázat

znalost

navrhování

rozvaděčů

VN

(vysokého

napětí)

a

NN

(nízkého

napětí);

Dodržování

předpisů

BOZP

a

požární

ochrany

v

elektroenergetických

projektech;

Provádění

technických

výpočtů

souvisejících

s

projekty

elektroenergetických

stanic;

Vyhodnocení

požadavků

investorů

staveb

a

dotčených

orgánů

státní

správy

a

dalších

subjektů;

Stavební

předprojektová

příprava

v

elektroenergetice;

Vypracovávání

rozpočtů

staveb

obvyklé

složitosti,

probíhá

formou

obhajoby

jednotlivých

částí

vlastního

projektu,

konkretizovaných

v

příslušných

kritériích.

K

vlastní

zkoušce

uchazeč

povinně

předloží:

-

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

na

trafostanici

v

rozsahu

pro

vydání

územního

rozhodnutí

(průvodní

zpráva,

souhrnná

technická

zpráva,

situace

stavby,

dokladová

část,

zásady

organizace

výstavby)

a

pro

realizaci

(situace,

schéma

zapojení,

schéma

jištění,

jednopólové

schéma,

liniové

schéma,

rozpočet

-

výkaz

výměr

prací

a

materiálu)

Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 11.5.2026 5:56:05

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

-

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

v

rozsahu

pro

realizaci

na

trafostanici

distribučního

charakteru

-

jednu

jím

vypracovanou

projektovou

dokumentaci

v

rozsahu

pro

realizaci

na

trafostanici

odběratelskou

-

zadání

stavby

od

objednatele

nebo

zadavatele

na

výše

uvedené

projekty

Podmínkou

úspěšné

zkoušky

je

dodržení

zásad

a

pravidel

BOZP.

Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 11.5.2026 5:56:05

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

ČSZE

E.ON ČR, s. r. o.

Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o.

Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 11.5.2026 5:56:05

Strana 4 z 4