Hodnotící standard

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod (kód: 16-013-T)

Autorizující orgán:

Ministerstvo životního prostředí

Skupina oborů:

Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16)

Týká se povolání:

Technik specialista pro ochranu vod

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

7

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zpracování provozních řádů zařízení na ochranu vod a nakládání se závadnými látkami

7

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

7

Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

7

Řízení činnosti technologického zařízení pro nakládání s vodami

7

Řízení dokumentace a databází pro nakládání s vodami a závadnými látkami

7

Sledování, posuzování a vyhodnocování výsledků úpravy vody a čištění odpadních vod

7

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zpracování provozních řádů zařízení na ochranu vod a nakládání se závadnými látkami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zpracovat modelový provozní dokument pro zařízení k zachycování, předčištění a měření odpadních vod jako podklad pro vodoprávní řízení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zkontrolovat modelový provozní dokument k předcházení haváriím na zařízení k předčištění odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Zkontrolovat modelový provozní havarijní plán pro případ úniku závadných látek

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat strukturu ročního vzorkovacího plánu k zajištění odběru a měření vzorků pitné a odpadní vody

Ústní ověření

e) Popsat a vysvětlit náležitosti provozního řádu zařízení pro ochranu vod v organizaci, tj. okruhy problémů, které provozní řád řeší, a vazbu provozního řádu na právní předpisy a normy

Ústní ověření

f) Vysvětlit, proč se provádějí zkoušky těsnosti a čeho se týkají

Ústní ověření

g) Popsat požadavky na nakládání s odpadními vodami z provozů, kde se zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a z provozů se zvláště nebezpečnými závadnými látkami

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést společné prvky a rozdíly mezi systémem environmentálního managementu (EMS) a systémem managementu kvality (QMS)

Ústní ověření

b) Vysvětlit pojem „řízení provozu“ a uvést příklady realizace řízení provozu

Ústní ověření

c) Vysvětlit postup sestavování registru environmentálních aspektů a vztah mezi environmentálním aspektem a environmentálním dopadem

Ústní ověření

d) Navrhnout cíle a opatření ke snížení množství odpadních vod a znečištění vznikajících v organizaci pro jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů z předloženého registru environmentálních aspektů

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Posoudit předložený návrh dokumentu EMS v organizaci a jeho vazbu na další dokumenty EMS a provozní dokumenty

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Navrhnout strukturu a obsah školení zaměstnanců se zaměřením na předcházení vzniku odpadních vod a znečištění

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Vysvětlit význam environmentálních indikátorů

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit východiska bilančních modelů, Sankeyův diagram, indikátory materiálových toků, jejich účel a možnosti jejich využití v organizaci

Ústní ověření

b) Vysvětlit metodiku analýzy příčin vzniku odpadních vod, resp. znečištění vod s využitím schématu (metodika čistší produkce)

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat účel studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a uvést její dopady na životní prostředí

Ústní ověření

d) Uvést, proč vychází metodika ekodesignu z hodnocení celého životního cyklu výrobku a jak se tento přístup prakticky uplatňuje

Ústní ověření

e) Uvést možnosti využití bilancování materiálových toků k předcházení havarijním stavům a k snížení jejich dopadů na životní prostředí

Ústní ověření

f) Vysvětlit účel zákona o předcházení ekologické újmě a uvést možnosti prevence bezprostřední hrozby jejího vzniku

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Řízení činnosti technologického zařízení pro nakládání s vodami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit důvody a principy úpravy kvality technologické vody, např. pro chlazení v uzavřeném okruhu, pro topné systémy, mořicí lázně

Ústní ověření

b) Vysvětlit volbu způsobu čištění odpadních vod podle druhu znečištění a uvést příklady použitých technologií čištění

Ústní ověření

c) Porovnat soubory ukazatelů sledovaných při mechanickém, chemickém, fyzikálně-chemickém a biologickém čištění odpadních vod a uvést jejich účel

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést vlastnosti úpravárenských a čistírenských kalů, které omezují jejich využití

Ústní ověření

e) Uvést, ke kterým činnostem při nakládání s odpadními vodami v organizaci je třeba mít odbornou způsobilost

Ústní ověření

f) Uvést příklady nejlepších dostupných technologií ke zneškodňování odpadních vod

Ústní ověření

g) Popsat požadavky na nakládání s odpadními vodami z provozů, kde se zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a z provozů se zvláště nebezpečnými závadnými látkami

Ústní ověření

h) Popsat požadavky na nakládání se závadnými látkami

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Řízení dokumentace a databází pro nakládání s vodami a závadnými látkami

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Analyzovat strukturu databáze průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod poskytující poklady pro roční hlášení vodoprávnímu úřadu, povodí, České inspekci životního prostředí (ČIŽP)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vysvětlit na příkladech účel a náležitosti povolení, souhlasu a vyjádření ve smyslu zákona o vodách a roli správního řádu v povolovacím řízení

Ústní ověření

c) Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést odběratelé podzemních a povrchových vod

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést producenti odpadních vod

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést organizace, jejichž činnosti zahrnují nakládání se závadnými látkami

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat klíčové indikátory, postupy jejich monitorování a vyhodnocování pro koncepce nakládání s odpadními vodami v organizaci

Ústní ověření

g) Uvést příklady metod výpočtů nahrazujících měření ukazatelů odpadních vod

Ústní ověření

h) Vysvětlit účel kanalizačního řádu

Ústní ověření

i) Vyjmenovat základní kritéria právních předpisů rozhodujících o zařazení organizace do integrovaného registru znečištění (IRZ)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sledování, posuzování a vyhodnocování výsledků úpravy vody a čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Analyzovat data z protokolu o rozboru odpadních vod, odvodit z nich příčiny vzniku znečištění a uvést návrhy opatření

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Analyzovat ukazatele k výsledkům úpravy vody a navrhnout další krok úpravy, aby mohla být voda použita pro stanovený účel

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Doplnit příklad SWOT analýzy ke koncepci nakládání s odpadními vodami ve fiktivní organizaci

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést příklady způsobu měření spotřeby vody a kvalitativních parametrů vody omezujících jejich využití, vyjmenovat druhy vod podle kvality a jejich použití

Ústní ověření

e) Navrhnout základní opatření pro případ řešení havárie na zařízení pro čištění odpadních vod

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Uchazeč

při

zkoušce

prokáže,

že

má

dovednosti

požadované

pro

kvalifikační

úroveň

7,

to

znamená,

že

umí

organizovat

a

řídit

činnosti,

integrovat

poznatky

z

různých

oblastí

a

používá

systémové

myšlení

při

inovacích.

Při

zkoušce

nemá

být

ověřována

podrobná

citace

zákona,

ale

schopnost

požadavky

zákona

aplikovat

a

dávat

do

souladu

s

požadavky

jiných

zákonných

předpisů.

Při

ověřování

teoretických

znalostí

uchazeč

může

používat

potřebné

zdroje

informací

(např.

texty

zákonů

a

vyhlášek,

databáze

látek,

odpadů,

www

stránky,

katalogy,

firemní

materiály,

vzorové

dokumenty),

jako

je

tomu

v

reálné

praxi.

Při

praktickém

ověřování

bude

posuzována

schopnost

uchazeče

využívat

předpisy,

návody

a

dokumenty

v

reálných

podmínkách,

a

to

z

hlediska

jejich

účelu,

ochrany

životního

prostředí

a

bezpečnosti

práce.

Modelové

podklady

pro

praktické

ověření

(provozní

řád,

interní

normy,

údaje

z

průběžné

evidence)

dostane

uchazeč

k

dispozici

v

době

přípravy

na

zkoušku.

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

modelové

situace

pro

praktické

ověřování

těchto

kompetencí:

Kompetence

Zpracování

provozních

řádů

zařízení

na

ochranu

vod

a

nakládání

se

závadnými

látkami

,

·

•

kritérium

a

)

-

autorizovaná

osoba

připraví

zadání

pro

vypracování

struktury

provozního

dokumentu

k

zachycování,

předúpravě

a

měření

odpadních

vod

jako

podkladu

pro

vodoprávní

řízení

pro

fiktivní

organizace

v

pěti

průmyslových

oborech.

Uchazeč

při

přihlášení

ke

zkoušce

obdrží

zadání

pro

jednu

z

organizací,

dva

týdny

před

zkouškou

zašle

práci

autorizované

osobě

v

rozsahu

5

-

-

8

stran

(včetně

komentování

požadavků

správního

zákona).

Autorizovaná

osoba

zpracuje

připomínky

a

sdělí

je

týden

před

zkouškou

uchazeči,

aby

se

mohl

připravit

na

obhájení

práce.

·

•

kritérium

b)

-

autorizovaná

osoba

připraví

modelový

provozní

dokument

k

předcházení

haváriím

na

zařízení

k

předčištění

odpadních

vod

obsahující

10

chyb;

nejméně

šest

z

nich

musí

uchazeč

najít.

Může

se

stát,

že

uchazeč

vzhledem

ke

své

praxi

bude

považovat

za

chybu

i

jiný

text,

než

chybu

záměrně

připravenou.

Autorizovaná

osoba

označení

takové

chyby

uzná,

pokud

uchazeč

svůj

názor

v

diskusi

zdůvodní.

·

•

kritérium

c

)

-

autorizovaná

osoba

připraví

modelový

provozní

havarijní

plán

pro

případ

úniku

závadných

látek

obsahující

10

chyb;

nejméně

šest

z

nich

musí

uchazeč

najít.

Může

se

stát,

že

uchazeč

vzhledem

ke

své

praxi

bude

považovat

za

chybu

i

jiný

text,

než

chybu

záměrně

připravenou.

Autorizovaná

osoba

označení

takové

chyby

uzná,

pokud

uchazeč

svůj

názor

v

diskusi

zdůvodní.

Kompetence

Zavádění,

udržování

a

zdokonalování

systémů

environmentálního

managementu

,

·

•

kritérium

d)

-

autorizovaná

osoba

připraví

modelový

registr

environmentálních

aspektů;

alespoň

jeden

z

pěti

nejvýznamnějších

environmentálních

aspektů

by

měl

mít

dopad

na

vody;

uchazeč

popíše

obecný

postup

identifikace

aspektů,

posoudí

stanovení

vztahu

mezi

environmentálním

aspektem

a

dopadem

v

modelovém

registru

a

navrhne

cíle

a

opatření

ke

snížení

znečištění

vody,

vznikajícího

v

organizaci;

·

•

kritérium

e)

-

autorizovaná

osoba

připraví

modelový

dokument

(směrnice

EMS

k

nakládání

s

vodami

v

organizaci)

v

rozsahu

5

-

8

stran,

dokument

bude

obsahovat

10

chyb;

nejméně

šest

z

nich

musí

uchazeč

najít.

Může

se

stát,

že

uchazeč

vzhledem

ke

své

praxi

bude

považovat

za

chybu

i

jiný

text,

než

chybu

záměrně

připravenou.

Autorizovaná

osoba

označení

takové

chyby

uzná,

pokud

uchazeč

svůj

názor

v

diskusi

zdůvodní.

Kompetence

Bilancování

materiálových

toků

a

využívání

bilancí

k

řízení

těchto

toků

,

·

•

kritérium

b)

-

autorizovaná

osoba

připraví

schémata

materiálových

toků

ve

třech

výrobních

procesech,

např.

podle

metodiky

čistší

produkce;

uchazeč

popíše

důvody

vzniku

odpadních

vod

v

jednotlivých

uzlech

toku

v

jednom

z

procesů

a

možnosti

snížení

množství

odpadních

vod.

Kompetence

Řízení

činnosti

technologického

zařízení

pro

nakládání

s

vodami,

·

•

kritérium

c)

-

autorizovaná

osoba

připraví

soubory

ukazatelů

pro

uvedené

postupy

čištění

odpadních

vod;

uchazeč

vysvětlí

jejich

význam

a

účel.

Kompetence

Řízení

dokumentace

a

databází

pro

nakládání

s

vodami

a

závadnými

látkami,

·

•

kritérium

a)

-

autorizovaná

osoba

připraví

dokumenty

k

databázi

průběžných

měření

ukazatelů

a

hodnot

znečištění

odpadních

vod;

uchazeč

vysvětlí

význam

a

účel

ukazatelů

a

posoudí

vhodné

doplnění

databáze.

Kompetence

Sledování,

posuzování

a

vyhodnocování

výsledků

úpravy

vody

a

čištění

odpadních

vod

,

·

•

kritérium

a

)

-

autorizovaná

osoba

připraví

pro

fiktivní

organizaci

popis

výrobních

procesů

a

materiálových

toků

a

protokol

o

rozboru

odpadních

vod;

uchazeč

data

z

protokolu

použije

na

posouzení

příčin

vzniku

znečištění;

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

·

•

kritérium

b

)

-

autorizovaná

osoba

připraví

pro

fiktivní

organizaci

soupis

požadovaných

hodnot

ukazatelů

kvality

vody

a

soupis

hodnot

dosažených;

uchazeč

navrhne

další

kroky

k

dosažení

požadovaných

hodnot;

·

•

kritérium

c)

-

autorizovaná

osoba

připraví

tabulku

SWOT

analýzy

k

nakládání

s

odpadními

vodami

jen

s

jedním

nebo

dvěma

výroky

v

každém

poli

tabulky;

uchazeč

tabulku

doplní

dalšími

výroky

a

zdůvodní

je;

·

•

kritérium

e)

-

autorizovaná

osoba

připraví

pět

příkladů

havárie

na

zařízení

pro

čištění

odpadních

vod;

uchazeč

navrhne

a

zdůvodní

opatření

k

jednomu

z

těchto

příkladů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vysokoškolské magisterské vzdělání v technickém oboru se zaměřením na materiálové inženýrství nebo technologie vody nebo chemii nebo průmyslovou ekologii a alespoň 5 let praxe v oblasti činností souvisejících s ochranou vod ve výrobních zařízeních nebo v zařízeních k nakládání s odpadními vodami.

Vysokoškolské magisterské vzdělání v technickém oboru se zaměřením na materiálové inženýrství nebo technologie vody nebo chemii nebo průmyslovou ekologii a alespoň 5 let pedagogické nebo lektorské činnosti v oblasti ochrany vod, vykonávané souběžně s činností v ochraně vod ve výrobních zařízeních nebo v zařízeních k nakládání s odpadními vodami (např. formou práce na projektech pro tato zařízení).

Další požadavky:

•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz.

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

•přístup k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti ochrany životního prostředí, odpadů, úpravy vody, odpadních vod, chemických látek, havarijním plánům, integrované prevence a omezování znečištění, integrovaného registru znečištění, integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, bezpečnosti práce, systémů environmentálního managementu (přístup dálkový nebo materiály v tištěné podobě)

•formuláře povolení k vypouštění odpadních vod, hlášení pro vodoprávní úřady, podniky povodí, hlášení o poplatcích pro ČIŽP, vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

•seznam povinností stanovených zákonem o vodách, správním zákonem

•vzor dokumentu k odpadním vodám pro fiktivní výrobní organizaci se zavedeným EMS

•modelové provozní dokumenty, výkazy, soubory dat a zadání situací, uvedené v pokynech k realizaci zkoušky

•modelový registr environmentálních aspektů

•modelovou tabulku pro SWOT analýzu

•schémata materiálových toků

•popis fiktivní organizace pro relevantní kritéria

•kancelářské potřeby k písemnému ověření

•přístup k internetu

•prostory odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům a vybavenost pro ověřování kritérií formou praktického předvedení

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram, nástupnická, a. s.

Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod, 30.9.2026 6:54:50

Strana 8 z 8