Hodnotící standard

Montér/montérka optických kabelů (kód: 26-055-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Montér optických kabelů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

3

Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací

3

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací

3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

3

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 15.10.2022

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Prokázat základní znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací

Písemné ověření

b) Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu. Objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit pracovní nástroje pro všechny základní druhy prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích, včetně protlaků (do 2 m) pod komunikací nebo jinou stavební konstrukcí, a včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit postup vytvoření konkrétního prostupu (např. obvodové zdivo, podlaží, příčky), včetně určení zásad bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Ústní ověření

c) Připravit a vytvořit prostup základními stavebními konstrukcemi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat všechny základní techniky montáže optických kabelů do kabelové trasy (zafukování, zatahování, zavěšování, ovíjení, přímé uložení do kabelovodu) s jejich výhodami a nevýhodami

Písemné ověření

b) Uložit kabel do připravené kabelové trasy včetně zakončení kabelu přes průchodku - zakončení trasy, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Připravit materiál a nástroje pro vystrojení optického rozvaděče

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Namontovat rozvaděče včetně zakončení optického kabelu v optickém rozvaděči (bez optické montáže), připravit pro optickou montáž, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického rozvaděče s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Objasnit účel a postup kontroly a funkčních testů nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací pro vyloučení vzniku mechanických závad na optických kabelech (vizuální a mechanická kontrola), včetně vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku

Ústní ověření

b) Vyčistit a zapojit optický konektor

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop,vizuální zaměřovač poruch-červený laser, měřidlo optického výkonu)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

V

případě,

že

uchazeč

není

držitelem

stupně

odborné

způsobilosti

elektrotechnik,

či

vedoucí

elektrotechnik,

autorizovaná

osoba

před

začátkem

zkoušky

provede

školení

a

přezkoušení

dle

§

9,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v elektrotechnice,

a

to

na

činnosti

na

elektrických

zařízeních,

se

kterými

uchazeč

při

zkoušce

přijde

do

styku

a

bude

s

nimi

manipulovat.

O

školení

a

přezkoušení

provede

autorizovaná

osoba

písemný

záznam.

Čas

na

školení

a

přezkoušení

není

zahrnut

do

doby

vykonávání

zkoušky,

a

ani

do

doby

přípravy

na

zkoušku.

Úroveň

získaných

znalostí

a

dovedností

montéra

optických

kabelů

(potřebných

pro

montáž,

instalaci

a

opravy

optických

kabelů)

bude

ověřována

kompetencemi

uvedenými

v

tomto

hodnoticím

standardu,

a

to

v

pořadí,

ve

kterém

jsou

vyjmenovány.

Písemné

ověření

-

uchazeč

prokáže

znalosti

písemným

testem

(rozsah

60

minut

–

50

otázek).

Autorizovaná

osoba

vypracuje

soubor

testových

úloh,

zaměřených

na

ověření

znalostní

složky

vybraných

způsobilostí,

popsaných

kritérii

hodnocení,

u

kterých

je

uveden

písemný

způsob

ověření,

a

to

následovně:

·

Orientace

v

prováděcí

technické

dokumentaci

elektronických

komunikací

a

zařízení

pro

elektronické

komunikace

–

50

otázek;

·

Provádění

přípravných

činností,

prostupů

ve

stavebních

a

jiných

konstrukcích

pro

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

100

otázek;

·

Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

100

otázek.

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

čtyř

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Autorizovaná

osoba

zajistí

vygenerování

náhodného

testu

pro

každého

uchazeče,

sestaveného

z

50

otázek

s

následujícím

zastoupením

jednotlivých

oblastí

podle

způsobilostí:

·

Orientace

v

prováděcí

technické

dokumentaci

elektronických

komunikací

a

zařízení

pro

elektronické

komunikace

–

20

%

otázek;

·

Provádění

přípravných

činností,

prostupů

ve

stavebních

a

jiných

konstrukcích

pro

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

40

%

otázek;

·

Montáž

a

demontáž

nadzemních,

podzemních

a

vnitřních

vedení

sítí

elektronických

komunikací

–

40

%

otázek.

Pro

úspěšné

hodnocení

testu

je

třeba

dosáhnout

alespoň

50%

úspěšnosti

zodpovězení

otázek

za

každou

oblast

reprezentovanou

hodnoticím

kritériem

příslušné

způsobilosti

a

zároveň

alespoň

75%

úspěšnosti

v

testu

jako

celku.

Praktické

předvedení

-

prokáže

uchazeč

praktickým

předvedením

a

ústním

ověřením

(rozsah

zhruba

240

-

300

min.).

Pro

přezkoušení

jednotlivých

kompetencí

připraví

autorizovaná

osoba

4

zadání

(zadávací

dokumentace).

Autorizovaná

osoba

musí

zajistit,

aby

měl

každý

zkoušený

individuální

zadání.

Všechna

kritéria

hodnocení

se

přezkušují

kontinuálně

právě

z

jednoho

přiděleného

zadání.

Autorizovaná

osoba

připraví

zadání

v

souladu

s

technickou

dokumentací.

V

rámci

zadání

ověří

uložení

a

fixace

vhodného

typu

optického

kabelu

o

délkách

cca

3

m

až

5

m

s prostupem

skrz

zeď

včetně

jeho

zakončení

k dalšímu

užití

v

rozvaděči.

Součástí

zkoušky

je

instalace

příslušného

rozvaděče

(viz

projektová

dokumentace).

Instalace

chrániček

resp.

přímo

kabelů

(opět

dle

zadávací

dokumentace)

jak

do

nosného

kabelového

plechového

či

plastového

žlabu,

tak

do

drátěného

roštu

i

do

instalační

lišty.

Při

zkoušce

uchazeč

prokáže

znalosti

a

dovednosti

důležité

z pohledu

bezpečnosti

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 4 z 8

Hodnotící standard

práce

a

ochrany

majetku

(uchazeč

musí

prokázat,

že

se

před

zahájením

prací

důkladně

seznámil

s místními

podmínkami,

vyloučí

jakékoli

možné

kolize

s existujícími

prvky

TZB,

voda,

plyn,

elektro,

kanalizace,

topení).

Ideálním

prvkem

pro

přezkoušení

je

stěna

s těmito

prvky

a

naznačením

míst

pro

budoucí

otvory.

Uchazeč

u

každého

vyznačeného

bodu

ústně

vyhodnotí,

zda

je

nebo

není

vhodný

k realizaci

prostupu

a

toto

tvrzení

odůvodní

(např.

průraz

ani

vrtání

pro

hmoždinky

v místě

nad

vypínačem

není

vhodné

z důvodu

pravděpodobné

existence

el.

vedení…).

Některé

prvky

jsou

umístěny

i

na

straně

nepohledové

(z

druhé

strany

zdi

může

např.

vést

topení,

kanalizace

atd.!)

.

Z hlediska

minimálního

materiálového

vybavení

pro

zajištění

zkoušky

doporučujeme:

slepá

stěna

se

všemi

prvky

TZB

(voda,

odpady,

topení,

el.

a

plyn.

vedení,

případně

jiné

např.

již

existující

sítě

EK

jiného

operátora),

dále

2

-

3

různé

typy

prvků

pro

vedení

kabelů

či

chrániček

(lišty,

rošty,

svorky…

v délce

1

-

2m),

Rozvaděč

10“,

rozvaděč

19“,

chránička

20m,

všechny

typy

optických

kabelů

v délce

cca

1m

na

zkoušku

(vnitřní,

vnější,

univerzální,

gelové

i

negelové,

LSOH

(LSZH).

Zadání

ověří,

zda

si

je

uchazeč

vědom

existence

různých

typů

materiálu,přípravu

kabelu

pro

sváření,

práci

s

příslušným

nářadím

(metr,

detektor

kovu

a

plastu,

vrtačka

vč

příslušenství,

vrtací

korunka

(průraz

pro

chráničku),

hmoždinky,

chemickou

kotvu,

montážní

pěnu,

sádru

a

další

běžné

a

nezbytné

nářadí

pro

instalaci

lišt,

roštů,

rozvaděčů

atd.

Ústní

ověření

:

Soubor

otázek,

které

zahrnují

veškerou

problematiku

hodnoticích

kritérii

s

uvedeným

způsobem

ověření

„ústní

ověření“,

stanovuje

autorizovaná

osoba.

Každé

kritérium

je

zohledněno

v

pěti

otázkách.

Uchazeč

si

u

každého

kritéria

vylosuje

jednu

otázku

a

na

tu

ústně

odpoví.

Při

ověřování

splnění

kritérií

-

založených

na

formě

praktického

předvedení

-

je

třeba

přihlížet

především

k

dodržování

pracovních

postupů

podle

platných

norem

EN

a

ČSN,

ke

kvalitě

zhotoveného

produktu

i

k

časovému

hledisku

zvládání

zadaných

úkolů

uchazečem.

Zejména

normy

:

EN

50173

Informační

technologie

-

Univerzální

kabelážní

systémy,

EN

50174

-

2

Informační

technika

-

Kabelové

rozvody

-

Část

2:

Plánování

instalace

a

postupy

instalace

v

budovách,

EN

50174

-

31

Informační

technika

-

Kabelové

rozvody

-

Část

3:

Plánování

instalace

a

postupy

instalace

vně

budov,

EN

50310

Použití

společné

soustavy

pospojování

a

zemnění

v

budovách

vybavených

zařízením

informační

techniky,

ISO/IEC

14763

-

1

Informační

technika

-

Realizace

a

provoz

v

budovách

uživatelů

-

Část

1:

Zpráva,

ČSN

ISO/IEC

11801

Information

Technology

–

Generic

Cabling

For

Customer

Premises

ČSN

EN

60794

Optické

kabely

Mezinárodní

normy

ITU

-

T

:

G.650

Definice

a

měřicí

metody

pro

relevantní

parametry

jednovidových

vláken,

G.651

Charakteristiky

optických

kabelů

s

mnohovidovým

gradientním

vláknem

50/125

mm,

G.652

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem,

G.653

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

posunutou

disperzní

charakteristikou,

G.654

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

minimálním

útlumem

pro

1550

nm,

G.655,656

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

s

posunutou

nenulovou

chromatickou

disperzí,

G.657

Charakteristiky

optických

kabelů

s

jednovidovým

vláknem

odolným

na

ohyby.

V

rámci

zkoušky

budou

vykonávány

činnosti

na

zařízeních

do

1

kV

AC/

1,5

kV

DC

v

objektu

bez

nebezpečí

výbuchu.

Požadavky

pro

činnost

dle

této

profesní

kvalifikace:

Pro

výkon

povolání/činnosti

je

potřeba

splňovat

požadavky

na

odbornou

způsobilost

v elektrotechnice,

a

to

minimálně

v rozsahu

§

6

(elektrotechnik),

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace nebo elektrotechnika a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací nebo optických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru telekomunikací nebo optických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky

Pracoviště pro montáž optických kabelů do HDPE trubek

Pracoviště pro montáž optických kabelů do mikrotrubiček

Pracoviště pro montáž optických závěsných kabelů

Materiál a nářadí:

•Skříňové rozvaděče pro zakončení min. 500 vláken

•Nástěnné optické rozvaděče pro 12 nebo 24 vláken

•Sloupkové rozvaděče pro min. 12 a max. 48 vláken

•Rozvaděče s vybavením

•Prvky pro organizaci kabelů v rozvaděči

•Přepojovací panely

•Kazety-ochrany svarů

•Spojky optických kabelů průměr 48 vláken

•Nářadí pro montáž optických kabelů

•Optické kabely různých konstrukcí 12 až 144 vláken

Přístroje:

•Videomikroskop pro kontrolu kvality optických konektorů

•Čisticí souprava pro čištění optických konektorů

•Vizuální zaměřovač poruch na optických kabelech – červený laser

•Měřidlo optického výkonu

•Zdroj záření pro vlákna SM 9/125 i vlákna MM 50/125 nebo MM 62,5/125

•Optická kabelová trasa a optické propojovací šňůry s vlákny SM 9/125 i vlákny MM 50/125 nebo MM 62,5/125

Psací potřeby, papír, záznamové archy pro hodnocení postupu plnění úkolů.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CATR, spol. s r. o.

PROFiber Networking CZ, s. r. o.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Montér/montérka optických kabelů, 31.7.2026 12:43:29

Strana 8 z 8