Hodnoticí standard

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality (kód: 26-080-R)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

6

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

3

Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v elektrotechnické výrobě

6

Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané kvality

5

Stanovování způsobů hodnocení a třídění kvality a přejímacích podmínek v elektrotechnické výrobě

6

Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě

6

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

6

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení

6

Orientace v postupech vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v elektrotechnické výrobě

4

Zjišťování příčin snížené kvality elektrotechnických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

6

Orientace v problematice ochrany životního prostředí v elektroprůmyslu

5

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

4

Vyhotovování záznamů a dokumentace

6

Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití

5

Platnost standardu

Standard je platný od:

15.10.2022

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat druhy ochran před úrazem elektrickým proudem a popsat prostředky základní ochrany

Ústní ověření

b) Rozlišit druhy prostředí, stanovit tzv. dotykové části u elektrických zařízení a třídy ochran elektrických zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus

Ústní ověření

d) Popsat postup poskytování první pomoci při zasažení elektrickým proudem

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a procesů v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat, popsat a použít metody zpracování plánů řízení kvality nových procesů a výrobků

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vypracovat plán řízení kvality nového výrobku nebo procesu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Použít metody hodnocení kvality výrobků a procesů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané kvality

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle technických předpisů, norem a bezpečnosti práce

Ústní ověření

b) Vytvořit revizní protokol a zprávu o revizi

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Stanovování způsobů hodnocení a třídění kvality a přejímacích podmínek v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout a předvést způsob hodnocení kvality, její třídění a přejímacích podmínek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Návrhnout postup pro dosažení požadované úrovně kvality

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Provést analýzu příčiny problému a navrhnout přijatelné technickoekonomické řešení problému

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vyhodnotit ekonomické ztráty v případě nekvality

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat proces schvalování nového produktu

Písemné ověření

b) Popsat proces změnového řízení

Písemné ověření

c) Vyjmenovat a popsat metody řízení kvality

Písemné ověření

d) Vyřešit daný příklad na základě znalostí norem managementu kvality ISO9001, ISO14001, ISO 45001

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit veličiny vybraných elektrotechnických komponent

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vybrat vhodný měřicí přístroj a změřit určené elektrické veličiny a parametry zadaného elektronického přístroje

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Charakterizovat a vysvětlit naměřené veličiny

Ústní ověření

d) Vyhodnotit provedená měření a vytvořit z těchto měření protokol

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zvolit vhodný postup práce pro vybraný proces, zvolit pro tento proces nářadí, pomůcky

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navrhnout pro daný proces kontrolní postupy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v postupech vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v elektrotechnické výrobě

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout postupy, úkony a činnosti, které je nutné provádět při kontrolách, a to na základě znalostí norem, metod řízení kvality a procesů

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Stanovit způsob hodnocení a třídění kvality vstupů do výroby, a to v průběhu výroby, a výstupů z výroby

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Zjišťování příčin snížené kvality elektrotechnických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat metody zjišťování příčin snížené kvality

Písemné ověření

b) Identifikovat výskyt vad

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Analyzovat, vyhodnotit a prezentovat výsledky zjištění

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Navrhnout nápravná opatření vedoucí k dosažení požadované kvality

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v problematice ochrany životního prostředí v elektroprůmyslu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Zhodnotit vliv technologií, které se používají k výrobě produktu, na životní prostředí

Ústní ověření

b) Posoudit možnosti nahrazení nebezpečných látek méně nebezpečnými na základě dokumentace k vybranému zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat ve schématu na předložených elektrotechnických výkresech jednotlivé komponenty podle značek, charakterizovat jejich vlastnosti a funkci

Ústní ověření

b) Vybrat komponenty pro sestavení daného obvodu, použít katalog

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Vyhotovování záznamů a dokumentace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Navrhnout obsah dokumentu vztahujího se k vybranému procesu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Odhalit nedostatky v dokumentaci

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Posoudit a zhodnotit podle specifikací vhodnost použití materiálů a dílů na konkrétním produktu

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Předvést a doložit nezávadnost materiálů a látek

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vybrat konkrétní materiál, popsat jeho vlastnosti a vhodnost použití pro konkrétní produkt

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonávání

pracovních

činností

této

profesní

kvalifikace

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

-

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/samostatny

-

elektrotechnik

-

bbd7#zdravotni

-

zpusobilost).

V

případě,

že

uchazeč

není

držitelem

stupně

odborné

způsobilosti

elektrotechnik,

či

vedoucí

elektrotechnik,

autorizovaná

osoba

před

začátkem

zkoušky

provede

školení

a

přezkoušení

dle

§

9,

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v elektrotechnice,

a

to

na

činnosti

na

elektrických

zařízeních,

se

kterými

uchazeč

při

zkoušce

přijde

do

styku

a

bude

s

nimi

manipulovat.

O

školení

a

přezkoušení

provede

autorizovaná

osoba

písemný

záznam.

Čas

na

školení

a

přezkoušení

není

zahrnut

do

doby

vykonávání

zkoušky,

a

ani

do

doby

přípravy

na

zkoušku.

Pro

ověření

jednotlivých

kompetencí

autorizovaná

osoba

připraví:

Zásady

ochrany

zdraví

a

majetku,

ochrana

před

úrazem

elektrickým

proudem,

bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

elektrickém

zařízení:

·

figurínu

k

předvedení

zásad

a

postupů

první

pomoci.

Zpracování

plánů

řízení

kvality

nových

výrobků

nebo

procesu:

·

popis

procesu

nebo

výrobku;

·

plán

řízení

kvality

výrobku

nebo

procesu

s

chybějící

částí

textu,

kterou

zkoušený

doplní,

případně

zpracuje

část

plánu;

·

vstupní

data

z

výroby

pro

vyhodnocení

kvality

výrobku

nebo

procesu.

Dohled

nad

prováděním

revizí

a

zkoušek

technické

způsobilosti

technických

zařízení

z

hlediska

předepsané

kvality:

·

přístroj,

měřidlo

nebo

data;

na

základě

měření

nebo

připravených

dat

vystaví

zkoušený

revizní

protokol

a

zprávu

o

revizi;

·

počítač

a

software

k

vytvoření

protokolu

a

zprávy.

Stanovování

způsobů

hodnocení

a

třídění

kvality

a

přejímacích

podmínek

v

elektrotechnické

výrobě:

·

data

pro

tuto

analýzu

taková,

aby

výsledek

byl

mimo

požadované

(ideální)

hodnoty;

·

počítač

a

software

k

vytvoření

protokolu

a

zprávy.

Koordinace

řízení

kvality,

normalizace

a

zkušebnictví

v

elektrotechnické

výrobě:

·

konkrétní

příklad,

na

jehož

základě

uchazeč

předvede

práci

s

normami;

·

normy

ISO

9001,

ISO

45001,

ISO

14001.

Měření

elektrických

veličin,

vyhodnocení

naměřených

hodnot:

·

elektrotechnické

komponenty,

na

kterých

lze

změřit

alespoň

čtyři

elektrotechnické

veličiny;

·

čtyři

měřicí

přístroje,

ze

kterých

uchazeč

bude

vybírat

nejvhodnější

pro

měření

každého

komponentu;

·

určit

tři

veličiny,

které

se

budou

měřit;

·

elektronický

přístroj,

na

němž

lze

naměřit

alespoň

3

elektrotechnické

veličiny;

·

počítač

a

software

k

zpracování

elektronického

protokolu.

Volba

postupu

práce,

nářadí,

pomůcek

a

měřidel

pro

činnost

na

elektrickém

zařízení:

·

postup

práce,

na

jehož

základě

lze

zvolit

nářadí

a

pomůcky;

·

nekompletní

kontrolní

postup

takový,

aby

ho

mohl

uchazeč

doplnit.

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Orientace

v

postupech

vstupní,

výstupní

a

mezioperační

kontroly

v

elektrotechnické

výrobě:

·

popis

procesů,

neúplné

kontrolní

plány

a

specifikace

výrobku;

·

data

k

provední

hodnocení.

Zjišťování

příčin

snížené

kvality

elektrotechnických

výrobků

a

navrhování

opatření

k

dosažení

žádoucí

kvality:

·

vstupní

data

nebo

konkrétní

polotovar,

výrobek,

na

kterém

bude

uchazeč

identifikovat

vady

v

procesu

nebo

na

výrobku;

·

počítač

a

příslušný

software

pro

prezentace

v

elektronické

podobě.

Orientace

v

problematice

ochrany

životního

prostředí

v

elektroprůmyslu:

·

postup

výroby

produktu

obsahující

popis

používané

technologie,

popsané

vstupy,

které

souvisí

s

životním

prostředím,

bezpečnostní

listy

chemických

látek

a

směsí;

·

dokumentace

zařízení,

která

obsahuje

nebezpečnou

látku,

kterou

lze

nahradit

méně

nebezpečnou;

·

určit

nebezpečnou

chemickou

látku;

·

bezpečnostní

listy,

specifikace;

·

specifikace

možných

náhradních

chemických

látek

a

směsí.

Orientace

v

technické

dokumentaci

a

normách,

používání

této

dokumentace

při

práci:

·

určit,

kterých

šest

komponentů

se

bude

charakterizovat;

·

schéma

obvodu,

papírovou

nebo

elektronickou

verzi

katalogu

s

komponenty.

Vyhotovování

záznamů

a

dokumentace:

·

data

z

procesu,

z

nicžh

bude

navržen

dokument;

·

dokumentace

s

nedostatky.

Orientace

ve

vlastnostech

elektrotechnických

materiálů,

součástí,

volba

vhodnosti

použití:

·

určit,

které

dva

materiály

nebo

díly

na

konkrétním

produktu

se

budou

posuzovat;

·

technické

specifikace

materiálů,

dílů

a

produktu;

·

vzorky

materiálů

používaných

v

elektrotechnice

k

posouzení

jejich

nezávadnosti

s

jejich

specifikacemi

v

papírové

nebo

elektronické

podobě.

Zkouška

může

probíhat

v

učebně,

laboratoři

nebo

na

reálném

pracovišti,

podmínkou

je

dispozice

potřebného

vybavení.

V

rámci

zkoušky

budou

vykonávány

činnosti

na

zařízeních

do

1

kV

AC/

1,5

kV

DC

v

objektu

bez

nebezpečí

výbuchu.

Podmínkou

úspěšné

zkoušky

je

dodržení

všech

zásad

a

pravidel

BOZP

a

PO.

Požadavky

pro

činnost

dle

této

profesní

kvalifikace:

Pro

výkon

povolání/činnosti

je

potřeba

splňovat

požadavky

na

odbornou

způsobilost

v elektrotechnice,

a

to

minimálně

v rozsahu

§

6

(elektrotechnik),

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

o

požadavcích

na

odbornou

způsobilost

k

výkonu

činností

na

elektrickém

zařízení

a

na

odbornou

způsobilost

v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň se zaměřením na elektrotechniku nebo elektroniku a minimálně 5 let praxe na pozici samostatného elektrotechnika pracovníka řízení kvality a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

- Vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň se zaměřením na elektrotechniku nebo elektroniku a minimálně 5 let praxe na pozici samostatného elektrotechnika pracovníka řízení kvality a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

- Středoškolské vzdělání s maturitou se zaměřením na elektrotechniku nebo elektroniku a minimálně 5 let praxe na pozici samostatného elektrotechnika pracovníka řízení kvality a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici uvedené vybavení:

- Elektrotechnické normy (ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 60204-1 ed. 2, ČSN EN 62353), normy z oblasti kvality (ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 13485), zákony, vyhlášky a nařízení z oblasti požadavků, o provozu elektrických zařízení, bezpečnosti práce na elektrických zařízeních (z. 250/2021 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády), katalogy součástek a elektrotechnických materiálů

- Elektrotechnické výkresy a schémata pro provedení zkoušky, elektrotechnické materiály, které mají být použity jako vodiče, kontakty, desky plošných spojů a další elektronické díly, podklady k vypracování dokumentace k zařízení

- Jednotlivým kritériím praktického hodnocení odpovídající elektrotechnická zařízení, jejich části a díly, montážní materiál a pomůcky potřebné pro ověřování těchto výše uvedených požadavků, které mají být prakticky předvedeny (pomůcky a nástroje k lepení, pájení, jednoduché montáži pomocí ručního nářadí)

- Kalibrované měřicí a testovací přístroje pro měření a hodnocení elektrických veličin U, I, C, R, f, L (multimetry, osciloskopy a pod.)

- Elektrotechnické ruční nářadí potřebné k praktické ukázce

- Ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

- Počítač se softwarem vhodným k provedení požadovaných úkonů

- Vstupní data z výroby, popisy procesů, kontrolní plány, bezpečnostní listy, specifikace chemických látek a směsí, materiálů

- Prostory pro měření základních elektrických veličin a charakteristik obvodů a součástek.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZPA Smart Energy, a. s.

Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o.

Siemens, s. r. o.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality, 21.11.2024 16:09:09

Strana 9 z 9