Hodnoticí standard

Provozní montér/montérka kanalizací (kód: 36-166-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo zemědělství

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Provozní montér vodovodů a kanalizací

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v legislativě související s provozem kanalizací

3

Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací

3

Orientace v základním popisu kanalizace

3

Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů

3

Údržba, opravy a montáž kanalizace

3

Měření na kanalizaci

3

Provádění zkoušek na kanalizaci

3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací

3

Platnost standardu

Standard je platný od:

21.10.2022

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě související s provozem kanalizací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění - jednotná kanalizace, oddílná kanalizace, vnitřní kanalizace, kanalizační přípojka, neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, měření odváděných odpadních vod, stočné, ochranná pásma kanalizačních stok a přeložky kanalizací

Ústní ověření

b) Vysvětlit obsah a pojmy vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích - kanalizační stoka, přiváděcí kanalizační stoka, stoková síť a přílohu č. 12 v platném znění

Ústní ověření

c) Definovat druhy odpadních vod podle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a možnosti jejího využití

Ústní ověření

b) Objasnit náležitosti kanalizačního řádu

Ústní ověření

c) Popsat výstup z geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech kanalizací

Ústní ověření

d) Číst zadané výkresy kanalizace (situace kanalizace, podélný profil, kladečské schéma, technologické schéma); orientovat se v ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - výkresy kanalizace

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyjmenovat zásady obsluhy a údržby stok podle TNV 75 6925

Ústní ověření

f) Uvést nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí podle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí

Ústní ověření

g) Objasnit pravidla pro provádění výkopů; orientovat se v ČSN 73 3050 Zemní práce

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Orientovat se v terénu podle provozní dokumentace a mapových podkladů

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Orientace v základním popisu kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Definovat druhy odpadních vod

Ústní ověření

b) Popsat druhy kanalizačních soustav a transportních systémů odpadních vod

Ústní ověření

c) Popsat konstrukční typy a materiály stok a navrhnout podle zadání sestavení dílů potrubí, armatur a ventilů do montážního celku

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Popsat způsoby uložení kanalizace a pažení výkopů

Ústní ověření

e) Na obdrženém výkrese stokové sítě popsat a vysvětlit funkci jednotlivých objektů

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Popsat způsoby čištění kanalizace

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Opracovat nepoddajný materiál kanalizace podle zadání (kameninové nebo betonové trouby)

Praktické předvedení

b) Opracovat poddajný materiál kanalizace podle zadání (plastové trouby)

Praktické předvedení

Je třeba splnit obě kritéria.

Údržba, opravy a montáž kanalizace

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat materiály, nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže, opravy a údržby kanalizace

Ústní ověření

b) Popsat podmínky provedení a zabezpečení výkopu, včetně uvedení do původního stavu, BOZP

Ústní ověření

c) Zpracovat montážní schématický nákres údržby či opravy kanalizace podle zadání

Praktické předvedení

d) Navrhnout opravu kanalizační přípojky podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Provést napojení/zrušení kanalizační přípojky podle zadání

Praktické předvedení

f) Navrhnout technologický postup opravy úseku kanalizace pro veřejnou potřebu podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Navrhnout technologický postup montáže/údržby kanalizace a kanalizačního zařízení podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Navrhnout odstranění ucpané kanalizace podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Navrhnout osazení kanalizačního poklopu do nivelety vozovky

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Nastavit pomocí laseru sklon potrubí podle projektové dokumentace

Praktické předvedení

k) Provést montáž části kanalizace podle zadání

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Měření na kanalizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Identifikovat materiál potrubí a jeho rozměry podle zadání

Praktické předvedení

b) Zaměřit objekt kanalizace podle zadání

Praktické předvedení

c) Provést měření sedimentu podle zadání

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provádění zkoušek na kanalizaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v zadaném protokolu o kontrole (optické, TIS) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Orientovat se v zadaném výkresu skutečného provedení stavby, mapovém podkladu GIS

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat druhy zkoušek na kanalizaci

Ústní ověření

d) Popsat přípravu kanalizace pro zkoušky

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na kanalizaci

Ústní ověření

b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití

Ústní ověření

c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení, zabezpečení výkopu, oděv)

Ústní ověření

d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Předvést poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu podle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

AOs

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

není

vyžadována.

Při

ověřování

kritérií

formou

praktického

předvedení

je

třeba

přihlížet

zejména

k

přesnosti,

kvalitě

a

dodržování

platných

zákonů

a

norem.

Je

nutné

posuzovat

rovněž

samostatnost

při

rozhodování

o

nejvhodnějším

postupu

řešení

zadaného

úkolu

podle

platných

podmínek

pracoviště

či

daných

obecných

zákonných

předpisů

a

norem.

Podkladem

pro

modelové

situace

jsou

různé

výstupy

z

geografického

informačního

systému.

Uchazeč

obdrží

výsledky

ze

systému,

na

nichž

mohou

být

zjištěny

poruchy

na

kanalizaci.

Vzhledem

k

charakteru

některých

pracovních

činností

je

nutné

při

ověřování

způsobilosti

zajistit

uchazeči

pomoc

další

osoby

(např.

při

manipulaci

s

materiálem).

Autorizovaná

osoba

připraví

ke

zkoušce

minimálně

2

modelové

situace,

na

kterých

odzkouší

některá

hodnoticí

kritéria:

Kompetence:

"Orientace

v

technickoprovozní

dokumentaci

a

normách

spojených

s

provozem

kanalizac

í"

-

kritérium

c),

h)

AOs

připraví

minimálně

2

výstupy

z

geografického

informačního

systému

(ke

zkoušce

vybere

1)

-

kritérium

d)

AOs

připraví

minimálně

2

výkresy

(ke

zkoušce

vybere

1)

Kompetence:

"Ruční

obrábění

a

zpracovávání

kanalizačních

materiálů"

-

kritérium

a)

resp.

b)

AOs

připraví

1

vzorek

nepoddajného

resp.

poddajného

materiálu

a

veškeré

pracovní

náčiní,

ze

kterého

si

uchazeč

vybere

vhodné

pracovní

náčiní

pro

obrábění

daného

materiálu

Kompetence:

"Údržba,

opravy

a

montáž

kanalizace"

-

kritérium

c)

AOs

připraví

minimálně

2

schématické

nákresy

(ke

zkoušce

vybere

1)

-

kritérium

d)

AOs

přiraví

vzorový

případ

pro

opravu

kanalizační

přípojky

-

kritérium

e)

AOs

připraví

vzorový

případ

pro

připojení

přípojky

na

veřejnou

kanalizaci

-

realizace

výsekem

nebo

vývrtem

se

sedlovou

odbočkou

a

zrušení

(odpojení)

přípojky,

včetně

zakreslení

do

schématu

-

kritérium

f),

g)

AOs

připraví

pro

každé

kritérium

vzorový

případ

pro

provedení

montáže,

opravy

a

údržby,

např.

provedení

montáže

zařízení

typu

uzávěr,

zpětná

klapka,

oprava

přelivné

hrany

odlehčovací

komory,

oprava

poklopu

vstupní

šachty,

drobná

oprava

vyzdívky

zděné

stoky

nebo

objektu,

údržba

strojních

zařízení

(šoupě,

klapka,

česle,

čerpadla)

-

kritérium

h)

AOs

připraví

vzorový

případ

pro

možnost

návrhu

odstranění

ucpané

kanalizace

-

kritérium

i)

AOs

připraví

vzorový

případ

pro

možnost

návrhu

osazení

kanalizačního

poklopu

do

nivelety

vozovky

-

kritérium

j)

AOs

připraví

vzorovou

dokumentaci

se

zadaným

sklonem

potrubí

pro

možnost

nastavení

sklonu

pomocí

laseru

Kompetence:

"Měření

na

kanalizaci"

-

kritérium

a)

AOs

připraví

vzorky

trubního

materiálu

kanalizace

pro

provedení

identifikace

typu

materiálu

a

ověření

rozměrových

charakteristik

potrubí

.

kritérium

b),

c)

AOs

připraví

vzorový

případ

pro

provedení

zaměření

např.

objektu

odlehčovací

komory,

vstupní

šachty

včetně

mocnosti

sedimentu

Kompetence:

"Provádění

zkoušek

na

kanalizaci"

-

kritérium

a)

AOs

připraví

vzorový

protokol

o

kontrole

stavu

kanalizace

(optické,

TIS),

protokol

o

odběru

vzorků,

protokol

z

měření

na

stokové

síti

-

kritérium

b)

AOs

připraví

vzorový

výkres

skutečného

provedení

stavby

a

mapový

podklad

GIS

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Kompetence:

"Dodržování

zásad

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci,

požární

ochrany

při

provozu

kanalizací"

-

kritérium

f)

AOs

připraví

modelovou

situaci

-

kritérium

d),

e),

g)

AOs

připraví

zachycovací

postroj,

detektor

stavu

ovzduší

a

modelovou

situaci

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování kanalizací nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

- Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví nebo strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování kanalizací nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodního hospodářství.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- Vhodný prostor s PC s připojením na internet pro ústní zkoušení

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

- ČSN 01 3463 - výkresy inženýrských staveb

- ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí

- ČSN 73 3050 - zemní práce

- TNV 75 6925 - zásady obsluhy a údržby stok

- Vzory modelových situací a zadání pro jednotlivé kompetence

- 2 x kompletní výkresová dokumentace kanalizace

- 2 x výstup z geografického informačního systému

- 1 x výkres skutečného provedení stavby

- 1 x kanalizační řád

- Protokol o kontrole stavu kanalizace (optické, TIS), protokol o odběru vzorků, protokol z měření na stokové síti

- Projektová dokumentace modelového záměru opravy kanalizace

- Vzorky trubního materiálu kanalizace - min.1 nepoddajný a 1 poddajný materiál

- Tvarovky, armatury, navrtávací pasy, opravné pasy

- Detektor stavu ovzduší

- Pracovní celotělový zachycovací postroj včetně příslušenství

- Lopata, krumpáč, kladivo, montážní klíče

- Motorová pila s kotoučem na řezání betonu, zednické potřeby

- Motorová pila na řezání trubek, svářečka na polyetylen

- Navrtávací souprava (ruční a motorová)

- Laser

- Měřidlo na zaměření objektu kanalizace

- Měřidlo na měření sedimentu

- Figurant/figurína pro poskytnutí první pomoci

- Pitná voda, lékárnička

- Pomůcky pro sestup do podzemí (trojnožka, naviják, úvazy, přilba, ochranný oděv, pracovní obud, svítilna)

- Technika pro čištění a monitoring kanalizace

- Nivelační souprava

- Čistá voda na oplachy

- Pomocník pro manipulaci s potrubím.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 10 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

AQUA SERVIS, a. s.

Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.

Provozní montér/montérka kanalizací, 23.12.2024 2:24:32

Strana 8 z 8