Kvalifikační standard

Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku (kód: 23-139-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Operátor parních energetických zařízení; Operátor horkovodních energetických zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v základních pojmech termodynamiky

4

Orientace v druzích paliv a manipulaci s nimi

4

Orientace v druzích a konstrukcích kotlů a ohnišť

4

Vedení provozních záznamů kotle

3

Posuzování způsobů úpravy napájecí vody

4

Kontrola a přezkušování pomocných a měřících zařízení kotlů

4

Orientace v uvádění kotlů do provozu a v provozu kotlů za mimořádných podmínek

4

Stanovení podmínek hospodárného provozu kotle

4

Obsluha a řízení provozu kotle v energetice

3

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

3

Posuzování možností zvyšování životnosti tlakových celků

4

Přezkušování měřidel plynných emisí

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 11.7.2026 3:43:35

Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-parnich-energeti#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí prokázat odbornou způsobilost k obsluze kotlů I., II., III. a IV. třídy dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platným topičským průkazem.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 11.7.2026 3:43:35

Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Teplárna Otrokovice, a. s.

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Operátor/operátorka zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku, 11.7.2026 3:43:35

Strana 3 z 3