Hodnoticí standard

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo vnitra
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Kominík - montáž komínů a komínových vložek
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v právních předpisech a technických normách pro montáž a vložkování komínů
3
Orientace v konstrukci spalinových cest
3
Orientace v technologických postupech montáže systémových a individuálních komínů
3
Orientace v technologických postupech vložkování komínů
3
Montáž systémových komínů a kouřovodů
3
Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky
3
Opravy komínů a jejich příslušenství
3
BOZP při práci ve výškách
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v právních předpisech a technických normách pro montáž a vložkování komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v právních předpisech pro montáž spalinových cest a vložkování komínů uvedených v části B standardu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Orientovat se v technických normách pro montáž spalinových cest a vložkování komínů uvedených v části B standardu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN EN a ČSN uvedených v části B standardu
Písemné ověření
d) Orientovat se v zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v konstrukci spalinových cest
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem spalinová cesta, její části a konstrukci
Písemné a ústní ověření
b) Popsat na modelu konstrukci vícevrstvého komína a funkci jeho jednotlivých částí
Praktické předvedení
c) Vysvětlit pojem účinná a neúčinná výška komína
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit pojmy vymetací, vybírací, čisticí a kontrolní otvory
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit pojem přístupová komunikace a její parametry
Písemné a ústní ověření
f) Popsat konstrukci a parametry komínové lávky
Ústní ověření s náčrtem
g) Vysvětlit pojem „přesah přistaveného žebříku“ a jeho hodnotu
Ústní ověření s náčrtem
h) Vysvětlit pojmy systémový komín, individuální komín, dodatečně vložkovaný komín
Písemné a ústní ověření
i) Vysvětlit pojem komínová vložka a popsat její funkci
Písemné a ústní ověření
j) Rozlišovat komínové vložky podle konstrukce a druhu materiálů a vysvětlit možnosti jejich použití
Praktické předvedení
k) Popsat spalinovou cestu v přetlakovém provedení – použití, vlastnosti
Písemné ověření
l) Popsat spalinovou cestu v podtlakovém provedení – použití, vlastnosti
Písemné ověření
m) Uvést požadavky na vzdálenost hořlavých konstrukcí od spalinových cest podle ČSN EN 1443
Písemné ověření
n) Zvolit technologický postup stavby komína pro zadaný druh spotřebiče a spalování s přihlédnutím k ČSN 73 4201
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v technologických postupech montáže systémových a individuálních komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologický postup montáže systémových kovových komínů
Písemné a ústní ověření
b) Popsat technologický postup montáže systémových keramických komínů
Písemné a ústní ověření
c) Popsat technologický postup montáže systémových plastových komínů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat technologický postup montáže individuálních komínů
Písemné a ústní ověření
e) Popsat technologický postup předepsaný výrobcem pro montáže jednoho systémového keramického, jednoho kovového a jednoho plastového komínu (Schiedel, HELUZ, CIKO, JEREMIAS, CAMINUS, ALMEVA, BRILON)
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technologických postupech vložkování komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologický postup vložkování komína kovovými pevnými komínovými vložkami
Písemné a ústní ověření
b) Popsat technologický postup vložkování komína kovovými flexibilními komínovými vložkami
Písemné a ústní ověření
c) Popsat technologický postup vložkování komína keramickými komínovými vložkami
Písemné a ústní ověření
d) Popsat technologický postup vložkování komína plastovými pevnými komínovými vložkami
Písemné a ústní ověření
e) Popsat technologický postup vložkování komína plastovými flexibilními komínovými vložkami
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž systémových komínů a kouřovodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout, vysvětlit a odůvodnit pracovní postup montáže komína a kouřovodu pro zadaný pracovní úkol dle předložené výkresové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Smontovat keramický systémový komín podle předložené dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Smontovat kovový systémový komín podle předložené dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Smontovat vzducho-spalinový systém podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Sestavit kouřovod pro spotřebič podle zadání a připojit spotřebič ke komínu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Použít Technická pravidla kominíků TPK 02-01 Vložkování komínů pro zadaný pracovní úkol
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout pracovní postup montáže komínové vložky pro zadaný pracovní úkol podle předložené výkresové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Posoudit vhodnost komína pro instalaci komínové vložky
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Stanovit délku komínové vložky a potřebné komponenty
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Připravit komín pro instalaci komínové vložky
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Sestavit a instalovat kovovou komínovou vložku do průduchu jednovrstvého komína
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opravy komínů a jejich příslušenství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Posoudit stav komína a navrhnout způsob opravy v souladu s ČSN 73 4201 
v platném znění
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Opravit zděný komínový plášť nebo komínovou hlavu podle zadání v souladu s ČSN 73 4201
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Instalovat do keramické nebo kovové komínové vložky novou připojovací tvarovku v souladu s ČSN 73 4201 a technologickými pokyny výrobce tvarovky
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Opravit komínovou lávku, nebo instalovat komínová dvířka, nebo zhotovit sopouch podle zadání v souladu s ČSN 73 4201
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
BOZP při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II
Písemné a ústní ověření
b) Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV
Písemné a ústní ověření
c) Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI
Písemné a ústní ověření
d) Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/kominik
-
montaz
-
kominu
-
a
-
k#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Povinné
materiální
vybavení
uchazeče:
·
osobní
ochranné
pracovní
prostředky:
ochranný
pracovní
oděv,
ochranná
pracovní
obuv,
ochranné
pracovní
rukavice,
ochrana
sluchu,
jednoduchý
respirátor
a
ochranné
brýle,
·
psací
a
kreslicí
potřeby.
 
Po
dohodě
s
autorizovanou
osobou
může
uchazeč
použít
vlastní
pracovní
nářadí
a
pracovní
pomůcky
odpovídající
prováděným
činnostem
a
předpisům
BOZP
uvedené
v
části
"Nezbytné
materiální
a
technické
předpoklady
pro
provedení
zkoušky".
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilostí
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
právních
předpisů
a
technických
norem
v
platném
znění:
 
Právní
předpisy:
·
zákon
č.
133/1985
Sb.,
o
požární
ochraně,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
34/2016
Sb.,
o
čištění,
kontrole
a
revizi
spalinové
cesty,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
ve
znění
vyhlášky
č.
20/2012
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
stavby,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
 
Technické
normy
v
platném
znění:
·
ČSN
73
4201
Komíny
a
kouřovody
-
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
·
ČSN
EN
1443
Komíny
-
Všeobecné
požadavky
·
ČSN
EN
15287
-
1
+
A1
Komíny
–
Navrhování,
provádění
a
přejímka
komínů
–
Část
1:
Komíny
pro
otevřené
spotřebiče
paliv
·
ČSN
EN
15287
-
2
Komíny
–
Navrhování,
provádění
a
přejímka
komínů
–
Část
2:
Komíny
pro
uzavřené
spotřebiče
paliv
·
ČSN
73
0810
Požární
bezpečnost
staveb
–
Společná
ustanovení
·
Technická
pravidla
Hospodářské
komory
ČR
–
vydalo
Společenstvo
kominíků
ČR:
TPK
K
02
-
01
Vložkování
komínů
·
Další
nově
vydané
právní
předpisy
a
technické
normy
a
změny
platných
právních
předpisů
a
technických
norem,
které
vstoupily
v
platnost
v
době
platnosti
standardu
PK.
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kritérií
je
hodnocena
organizace
práce,
volba
a
dodržování
předepsaných
technologických
a
pracovních
postupů,
volba
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek,
kvalita
provedení
prací,
dodržování
předpisů
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků.
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

 
Při
plnění
kompetence
Orientace
v
právních
předpisech
a
technických
normách
pro
montáž
a
vložkování
komínů,
kritérium
a)
Orientovat
se
v
právních
předpisech
pro
montáž
spalinových
cest
a
vložkování
komínů
uvedených
v
části
B
standardu"
uchazeč
o
PK
prokáže
schopnost
vysvětlit
ustanovení
právních
předpisů
a
ČSN.
 
Při
způsobu
ověření
"ústní
ověření
s
náčrtem"
uchazeč
vypracuje
náčrt
konstrukce,
který
ústně
vysvětlí.
Pro
způsoby
ověření
„písemné
a
ústní
ověření"
autorizovaná
osoba
připraví
zadání
pro
písemnou
část
zkoušky,
která
budou
obsahově
vycházet
z
kritérií
hodnocení.
Po
vyhodnocení
písemné
zkoušky
uchazeč
odpoví
na
doplňující
otázky
zkoušejících.
Při
způsobu
ověření
"písemné
ověření"
uchazeč
vypracuje
písemnou
odpověď.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání kominík 
b)	Úplná profesní kvalifikace 36-56-H/01 Kominík, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-017-H Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 36-023-H Kominík/kominice – měření spalin a 36-025-H Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v povolání kominík
c)	Profesní kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest a nejméně 5 let praxe v povolání kominík.
d)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku
e)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.

Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště
umožňující
realizaci
zkoušek
vybavené
potřebnými
materiály,
nástroji,
pracovním
nářadím,
strojním
zařízením
pro
provádění
montáže
komínů
a
komínových
vložek,
mechanizmy
pro
dopravu
materiálů
a
pomocnými
zařízeními
(lešením).
Pracoviště
musí
být
prostorově
a
konstrukčně
uspořádáno
a
vybaveno
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
Vybavení
pracoviště:
·
Pracoviště
(objekt,
místnost,
stěna)
pro
montáž
systémového
komína
keramického
nebo
kovového
·
jednovrstvý
komín
s
průduchem,
vhodným
pro
instalaci
komínové
vložky
·
zdroj
elektrické
energie
230
V
·
systémové
komíny
a
vložky,
spojovací
materiál,
nosné
prvky,
spojovací
tmel
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

·
komponenty
pro
montáž
keramického
systémového
komína
o
výšce
4
až
5
m
·
komponenty
pro
montáž
kovového
systémového
komína
o
výšce
4
až
5
m
·
komponenty
pro
montáž
a
instalaci
komínové
vložky
pevné
a
ohebné
do
jednovrstvého
komína
o
výšce
4
až
5
m
·
komponenty
pro
montáž
a
instalaci
vzducho
-
spalinového
systému
·
komponenty
pro
sestavení
kouřovodu:
pevné
a
pružné
potrubí,
ohyby
a
spojovací
koncovky,
kolena,
roury
z
korozivzdorné
oceli
·
projektová
dokumentace
pro
hodnocenou
činnost,
technologické
pokyny
výrobce
·
učebna
nebo
pracoviště
vybavené
stoly
a
židlemi
pro
přípravu
písemného
ověření
kritérií
hodnocení
odborných
kompetencí.
 
Pracovní
nářadí
a
pracovní
pomůcky:
vrtačka
se
sadou
vrtáků,
nerezové
trhací
nýty
jednostranné
4/6
-
8
mm,
nýtovací
kleště,
šroubovák,
kombinované
kleště,
nůžky
na
plech,
maticový
klíč,
pilka
na
kov,
skládací
nebo
svinovací
metr,
vodní
váha,
bourací
kladivo,
sekáče,
zednická
lžíce
a
kladívko,
špachtle,
nádoby
 
Stavební
materiál:
plné
a
děrované
cihly
v
počtu
10
ks
každý
druh,
maltová
směs
1
pytel,
betonová
směs
1
pytel,
komínová
dvířka
1
ks,
komínová
lávka
(fošna
z
borového
dřeva
délky
3
m,
šířky
250
mm,
tloušťky
40
až
60
mm,
nebo
ocelový
rošt
.
 
Přístup
(dálkový
nebo
materiály
v
tištěné
podobě)
k
věcně
dotčeným
zákonům,
vyhláškám,
předpisům
a
normám:
 
Právní
předpisy:
·
zákon
č.
133/1985
Sb.,
o
požární
ochraně,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
34/2016
Sb.,
o
čištění,
kontrole
a
revizi
spalinové
cesty,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
ve
znění
vyhlášky
č.
20/2012
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
stavbu,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
 
Technické
normy
v
platném
znění:
·
ČSN
73
4201
Komíny
a
kouřovody
-
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
·
ČSN
EN
1443
Komíny
-
Všeobecné
požadavky
·
ČSN
EN
15287
-
1
+
A1
Komíny
–
Navrhování,
provádění
a
přejímka
komínů
–
Část
1:
Komíny
pro
otevřené
spotřebiče
paliv
·
ČSN
EN
15287
-
2
Komíny
–
Navrhování,
provádění
a
přejímka
komínů
–
Část
2:
Komíny
pro
uzavřené
spotřebiče
paliv
·
ČSN
73
0810
Požární
bezpečnost
staveb
–
Společná
ustanovení
·
Technická
pravidla
Hospodářské
komory
ČR
–
vydalo
Společenstvo
kominíků
ČR:
TPK
K
02
-
01
Vložkování
komínů
·
Další
nově
vydané
právní
předpisy
a
technické
normy
a
změny
platných
právních
předpisů
a
technických
norem,
které
vstoupily
v
platnost
v
době
platnosti
standardu
PK.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:44
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:45
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Společenstvo kominíků ČR
Jaroslav Schön, Kominické služby
Ing. František Jiřík, Komínservis
Jaroslav Fiala, Kominictví
Caminus, spol. s r. o.
Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 17.7.2024 23:17:45
Strana 10 z 10