Hodnoticí standard

Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest  (kód: 36-025-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo vnitra
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Kominík - kontrola a čištění spalinových cest
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
3
Kontrola spalinových cest podle platných předpisů
4
Zkoušení spalinových cest
3
Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty
3
Vyhotovování dokumentace a zápisů o provedených pracích
3
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
3
Orientace v procesu spalování paliv a konstrukcích spalinových cest
3
BOZP při práci ve výškách
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v právních předpisech pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv uvedených v části B standardu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Orientovat se v technických normách pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest, připojování a provoz spotřebičů paliv uvedených v části B standardu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat zatřídění a označení komínů podle ČSN a ČSN EN uvedených v části B standardu
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola spalinových cest podle platných předpisů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zkontrolovat, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zkontrolovat zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zkontrolovat spalinovou cestu z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zkontrolovat zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zkontrolovat stavebně technický stav spalinové cesty
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Zkontrolovat, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéia.
Zkoušení spalinových cest
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyzkoušet spalinovou cestu měřením tlakové ztráty přívodu spalovacího vzduchu (4Pa nebo 8Pa test), vyhotovit zápis o zkoušce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést a vyhodnotit zkoušku těsnosti soustředného vzducho-spalinového systému s použitím analyzátoru spalin, vyhotovit zápis o zkoušce
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit obsah oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách, vyhotovit zápis o měření
Praktické předvedení
b) Změřit teplotu spalin, vyhotovit zápis o měření
Praktické předvedení
c) Změřit hodnotu provozního tahu tahoměrem, vyhotovit zápis o měření
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vyhotovování dokumentace a zápisů o provedených pracích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb
Písemné ověření
b) Vyhotovit Zápis o provedení vypalování komínu podle NV 91/2010 Sb.
Praktické předvedení a písemné ověření
c) Vyhotovit Pasport komínu podle ČSN
Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyčistit průduch komína vícepodlažního objektu jeho ústím nad střechou v souladu s TPK K 03-01
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyčistit průduch komína vícepodlažního objektu vymetacím otvorem v souladu s TPK K 03-01
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyčistit celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu podle zadání v souladu s TPK K 03-01
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vyčistit svislý vzducho-spalinový systém na plynná paliva podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vyčistit vodorovný vzducho-spalinový systém na plynná paliva podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zkontrolovat průchodnost komína, kouřovodu a spotřebiče paliv podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Vyhotovit Zprávu o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty podle vyhl. č. 34/2016 Sb.
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v procesu spalování paliv a konstrukcích spalinových cest
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat spalinovou cestu, její části a konstrukci
Písemné a ústní ověření
b) Popsat na modelu konstrukci vícevrstvého komína a funkci jeho jednotlivých částí
Ústní ověření
c) Popsat pojem účinná a neúčinná výška komína s náčrtem
Praktické předvedení
d) Vysvětlit pojem komínový tah - podstata, význam a měření, parametry, na kterých je závislý
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit pojmy vymetací, vybírací, čisticí a kontrolní otvory s náčrtem
Praktické předvedení
f) Vysvětlit pojem přístupová komunikace a její parametry
Písemné ověření
g) Popsat na modelu konstrukci a parametry komínové lávky
Ústní ověření
h) Vysvětlit pojem „přesah přistaveného žebříku“ a jeho hodnotu s náčrtem
Praktické předvedení
i) Popsat spotřebič typu B a uvést podmínky pro jeho bezpečný provoz
Ústní ověření
j) Popsat vliv spalin na životní prostředí a vnitřní prostředí budov
Písemné a ústní ověření
k) Popsat spalinovou cestu v přetlakovém provedení – použití, vlastnosti
Písemné ověření
l) Popsat spalinovou cestu v podtlakovém provedení – použití, vlastnosti
Písemné ověření
m) Popsat vliv množství spalovacího vzduchu na kvalitu spalování
Písemné ověření
n) Vysvětlit pojmy – primární a sekundární spalovací vzduch
Písemné ověření
o) Definovat požadavky na vzdálenost hořlavých konstrukcí od spalinové cesty vyplývající z ČSN a ČSN EN
Písemné ověření
p) Popsat proces spalování a druhy paliv
Písemné ověření
q) Popsat vlastnosti oxidu uhličitého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka
Písemné ověření
r) Popsat vlastnosti oxidu uhelnatého a důvody jeho přítomnosti ve spalinách, vliv na životní prostředí a zdraví člověka
Písemné ověření
s) Popsat vznik sazí a definovat jejich vlastnosti a vliv na funkci spalinové cesty
Písemné a ústní ověření
t) Popsat složení spalin vzniklých spálením zemního plynu
Písemné ověření
u) Popsat složení spalin vzniklých spálením dřeva
Písemné ověření
v) Popsat složení spalin vzniklých spálením lehkého topného oleje
Písemné ověření
w) Popsat složení spalin vzniklých spálením uhlí
Písemné ověření
x) Popsat základní požadavky na provoz spalinových cest vyplývající z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb.
Písemné ověření
y) Popsat požadavky na požární bezpečnost spalinových cest při prostupu stavebními konstrukcemi a požárními úseky
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

BOZP při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu osob a způsoby ochrany proti pádu osob podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. I a II
Písemné a ústní ověření
b) Popsat způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. IV
Písemné a ústní ověření
c) Popsat pravidla BOZP při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. VI
Písemné a ústní ověření
d) Popsat povinná opatření na veřejném prostoru nutná k jeho ochraně při práci na střeše podle přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kap. V
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/kominik
-
kontrola
-
a
-
cisten#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Povinné
materiální
vybavení
uchazeče:
·
osobní
ochranné
pracovní
prostředky:
kominický
ochranný
pracovní
oděv
s
kominickou
čepičkou,
ochranná
pracovní
obuv,
ochranné
pracovní
rukavice,
jednoduchý
respirátor,
ochranné
brýle,
·
psací
a
kreslicí
potřeby.
 
Po
dohodě
s
autorizovanou
osobou
může
uchazeč
použít
vlastní
pracovní
nářadí
a
pracovní
pomůcky
odpovídající
prováděným
činnostem
a
předpisům
BOZP,
uvedené
v
části
"Nezbytné
materiální
a
technické
předpoklady
pro
provedení
zkoušky".
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
právních
předpisů
a
technických
norem
v
platném
znění:
 
Právní
předpisy:
·
zákon
č.
133/1985
Sb.,
o
požární
ochraně,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
34/2016
Sb.,
o
čištění,
kontrole
a
revizi
spalinové
cesty,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
23/2008
Sb.,
o
technických
podmínkách
požární
bezpečnosti
staveb,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
ve
znění
vyhlášky
č.
20/2012
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
stavby,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
Technické
normy:
·
ČSN
73
4201
Komíny
a
kouřovody
-
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
·
ČSN
EN
1443
Komíny
-
Všeobecné
požadavky
·
ČSN
EN
15287
-
1+A1
Komíny
-
Navrhování,
provádění
a
přejímka
komínů,
Část
1:
Komíny
pro
otevřené
spotřebiče
paliv
·
ČSN
EN
15287
-
2
Komíny
-
Navrhování,
provádění
a
přejímka
komínů,
Část
2:
Komíny
pro
uzavřené
spotřebiče
paliv
·
ČSN
73
0810
Požární
bezpečnost
staveb
–
Společná
ustanovení
·
ČSN
06
1008
Požární
bezpečnost
tepelných
zařízení
·
Technická
pravidla
Hospodářské
komory
ČR
–
vydalo
Společenstvo
kominíků
ČR:
TPK
K
01
-
01
Kontrola
spalinových
cest,
TPK
K
02
-
01
Vložkování
komínů,
TPK
K
03
-
01
Čištění
komínů
a
kouřovodů
·
Další
nově
vydané
právní
předpisy
a
technické
normy
a
změny
platných
právních
předpisů
a
technických
norem,
které
vstoupily
v
platnost
v
době
platnosti
hodnoticího
standardu
PK.
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kritérií
je
hodnocena
organizace
práce,
volba
a
dodržování
předepsaných
technologických
a
pracovních
postupů,
volba
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek,
kvalita
provedení
prací,
dodržování
předpisů
BOZP,
PO
a
hygieny
práce,
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

 
Při
způsobu
ověření
"ústní
ověření
s
náčrtem"
uchazeč
vypracuje
náčrt
konstrukce,
který
ústně
vysvětlí.
Pro
způsoby
ověření
„písemné
a
ústní
ověření"
autorizovaná
osoba
připraví
zadání
pro
písemnou
část
zkoušky,
která
budou
obsahově
vycházet
z
kritérií
hodnocení.
Po
vyhodnocení
písemné
zkoušky
uchazeč
ústně
odpoví
na
doplňující
otázky
zkoušejících.
Při
způsobu
ověření
"písemné
ověření"
uchazeč
vypracuje
písemnou
odpověď.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání kominík 
b)	Úplná profesní kvalifikace 36-56-H/01 Kominík, doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci: 36-017-H Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek, 36-023-H Kominík/kominice – měření spalin a 36-025-H Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v povolání kominík
c)	Profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest (36-024-H) a nejméně 5 let praxe v povolání kominík
d)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku
e)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36-56-H/01 Kominík nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo vnitra ČR, www.mvcr.cz
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:31
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nástroji, pracovním nářadím, strojním zařízením pro provádění prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (lešením).
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště. 
 
Vybavení pracoviště:
·	vícepodlažní objekt/-y s komíny (minim. 4 průduchy) s komínovou lávkou, do nichž jsou připojeny spotřebiče pevných a plynných paliv (2+2 spotřebiče)
·	kotelna s kotlem na plynné palivo, připojeným na podtlakový komín 
·	funkční uzavřený spotřebič v provedení C s nuceným odvodem spalin vzducho-spalinovým systémem
·	kominické nářadí a pracovní pomůcky: čisticí průtlačné nářadí na dlouhém (7 m) a krátkém (1,8 m) drátu (prutu), lano (nejméně 15 m) s koulí a s kominickým strojkem, smetáček, lopatka, vložka proti naprášení, nádoba na saze a popel, univerzální kominický klíč, teleskopické zrcátko, přenosná bateriová svítilna, zápalky
·	měřící přístroje: indikátor úniku spalin, endoskop, tahoměr, teploměr, inspekční komínová kamera, analyzátor spalin, souprava 4PA test
·	hořlavá látka, dýmotvorná látka, ucpávka
·	projektová dokumentace pro hodnocenou činnost, technologické pokyny výrobců
·	učebna nebo pracoviště vybavené stoly a židlemi pro přípravu písemného ověření kritérií hodnocení odborných kompetencí.
 
Přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám:
 
Právní předpisy:
·	zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve znění pozdějších předpisů
·	vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
·	nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
 
Technické normy:
·	ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
·	ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
·	ČSN EN 15287-1+A1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů, Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
·	ČSN EN 15287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů, Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
·	ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
·	ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
·	Technická pravidla Hospodářské komory ČR – vydalo Společenstvo kominíků ČR: TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest, TPK K 02-01 Vložkování komínů, TPK K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů
·	Další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK. 
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:32
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 11 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů, pokud trvá déle než 8 hodin. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.
 
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:32
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Společenstvo kominíků ČR
Jaroslav Schön, Kominické služby
Ing. František Jiřík, Komínservis
Jaroslav Fiala, Kominictví
Caminus, spol. s r. o.
Ing. Rita Halbrštátová, OSVČ
Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest , 10.1.2026 13:50:32
Strana 11 z 11