Hodnoticí standard

Vedoucí důlní klimatizace (kód: 21-088-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Týká se povolání:
Báňský technik
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v právních a technických normách upravujících oblast chlazení, klimatizace a chladiv
4
Zajišťování provozu důlní klimatizace
4
Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích
4
Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení
4
Vedení provozní a technické dokumentace
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
18.08.2021
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v právních a technických normách upravujících oblast chlazení, klimatizace a chladiv
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat systém technologie důlní klimatizace (zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu)
Ústní ověření
b) Vysvětlit § 287 (Chladicí zařízení důlních větrů), § 288 (Nestacionární chladicí zařízení důlních větrů) a § 289 (Stacionární chladicí zařízení důlních větrů) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.
Ústní ověření
c) Vysvětlit nařízení vlády č. 361/2007 Sb., (podmínky ochrany zdraví při práci teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, koncentrace, dávky čerstvého vzduchu) ve vazbě na klimatické podmínky důlního provozu
Ústní ověření
d) Popsat na provozní dokumentaci zařízení důlní klimatizace a její funkce (chladicí agregáty, kompresory, chladicí potrubí, chladící medium, chladiče větrů)
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zajišťování provozu důlní klimatizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit na provozní dokumentaci systém a funkci důlní centrální klimatizaci
Ústní ověření
b) Popsat a ukázat na projektové dokumentaci zařízení důlní klimatizace a její funkce (chladicí agregáty, kompresory, chladicí potrubí, chladící medium, chladiče větrů)
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c) Navrhnout řešení chlazení důlních větrů pomocí důlní úsekové klimatizace
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d) Popsat činnosti vedoucího důlní klimatizace při řízení provozu a údržby zařízení důlní klimatizace
Ústní ověření
e) Vysvětlit ukazatele a jejich limity sledující systém důlní klimatizace
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat přenosný přístroj pro měření výbušných plynů, radonu a dalších plynů
Praktické předvedení
b) Provést měření metanu, radonu a dalších plynů
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků potřebných při montáži, provozu a údržby sítě a zařízení klimatizace
Ústní ověření
b) Objasnit principy dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Ústní ověření
c) Vysvětlit obsah provozního řádu chladicího zařízení (lhůty a způsob kontroly zařízení klimatizace)
Ústní ověření
d) V rámci modelové situace řídit údržbu nebo opravu klimatizačního zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení provozní a technické dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu provozu a údržby chladicího zařízení podle § 23, vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.
Praktické předvedení
b) Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu montáže a opravy chladicího zařízení do provozní a technické dokumentace.
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-dulni-klimatizace#zdravotni-zpusobilost).
 
Pro ověření kompetence Řízení údržby, oprav klimatizačních zařízení, kritérium d) zadá autorizovaná osoba modelovou situaci, kterou uchazeč vyřeší a zodpoví doplňující otázky zkoušejícího. 

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hornictví nebo ve strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hornictví nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti hornictví.
b)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hornictví nebo strojařství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti hornictví nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti hornictví.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o stání báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	předepsaný pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky,
·	důlní pracoviště vybavené klimatizací,
·	zařízení důlní klimatizace (chladicí agregáty, kompresory, chladicí potrubí, chladící medium, chladiče větrů, pojistné ventily),
·	přenosný přístroj pro měření výbušných plynů, radonu a dalších plynů,
·	technická, provozní a výkresová dokumentace strojů a zařízení požívaná v důlní klimatizaci,
·	předpisy (normy) řešící problematiku důlní klimatizace,
·	mapová dokumentace důlní klimatizační sítě.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 80 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
ČBÚ Praha
OKD, a. s.
TU Brno
 
Vedoucí důlní klimatizace, 17.7.2024 23:50:29
Strana 7 z 7