Hodnotící standard

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů (kód: 23-049-M)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání:

Odborný servisní pracovník výtahů

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

4

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v právních předpisech a českých technických normách z oblasti výtahů

4

Orientace v konstrukci výtahu

4

Provádění odborných prohlídek výtahu

4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

4

Platnost standardu

Standard je platný od: 16.12.2022

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v právních předpisech a českých technických normách z oblasti výtahů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést výčet základních předpisů a českých technických norem upravujících požadavky na konstrukci

Ústní ověření

b) Uvést výčet předpisů a norem pro zvláštní úpravu výtahů z hlediska účelu použití (přístupnost osob s omezenou schopností pohybu, požární a evakuační výtahy, výtahy odolné vandalům apod.)

Ústní ověření

c) Uvést výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a bezpečnostních komponent na trh/do provozu

Ústní ověření

d) Uvést výčet základních předpisů a norem upravujících požadavky na provoz a zkoušení

Ústní ověření

e) Vyjmenovat druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn

Ústní ověření

f) Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu, uvést názvy dokladů nezbytných k výkonu činnosti

Ústní ověření

g) Vyjmenovat povinnosti majitele/provozovatele výtahu

Ústní ověření

h) Vyjmenovat povinnosti servisní firmy

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v konstrukci výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Charakterizovat výtahy podle určeného účelu použití a zařazení do tříd podle ČSN ISO 4190-1

Ústní ověření

b) Popsat funkci výtahů podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex apod.)

Ústní ověření

c) Uvést požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty

Ústní ověření

d) Uvést požadavky na ohrazení jízdního prostoru (zcela ohrazená šachta, částečně ohrazená), použití materiálu na ohrazení, jeho pevnost

Ústní ověření

e) Uvést možnosti použití skla na ohrazení šachty nebo výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece

Ústní ověření

f) Uvést požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Provádění odborných prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést účel vedení knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění

Ústní ověření

b) Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek

Ústní ověření

c) Provést odbornou prohlídku elektrického výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Provést odbornou prohlídku hydraulického výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Uvést zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů ve strojovně

Ústní ověření

f) Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty

Ústní ověření

g) Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu

Ústní ověření

h) Vyhotovit protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Vyhotovit protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Uvést základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu

Ústní ověření

k) Uvést postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Přezkoušet podlahový spínač

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Přezkoušet koncový vypínač

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece/vyvažovací závaží

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Přezkoušet zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Přezkoušet trakční schopnost

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Přezkoušet brzdové zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Ověřit funkci nouzové signalizace

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Přezkoušet omezení doby chodu motoru

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Přezkoušet koncový vypínač

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Přezkoušet funkci bezpečnostního lana

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Přezkoušet zachycovače klece

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Přezkoušet funkci svěracího zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Přezkoušet funkci dosedacího zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

g) Zkontrolovat omezení zdvihu pístu

Praktické předvedení a ústní ověření

h) Provést tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrticího ventilu

Praktické předvedení a ústní ověření

i) Změřit pokles a vyrovnat polohu klece

Praktické předvedení a ústní ověření

j) Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Praktické předvedení a ústní ověření

k) Uvést požadavky na funkci nouzové signalizace a předvést způsob ověření

Praktické předvedení a ústní ověření

l) Ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Praktické předvedení a ústní ověření

m) Přezkoušet omezení doby chodu motoru

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Vstupní požadavky:

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesní kvalifikace servisní pracovník výtahů.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu#zdravotni-zpusobilost).

Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam

materiálně

-

technického

vybavení:

Výtahový

stroj

trakční,

hydraulický,

bubnový,

hlavní

vypínač,

omezovač

rychlosti,

koncový

vypínač,

výtahový

rozvaděč

s

reléovým

řízením,

výtahový

rozvaděč

s

mikroprocesory,

vodítka

klece,

vodítka

vyvažovacího

závaží,

nárazníky

klece/vyvažovacího

závaží,

rám

vyvažovacího

závaží,

napínací

závaží

OR,

šachetní

dveře,

dveřní

uzávěrka,

zavírač/dovírač,

ovladačová

kombinace

ve

stanici,

osvětlení

šachty,

klec

výtahu,

závěs

klece,

odkláněcí

magnet

/

křivka

DU,

ovladačová

kombinace

v

kleci,

ovládání

revizní

jízdy,

nosné

prostředky,

elektrická

instalace

strojovny,

elektrická

instalace

šachty,

mazací

plán,

schémata

zapojení

elektrických

zařízení

a

instalací

výtahů,

materiál,

nářadí,

měřicí

přístroje

a

pomůcky

potřebné

pro

ověřování

kritérií

založených

na

formě

praktického

předvedení

(montáž,

instalace,

diagnostikování

poruch

a

opravy

elektrických,

elektromechanických,

elektrotepelných

a

elektronických

elementů

výtahových

zařízení

a

instalací

ve

strojovnách,

šachtách,

klecích

a

nástupištích

výtahů).

Autorizovaná

osoba

musí

disponovat

dále

uvedenou

předpisovou

základnou:

Zákony,

právní

a

technické

předpisy

v

platném

znění:

·

zákon

č.

250/2021

Sb.

a

zákon

č.

251/2005

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

193/2022

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

194/2022

Sb.

·

zákon

č.

183/2006

Sb.

(omezená

platnost

do

1.7.2023

-

nahrazuje

zákon

č.283/2021

Sb.)

·

zákon

č.

505/1990

Sb.

·

zákony

č.

262/2006

a

č.

309/2006

Sb.

·

vyhláška

MMR

ČR

č.

286/2009

Sb.

·

vyhláška

MMR

ČR

č.

398/2009

Sb.

omezená

platnost

do

1.7.2023

-

nahrazuje

zákon

č.

283/2021

Sb.)

·

nařízení

vlády

č.

117/2016

Sb.

a

č.

118/2016

Sb.

·

vyhláška

MV

ČR

č.

23/2008

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

272/2011

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

375/2017

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

122/2016

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

176/2008

Sb.

·

nařízení

vlády

č.

378/2001

Sb.

Harmonizované

a

národní

české

technické

normy:

·

ČSN

EN

81

-

3+A1:2009

·

ČSN

EN

81

-

20:2015

·

ČSN

EN

81

-

21+A1:2013

·

ČSN

EN

81

-

22:2014

·

ČSN

EN

81

-

28:2003

·

ČSN

EN

81

-

31:2010

·

ČSN

EN

81

-

40:2009

·

ČSN

EN

81

-

41:2011

·

ČSN

EN

81

-

43:2010

·

ČSN

EN

81

-

50:2015

·

ČSN

EN

81

-

58:2003

·

ČSN

EN

81

-

70+A1:2005

·

ČSN

EN

81

-

71+A1:2007

·

ČSN

EN

81

-

72

ed.

2:2016

·

ČSN

EN

81

-

73:2016

·

ČSN

EN

81

-

80:2004

·

ČSN

EN

81

-

82:2014

·

ČSN

EN

12015:2014

·

ČSN

EN

12016:2014

·

ČSN

EN

13015:2002

·

ČSN

EN

12385

-

1:2009

·

ČSN

EN

12385

-

5:2004

·

ČSN

33

2000

-

4

-

41

ed.

2:2007

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

·

ČSN

EN

50214

ed.

2:2007

·

ČSN

EN

60204

-

1

ed.

2:2009

·

ČSN

EN

60204

-

32

ed.

2:2009

·

ČSN

EN

ISO

13857:2008

·

ČSN

ISO

4190

-

1:2013

·

ČSN

ISO

4190

-

3:1992

·

ČSN

ISO

4190

-

5:2013

·

ČSN

ISO

4190

-

6:1992

·

ČSN

ISO

7465:2009

·

ČSN

P

CEN/TS

81

-

11:2011

·

TNI

CEN/TR

81

-

12:2015

·

ČSN

P

CEN/TS

81

-

76:2012

·

ČSN

P

CEN/TS

81

-

83:2010

·

ČSN

27

4002:2014

·

ČSN

27

4007:2014

·

ČSN

27

4010:2016

·

ČSN

27

4011:2018

·

ČSN

27

4014:2007

·

ČSN

27

4210:2004

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby

musí

zajistit,

aby

pracoviště

byla

uspořádána

a

vybavena

OOPP

tak,

aby

pracovní

podmínky

pro

realizaci

zkoušky

z

hlediska

BOZP

odpovídaly

bezpečnostním

požadavkům

a

hygienickým

limitům

na

pracovní

prostředí

a

pracoviště.

K

žádosti

o

udělení

autorizace

žadatel

přiloží

seznam

materiálně

-

technického

vybavení

dokládající

soulad

s

požadavky

uvedenými

v

hodnoticím

standardu

pro

účely

zkoušky.

Zajištění

vhodných

prostor

pro

provádění

zkoušky

prokazuje

žadatel

odpovídajícím

dokladem

(např.

výpis

z

katastru

nemovitostí,

nájemní

smlouva,

dohoda)

umožňujícím

jejich

užívání

po

dobu

platnosti

autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR

Odborný servisní pracovník / odborná servisní pracovnice výtahů, 7.7.2026 14:10:18

Strana 9 z 9