Hodnoticí standard

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v základech elektrotechniky

3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

3

Jištění elektrických zařízení a kladení vedení

3

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

3

Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení

3

Kontroly a opravy elektrických spotřebičů

3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

3

Platnost standardu

Standard je platný od:

21.10.2022

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést a vysvětlit základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (jednotky elektrických veličin, Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, práce střídavého proudu, impedance, účiník)

Písemné ověření

b) Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony, odpory a impedance řazené sériově a paralelně)

Písemné a ústní ověření

c) Popsat rozdělení a značení elektrických sítí nn (charakteristika druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem - sítě TN, TT, IT, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)

Písemné a ústní ověření

d) Popsat způsoby označení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými)

Ústní ověření

e) Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (vysvětlení účelu a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem)

Ústní ověření

b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu)

Písemné a ústní ověření

c) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím. (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti)

Ústní ověření

d) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti)

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést nejčastěji používané prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci a účel (základní izolace živých částí, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí)

Písemné ověření

b) Uvést nejčastěji používané prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci a účel (přídavná izolace, automatické odpojení od zdroje, ochranné pospojování)

Písemné a ústní ověření

c) Uvést přehled nejčastěji používaných ochranných opatření (automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace, elektrické oddělení, ochrana malým napětím SELV). Vysvětlit pojmy „normální ochrana“ a „doplněná ochrana“

Ústní ověření

d) Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití v elektrických instalacích

Písemné a ústní ověření

e) Uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Jištění elektrických zařízení a kladení vedení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést základní zásady pro dimenzování vedení (dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů, charakter zátěže a dovolený úbytek napětí)

Ústní ověření

b) Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům (vysvětlení účelu jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe)

Písemné a ústní ověření

c) Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení (spojování vodičů, provedení prostupů vedení zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru, kladení pohyblivých přívodů, ochrana vedení před mechanickým poškozením)

Ústní ověření

d) Uvést hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů a pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic

Ústní ověření

e) Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů (pevně připojené, oddělitelné, prodlužovací)

Písemné a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Uvést příklady škod a ztrát způsobených úderem blesku, vysvětlit princip působení LPS (jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava)

Ústní ověření

b) Uvést příklady citlivých elektronických prvků a způsobů ochrany těchto zařízení před škodlivými účinky elektromagnetického impulzu (pospojování, stínění, přepěťové ochrany)

Písemně s ústní obhajobou

Je třeba splnit obě kritéria.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Orientovat se v technické dokumentaci (uvedení druhů technické a elektrotechnické dokumentace - technická zpráva, situace, stavební výkres, instalační výkres, zapojovací schéma, liniové schéma, vysvětlení k jakému účelu slouží a co obsahují)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Identifikovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů a elektroinstalačního příslušenství

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Změřit a vyhodnotit elektrické veličiny (znalost metod měření běžně užívaných v dílenské praxi při diagnostice elektrických obvodů, zvolit vhodnou měřicí metodu, odečítat a vyhodnocovat údaje z měřicích přístrojů)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje (znalost vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, zvolit odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Upravit konce vodičů, zhotovit formy a svazky (předvést úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolovat konce pevných vodičů pro zapojení do zásuvky v domovní instalaci, zhotovit jednoduchý svazek vodičů pro instalaci v rozváděči) dle zadání

Praktické předvedení

b) Zvolit vhodný technologický postup pro montáž elektrické instalace (vedení, přístroje, zásuvky, spínače, ovladače, svítidla a spotřebiče). Navrhnout opatření k zajištění bezpečnosti práce, určit postup prací v souladu s požadavky českých technických norem a s návody pro montáž

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Určit nezbytné nářadí, pomůcky a materiál pro realizaci elektroinstalace dle zadání

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Zhotovit elektroinstalaci dle zadání

Praktické předvedení

e) Ověřit správnost montáže a funkčnost nainstalovaných elektrických zařízení či prvků

Praktické předvedení a ústní ověření

f) Demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy  (praktické předvedení demontáže a sestavení předložené elektromechanické součásti technického zařízení). Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Kontroly a opravy elektrických spotřebičů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Provést kontrolu elektrického spotřebiče v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými ČSN (praktické provedení kontroly předloženého elektrického spotřebiče z hlediska elektrické bezpečnosti). Postačuje předvést požadované kompetence na jednom spotřebiči dle zadání.

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Provést opravu spotřebiče – odstranit závady zjištěné při kontrole

Praktické předvedení

c) Ověřit bezpečnost a funkčnost spotřebiče po provedené opravě

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vypracovat protokol o provedené kontrole a opravě

Praktické předvedení

e) Poučit fiktivního zákazníka (zkoušejícího) o používání elektrického spotřebiče

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka. Uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus

Ústní ověření

b) Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci)

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Vstupní

požadavky

–

minimální

úroveň

je

ukončené

střední

vzdělání

s

výučním

listem

technického

směru.

Písemné

ověřování

kompetencí

u

vybraných

způsobilostí

se

provádí

prostřednictvím

testu.

Soubor

otázek

pro

testy

vypracuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavku

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla.

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

diostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

možné

vytvářet

dostatečné

počty

různě

sestavených

testů.

a)

Znát

základní

pojmy

a

vztahy

v

elektrotechnice

-

50

otázek

b)

Bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

elektrických

zařízeních

-

20

otázek

c)

Uplatňovat

zásady

ochrany

před

úrazem

elektrickým

proudem

-

50

otázek

d)

Uplatňovat

zásady

pro

dimenzování,

jištění

a

kladení

elektrických

vedení

-

20

otázek

e)

Znát

základní

principy

ochrany

před

bleskem

a

přepětím

(LPS)

-

20

otázek

f)

Orientovat

se

v

technické

dokumentaci

a

normách,

používat

tuto

dokumentaci

při

práci

-

40

otázek

g)

Znát

zásady

poskytování

první

pomoci

při

úrazu

elektrickou

energií

-

10

otázek

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

Musí

tedy

být

splněny

následující

podmínky:

1.

B

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy

-

pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek:

1)

Znát

základní

pojmy

a

vztahy

v

elektrotechnice

-

20

otázek

2)

Bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

elektrických

zařízeních

-

8

otázek

3)

Uplatňovat

zásady

ochrany

před

úrazem

elektrickým

proudem

-

15

otázek

4)

Uplatňovat

zásady

pro

dimenzování,

jištění

a

kladení

elektrických

vedení

-

8

otázek

5)

Znát

základní

principy

ochrany

před

bleskem

a

přepětím

(LPS)

-

5

otázek

6)

Orientovat

se

v

technické

dokumentaci

a

normách,

používat

tuto

dokumentaci

při

práci

-

10

otázek

7)

Znát

zásady

poskytování

první

pomoci

při

úrazu

elektrickou

energií

-

3

otázky

2.B

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

alespoň

jednu

otázku

3.B

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

80

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

tří

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Všechny

otázky

jsou

bodově

rovnocenné.

Zkoušející

předloží

uchazeči

po

jednom

testu

pro

všechny

uvedené

způsobilosti,

které

prověří

znalosti

popsané

v

jednotlivých

kritériích

hodnocení.

Po

vyhodnocení

testů

zkoušející

upřesní

úroveň

znalostí

uchazeče

ústním

vysvětlením.

Pokyny

pro

ověřování

splnění

kritérií

spočívajících

v

praktickém

předvedení

1.

Měření

elektrických

veličin,

vyhodnocení

naměřených

hodnot:

a)

Postačuje

předvést

měření

napětí,

proudu,

výkonu

a

odporu

b)

Postačuje

předvést

požadované

kompetence

pro

jednu

měřicí

metodu.

Konkrétní

zadání

určí

zkoušející,

zvolí

jednu

z

níže

uvedených

metod

měření:

–

měření

napětí

digitálním

multimetrem

–

měření

proudu

digitálním

multimetrem

–

měření

proudu

klešťovým

ampérmetrem

–

měření

výkonu

jednofázového

elektrického

proudu

–

měření

výkonu

třífázového

elektrického

proudu:

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

–

metodou

1

wattmetru

–

metodou

2

wattmetrů

–

metodou

3

wattmetrů

–

měření

odporu

ohmetrem

–

měření

izolačního

odporu

–

měření

impedance

smyčky

2.

Montáž

a

zapojování

elektroinstalací

a

elektrických

zařízení:

d)

Zhotovit

elektroinstalaci

dle

zadání

zkoušejícího,

např.

jeden

jednofázový

nebo

třífázový

zásuvkový

obvod,

světelný

obvod

s

jedním

svítidlem

spínaným

ze

dvou

nebo

ze

tří

míst,

připojení

třífázového

asynchronního

motoru,

zapojení

stykačových

kombinací

Při

ověřování

splnění

kritérií

spočívajících

v

praktickém

předvedení

bude

přihlíženo

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

provedené

práce

i

k

časovému

hledisku

zvládání

úkolů

dle

zadání.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 26-41-M/01 elektrotechnika a alespoň 5 roků praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro řízení provozu elektrických zařízení nebo pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem nebo při revizích elektrických zařízení nebo při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnice.

- Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání elektrotechnika a alespoň 4 roky praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro řízení provozu elektrických zařízení nebo pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem nebo při revizích elektrických zařízení nebo při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnice.

- Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání elektrotechnika a alespoň 3 roky praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro řízení provozu elektrických zařízení nebo pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem nebo při revizích elektrických zařízení nebo při výkonu státního odborného dozoru nad bezpečností elektrických zařízení nebo ve funkci učitele odborného výcviku v elektrotechnice.

Odborné vzdělání se prokazuje maturitním vysvědčením, vysvědčením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy nebo vysokoškolským diplomem a vysvědčením o státní zkoušce.

Požadavek na odbornou praxi se prokazuje potvrzením zaměstnavatelů nebo čestným prohlášením, případně kombinací obou možností.

Požadovaná odborná způsobilost v elektrotechnice se dokladuje osvědčením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., konkrétně § 8 pro řízení činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

• Technické normy z oblasti elektrotechniky, např.

- ČSN EN 50110-1 ed. 3

- ČSN EN 61140 ed. 2

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

- ČSN 33 2000-5-523 ed. 2

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

- ČSN 33 2000-4-473

- ČSN EN 62305-1

- ČSN EN 62305-2

- ČSN EN 62305-3

- ČSN EN 62305-4

- ČSN 33 1500

- ČSN 33 2000-6

- ČSN 33 1600 ed. 2

• Soubor situačních a obvodových značek

• Soubor stykačových zapojení

• Projekty elektroinstalací se situačními schématy a jednopólovými schématy rozváděčů

• Prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům (dílna vybavená pro zkušební zapojování, montáž, opravy a měření elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektromotorů a stykačových zapojení, elektronických zařízení; prostorová montáž se simulací reálného prostředí, případně v reálném prostředí)

• Měřicí přístroje pro měření elektrických veličin (napětí, proudu, odporu)

- univerzální měřicí přístroje ručkové a digitální pro měření napětí v rozsahu 0 až 500 V AC, DC, pro měření proudu v rozsahu 0 až 10 A, pro měření odporu v rozsahu až 10 Megaohmů

- klešťový ampérmetr s rozsahem 63 A

- měřič izolace 250 V a 500 V

- měřič impedance smyčky

- R, L, C můstek

- měřič tranzistorů

- osciloskop

• Běžné ruční nářadí a pomůcky (šroubováky, kleště, nože, klíče…)

• Elektroinstalační a montážní materiál, přístroje a spotřebiče potřebné pro ověřování kritérií založených na praktickém předvedení

• Katalogy součástek a náhradních dílů, schémata zapojení, tabulky a servisní příručky

• Lékárnička vybyvená dle ČSN

• Funkční model pro nácvik resuscitace

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Elektrotechnický svaz český, Praha

IN-EL, spol. s r. o.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 22.12.2024 8:00:58

Strana 11 z 11