Kvalifikační standard

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Týká se povolání:

Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace v základech elektrotechniky

3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

3

Jištění elektrických zařízení a kladení vedení

3

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

3

Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení

3

Kontroly a opravy elektrických spotřebičů

3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 30.9.2026 8:37:30

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Vstupní

požadavky

–

minimální

úroveň

je

ukončené

střední

vzdělání

s

výučním

listem

technického

směru.

Písemné

ověřování

kompetencí

u

vybraných

způsobilostí

se

provádí

prostřednictvím

testu.

Soubor

otázek

pro

testy

vypracuje

autorizovaná

osoba

podle

požadavku

hodnoticího

standardu.

Musí

přitom

splňovat

následující

pravidla.

A.

Testy

pro

jednotlivé

uchazeče

musí

být

generovány

z

diostatečně

velkého

souboru

otázek,

aby

bylo

možné

vytvářet

dostatečné

počty

různě

sestavených

testů.

a)

Znát

základní

pojmy

a

vztahy

v

elektrotechnice

-

50

otázek

b)

Bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

elektrických

zařízeních

-

20

otázek

c)

Uplatňovat

zásady

ochrany

před

úrazem

elektrickým

proudem

-

50

otázek

d)

Uplatňovat

zásady

pro

dimenzování,

jištění

a

kladení

elektrických

vedení

-

20

otázek

e)

Znát

základní

principy

ochrany

před

bleskem

a

přepětím

(LPS)

-

20

otázek

f)

Orientovat

se

v

technické

dokumentaci

a

normách,

používat

tuto

dokumentaci

při

práci

-

40

otázek

g)

Znát

zásady

poskytování

první

pomoci

při

úrazu

elektrickou

energií

-

10

otázek

B.

Při

každé

zkoušce

musí

být

ověřeny

všechny

kompetence

kvalifikačního

standardu.

Musí

tedy

být

splněny

následující

podmínky:

1.

B

Pro

celkový

soubor

otázek,

z

něhož

se

generují

jednotlivé

testy

-

pro

každé

kritérium

existuje

několik

otázek:

1)

Znát

základní

pojmy

a

vztahy

v

elektrotechnice

-

20

otázek

2)

Bezpečnost

při

obsluze

a

práci

na

elektrických

zařízeních

-

8

otázek

3)

Uplatňovat

zásady

ochrany

před

úrazem

elektrickým

proudem

-

15

otázek

4)

Uplatňovat

zásady

pro

dimenzování,

jištění

a

kladení

elektrických

vedení

-

8

otázek

5)

Znát

základní

principy

ochrany

před

bleskem

a

přepětím

(LPS)

-

5

otázek

6)

Orientovat

se

v

technické

dokumentaci

a

normách,

používat

tuto

dokumentaci

při

práci

-

10

otázek

7)

Znát

zásady

poskytování

první

pomoci

při

úrazu

elektrickou

energií

-

3

otázky

2.B

Pro

jednotlivé

vygenerované

testy

Každý

uchazeč

má

ve

svém

testu

pro

každé

kritérium

alespoň

jednu

otázku

3.B

Pro

úspěšné

splnění

požadavků

testu:

Za

úspěšné

splnění

testu

se

považuje

80

%

správně

zodpovězených

otázek

s

tím,

že

pro

každé

kritérium

musí

být

správně

zodpovězeno

alespoň

50

%

otázek.

Testové

otázky

budou

uzavřené,

sestavené

ze

tří

odpovědí,

z

nichž

právě

jedna

je

správná.

Všechny

otázky

jsou

bodově

rovnocenné.

Zkoušející

předloží

uchazeči

po

jednom

testu

pro

všechny

uvedené

způsobilosti,

které

prověří

znalosti

popsané

v

jednotlivých

kritériích

hodnocení.

Po

vyhodnocení

testů

zkoušející

upřesní

úroveň

znalostí

uchazeče

ústním

vysvětlením.

Pokyny

pro

ověřování

splnění

kritérií

spočívajících

v

praktickém

předvedení

1.

Měření

elektrických

veličin,

vyhodnocení

naměřených

hodnot:

a)

Postačuje

předvést

měření

napětí,

proudu,

výkonu

a

odporu

b)

Postačuje

předvést

požadované

kompetence

pro

jednu

měřicí

metodu.

Konkrétní

zadání

určí

zkoušející,

zvolí

jednu

z

níže

uvedených

metod

měření:

–

měření

napětí

digitálním

multimetrem

–

měření

proudu

digitálním

multimetrem

–

měření

proudu

klešťovým

ampérmetrem

–

měření

výkonu

jednofázového

elektrického

proudu

–

měření

výkonu

třífázového

elektrického

proudu:

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 30.9.2026 8:37:30

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

–

metodou

1

wattmetru

–

metodou

2

wattmetrů

–

metodou

3

wattmetrů

–

měření

odporu

ohmetrem

–

měření

izolačního

odporu

–

měření

impedance

smyčky

2.

Montáž

a

zapojování

elektroinstalací

a

elektrických

zařízení:

d)

Zhotovit

elektroinstalaci

dle

zadání

zkoušejícího,

např.

jeden

jednofázový

nebo

třífázový

zásuvkový

obvod,

světelný

obvod

s

jedním

svítidlem

spínaným

ze

dvou

nebo

ze

tří

míst,

připojení

třífázového

asynchronního

motoru,

zapojení

stykačových

kombinací

Při

ověřování

splnění

kritérií

spočívajících

v

praktickém

předvedení

bude

přihlíženo

především

k

bezpečnému

provádění

všech

úkonů,

ke

kvalitě

provedené

práce

i

k

časovému

hledisku

zvládání

úkolů

dle

zadání.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 30.9.2026 8:37:30

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Elektrotechnický svaz český

IN-EL, spol. s r. o.

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ, 30.9.2026 8:37:30

Strana 4 z 4