|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topenář/topenářka (kód: 36-004-H) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Instalatér – topenář |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách |  |  |  |  | 3 |  |
| Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení |  |  |  |  | 3 |  |
| Měření rozměrů potrubí |  |  |  |  | 3 |  |
| Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění zkoušek otopných soustav |  |  |  |  | 3 |  |
| Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž potrubí otopných soustav |  |  |  |  | 3 |  |
| Instalace zařízení otopných soustav |  |  |  |  | 3 |  |
| Údržba a opravy zařízení otopných soustav |  |  |  |  | 3 |  |
| Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav |  |  |  |  | 3 |  |
| Nakládání s odpady |  |  |  |  | 3 |  |
| Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích |  |  |  |  | 3 |  |
| Topenář/topenářka, 03.12.2024 18:44:32 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 30.01.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Topenář/topenářka, 03.12.2024 18:44:32 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |