|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Instalatér; Mechanik plynových zařízení |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva |  |  |  |  | 3 |  |
| Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění zkoušek rozvodů plynu |  |  |  |  | 3 |  |
| Identifikace míst úniku plynu |  |  |  |  | 3 |  |
| Měření rozměrů |  |  |  |  | 3 |  |
| Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí |  |  |  |  | 3 |  |
| Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení |  |  |  |  | 3 |  |
| Nakládání s materiály a odpady |  |  |  |  | 2 |  |
| Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 22.12.2024 4:33:31 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 27.08.2010 |  |  |  |  |  |  |
| Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 22.12.2024 4:33:31 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |