Hodnotící standard

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Instalatér; Mechanik plynových zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury
3
Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů
3
Provádění zkoušek rozvodů plynu
3
Identifikace míst úniku plynu
3
Měření rozměrů
3
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
3
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění
3
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním
3
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
3
Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení
3
Nakládání s materiály a odpady
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 27.08.2010 do: 18.01.2015
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy plynových rozvodů a zařízení
Slovně podle technických výkresů
b) Zakreslit vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů
Zakreslení do zadaného půdorysu
c) Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace
Písemně podle zadaného výkresu
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu a jejich materiály
Slovně nebo písemně
b) Vyjmenovat druhy armatur
Slovně nebo písemně
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy spotřebičů na plynná paliva
Slovně nebo písemně
Je třeba splnit kritérium.
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout postup montáže plynových rozvodů
Slovně podle technického výkresu
b) Navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace
Slovně podle zadání
c) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže
Slovně podle technického výkresu
d) Vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení
Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění zkoušek rozvodů plynu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit systém na zkoušku těsnosti
Prakticky podle zadání
b) Vyjmenovat zkušební podmínky
Slovně nebo písemně
c) Provést zkoušku pevnosti a těsnosti
Prakticky podle zadání
d) Popsat přípravu rozvodu a zařízení pro provedení výchozí revize
Slovně nebo písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Identifikace míst úniku plynu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu
Slovně nebo písemně
b) Provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje
Prakticky podle zadání
c) Provést detekci plynu pomocí pěnivého roztoku
Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření rozměrů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití
Slovně nebo písemně
b) Změřit a zapsat změřené délky, vnitřní a venkovní průměry
Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby ručního zpracování materiálů
Slovně nebo písemně
b) Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání
Prakticky podle zadání
c) Popsat způsoby strojního obrábění materiálů
Slovně nebo písemně
d) Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání
Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění není třeba zvláštních oprávnění
Slovně nebo písemně
b) Provést spoje podle zadání
Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést pájení natvrdo
Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
b) Provést svařování plamenem
Prakticky podle zadání nebo předloží platný průkaz
c) Provést kovové lisované spoje
Prakticky podle zadání nebo předloží platné osvědčení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit platné průkazy nebo osvědčení.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek
Slovně nebo písemně
b) Provést prostupy a drážky pro potrubí v konstrukci
Prakticky podle zadání
Je třeba splnit obě kritéria.
Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů
Prakticky podle zadání
b) Provést montáž potrubního rozvodu
Prakticky podle zadání
c) Připevnit potrubí ke konstrukci
Prakticky podle zadání
d) Připojit plynový spotřebič
Prakticky podle zadání
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s materiály a odpady
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru
Slovně s odůvodněním
b) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Slovně s odůvodněním
c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí
Slovně s odůvodněním
d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály
Slovně s odůvodněním
e) Popsat způsoby nakládání s odpady při plynařských pracích
Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41 a http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101094&kod_sm1=41).
Doporučuje se, aby uchazeč měl u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.
Vstupní požadavky – minimální úroveň vzdělání je dána dokladem o základním vzdělání.
Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.
Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání instalatér nebo mechanik plynových zařízení a min. 5 let odborné praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru instalatér nebo mechanik plynových zařízení, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technických zařízení budov (TZB) nebo v oboru pozemní stavby a stavitelství a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)Vyšší odborné vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo v oboru pozemní stavby a stavitelství a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)Vysokoškolské vzdělání v oborech technických zařízení budov nebo v oboru pozemní stavby a stavitelství a min. 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti TZB a stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů TZB a stavebních oborů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
–Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
–Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží vnitřních plynovodů, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník
Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi natvrdo, souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s račnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovaní kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, detektor plynu elektronický, detekční sprej, zkušební přístroj na zkoušky těsnosti plynovodů.
Pomůcky: tužka, lihový fix
Zdroj elektrické energie
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnotící standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Cech obkladačů ČR
Cech topenářů a instalatérů ČR
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Cech malířů a lakýrníků ČR
Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, 28.9.2026 13:51:39
Strana 8 z 8