|  |  | Kvalifikační standard |
| --- | --- | --- |
| Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Skupina oborů: | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) |
| Týká se povolání: | Elektromechanik pro silnoproud |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |
| Odborná způsobilost |
| Název | Úroveň |
| Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely | 3 |
| Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN | 3 |
| Uložení elektrických kabelů | 3 |
| Volba vhodných kabelových souborů | 3 |
| Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů | 3 |
| Montáž kabelových skříní a rozvaděčů | 3 |
| Montáž kabelových ok a spojovačů | 3 |
| Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely | 3 |
| Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV | 3 |
| Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti | 3 |
| Údržba kabelových souborů a skříní NN | 3 |
| Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních | 3 |
| První pomoc při úrazu elektrickým proudem | 3 |
| Montér kabelových technologií pro silnoproud, 19.05.2024 12:13:34 | Strana 1 z 2 |  |
|  |  | Kvalifikační standard |
| Platnost standardu |
| Standard je platný od: 11.04.2017 |
| Montér kabelových technologií pro silnoproud, 19.05.2024 12:13:34 | Strana 2 z 2 |  |