Kvalifikační standard

Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektromechanik pro silnoproud
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely
3
Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN
3
Volba vhodných kabelových souborů
3
Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů
3
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely
3
Uložení elektrických kabelů
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Montáž kabelových ok a spojovačů
3
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV
3
Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti
3
Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN
3
Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních
3
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 06.01.2023
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 24.9.2026 6:17:51
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
dále
držitelem
platných
dokladů:
1)
o
odborné
způsobilosti
v
elektrotechnice
v
rozsahu
minimálně
dle
§
6
(„elektrotechnik“)
bez
omezení
napětí,
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v
elektrotechnice.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
(
odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/elektromechanik
-
pro
-
silno#zdravotni
-
zpusobilost
.
)
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
autorizovaná
osoba
vyhotoví
a
uchazeč
podepíše
písemný
záznam.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Splnění
odborné
způsobilosti
Uložení
elektrických
kabelů
,
kritéria
c)
Provést
pokládku
a
montáž
kabelů
podle
technické
dokumentace
je
potřeba
ověřit
uložením
minimálně
3
m
kabelu
a
vytvořením
kabelové
spojky
v souladu
s technickou
dokumentací.
Pozn.:
způsob
uložení
kabelu
(do
trubky,
do
koryta,
do
pískového
lože
apod.),
stejně
jako
typ
spojkování
je
dáno
technickou
dokumentací,
kterou
uchazeč
dostane
od
AOs.
    
Pro
splnění
odborné
způsobilosti
Volba
vhodných
kabelových
souborů
,
kritéria
a)
Rozlišit
základní
typy
kabelových
souborů
a
vysvětlit
jejich
funkci
je
třeba
provést
výběr
minimálně
ze
3
typů.
 
Pro
splnění
odborné
způsobilosti
Montáž
kabelových
skříní
a
rozvaděčů
a)
Určit
typy
skříní
NN
a
popsat
je,
a
to
včetně
připojovacích
systémů
(výzbroje)
je
třeba
řešit
minimálně
2
skříně.
 
Pro
splnění
odborné
způsobilosti
Měření
elektrických
a
neelektrických
veličin
a
parametrů,
vyhodnocování
naměřených
hodnot
pro
napětí
do
1
kV
,
kritéria
a)
Vybrat
vhodné
měřicí
metody,
přístroje
a
měřidla
uchazeč
provede
výběr
pro
měření
izolačního
stavu,
impedance
a
sledu
fází.
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 24.9.2026 6:17:51
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

 
Uchazeč
formuluje
odpovědi
na
otázky
vztahující
se
ke
kritériím
s
písemným
ověřením
volnou
formou.
Pro
každé
kritérium
s
písemným
ověřením
připraví
autorizovaná
osoba
nejméně
2
otázky
pokrývající
rozsah
tohoto
kritéria.
 
Zkouška
může
být
prováděna
na
cvičném
nebo
reálném
zařízení.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 24.9.2026 6:17:51
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání
Teplárna Otrokovice, a.s.
EON Distribuce, a. s. 
Střední odborná škola elektrotechnická Sokolnice
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud, 24.9.2026 6:17:51
Strana 4 z 4