Hodnotící standard

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektromontér fotovoltaických systémů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
3
Tvorba návrhu instalace fotovoltaických systémů
4
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů
3
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
3
Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
3
Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů
3
Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů
3
Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
3
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 20.05.2025
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické elektrotechnické značky
Praktické předvedení
b) Popsat v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (dále jen FVS) podle výkresové dokumentace
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Tvorba návrhu instalace fotovoltaických systémů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle předloženého zadání vybrat vhodné umístění FVS a souvisejícího vybavení umístěného vně a uvnitř budovy, tomu přizpůsobit a navrhnout elektrickou instalaci
Praktické předvedení
b) Určit požadované plochy instalace, orientace a náklonu panelů podle zadané situace a typu střechy
Praktické předvedení
c) Stanovit výkonové parametry fotovoltaického systému a dalších subsystémů včetně dimenzování vodičů pro konkrétní navrženou instalaci
Praktické předvedení
d) Vybrat vhodné připojovací místo a navrhnout přizpůsobení elektrické instalace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Stanovit postup zapojování určené části fotovoltaického systému FVS a tento postup zdůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností na určené části FVS a zdůvodnit je
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Pro určenou část FVS zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál a volbu zdůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje pro měření veličin na určené části FVS, měřit elektrické i neelektrické veličiny a parametry na určené části FVS.
Praktické předvedení
b) Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty
Praktické předvedení
c) Popsat a vysvětlit předepsané postupy při měření
Ústní ověření
d) Popsat způsoby zajištění přenosu dat ze zařízení a kontroly funkčnosti zařízení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit záznam o připojení nebo opravě určené součásti FVS
Praktické předvedení
b) Posoudit, zda navržené řešení včetně firmwaru zařízení odpovídá národní či evropské legislativě (RfG)
Praktické předvedení
c) Provést kontrolu určeného elektrického zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat pravidla pro umístění prvků FVS ve vazbě na již instalovaná či v budoucnu plánovaná zařízení z hlediska možné vzájemné interakce
Ústní ověření
b) Propojit čtyři fotovoltaické panely
Praktické předvedení
c) Zapojit rozvaděč, měnič, omezovač přepětí
Praktické předvedení
d) Proměřit a provést kontrolu zapojení určených fotovoltaických zařízení a rozvodů podle technické dokumentace (rozvaděč, měnič, omezovač přepětí) – sériové a paralelní zapojení
Praktické předvedení
e) Zřídit zemnicí soustavu pro FVS
Praktické předvedení
f) Položit určené vodiče na konstrukce v rozsahu 5 m
Praktické předvedení
g) Připojit měřicí a ovládací zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyzkoušet funkčnost určeného zařízení FVS
Praktické předvedení
b) Diagnostikovat simulovanou závadu FVS
Praktické předvedení
c) Rozhodnout o postupu odstranění závady na FVS, závadu odstranit
Praktické předvedení
d) Provést vizuální kontrolu fotovoltaické soustavy a sdělit výsledky kontroly
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení
Ústní ověření
b) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí u FVS
Ústní ověření
c) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím u FVS
Ústní ověření
d) Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí
Ústní ověření
e) Popsat zásady bezpečnosti práce z hlediska požární ochrany
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést prostředky ochrany při poruše určeného elektrického zařízení FVS, vysvětlit jejich funkci, účel a uplatnění prostředků ochrany při poruše
Písemné ověření
b) Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem
Písemné ověření
c) Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití; nakreslit schémata zapojení proudového chrániče
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účinky elektrického proudu na člověka (uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení)
Písemné ověření
b) Prokázat znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, předvést postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
dále
držitelem
platných
dokladů:
·
platný
doklad
o
odborné
způsobilosti
v elektrotechnice
v rozsahu
minimálně
dle
§
6
(„elektrotechnik“)
bez
omezení
napětí,
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.,
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v
elektrotechnice.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
(
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/elektromonter
-
fotovoltaic#zdravotni
-
zpusobilost
).
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
podle
zákona
č.
179/2006
Sb.,
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
autorizovaná
osoba
vyhotoví
a
uchazeč
podepíše
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
provedení
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
Bude
-
li
odborná
způsobilost
uznána
na
základě
doložení
osvědčení
o
získání
profesní
kvalifikace,
kde
již
k
ověření
dané
odborné
způsobilosti
bylo
v
rámci
zkoušky
provedeno,
bude
tato
informace
o
uznání
dané
odborné
způsobilosti
zapsaná
do
záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Výsledné
hodnocení
bude
pro
danou
odbornou
způsobilost
„
splnil"
a
do
poznámky
bude
uvedeno
„
Uznáno
z
předloženého
osvědčení
o
získání
profesní
kvalifikace
xy,
datum
vykonání
zkoušky,
případně
evidenční
číslo
osvědčení."
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Zkouška
proběhne
ve
cvičném
nebo
reálném
zařízení.
 
K
přezkoušení
uvedených
odborných
způsobilostí:
 
·
Volba
postupu
práce,
nářadí,
pomůcek
a
měřidel
pro
montáž,
zapojování
a
opravy
fotovoltaických
systémů
·
Údržba,
opravy
a
servis
fotovoltaických
systémů
 
určí
zkoušející
některou
část
fotovoltaického
systému,
na
které
uchazeč
bude
demonstrovat
plnění
jednotlivých
kritérií
u
odborných
způsobilostí:
·
fotovoltaické
pole
·
rozvaděč
(s
vypínacími
,
jistícími
a
ochrannými
prvky)
·
měniče:
·
akumulátory
·
elektrické
rozvody
 
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Přezkoušení
uvedených
odborných
způsobilostí:
·
Měření
elektrických
a
neelektrických
veličin
a
parametrů,
vyhodnocování
a
interpretace
naměřených
hodnot,
přenos
dat
·
Zhotovování
záznamů
a
povinné
dokumentace
o
provedené
montáži,
připojení
nebo
opravě
fotovoltaických
systémů
·
Montáž,
rekonstrukce
a
zapojování
fotovoltaických
systémů
bude
probíhat
na
celém
systému
FVS.
 
Odborná
způsobilost
Bezpečnost
při
obsluze
a
práci
na
fotovoltaických
systémech
.
Ověření
bude
probíhat
ústním
ověřením
pomocí
otázek,
které
budou
směřovat
k
vysvětlení
problematiky:
·
co
se
rozumí
obsluhou
a
co
se
považuje
za
práci
na
elektrických
zařízeních
·
jaké
máme
kvalifikační
požadavky
na
osoby
pro
obsluhu
elektrických
zařízení
a
pro
práci
na
elektrických
zařízeních
·
vysvětlení
pojmů
práce
podle
pokynů,
pod
dohledem,
pod
dozorem
·
vysvětlení
pojmu
„práce
na
elektrických
zařízeních
bez
napětí“
(postup
zajištění
beznapěťového
stavu
pracoviště,
příklady
opatření
k
jednotlivým
bodům
postupu)
·
popsat
opatření
pro
zajištění
bezpečnosti
při
práci
pod
napětím
u
FVS
(vysvětlení
pojmu
„práce
na
elektrických
zařízeních
pod
napětím“,
kvalifikace
pro
práci
pod
napětím,
opatření
pro
zajištění
bezpečnosti)
·
popsat
opatření
pro
zajištění
bezpečnosti
při
práci
v
blízkosti
živých
částí
(vysvětlení
pojmu
„práce
v
blízkosti
částí
pod
napětím“,
opatření
pro
zajištění
bezpečnosti)
 
V
kritériích
se
způsobem
ověření
"Písemné
ověření"
bude
uchazeč
na
základě
zadání
odpovídat
volnou
formou.
 
Tato
PK
má
vazbu
na
povinnost
vyplývající
ze
zákona
č.
406/2000
Sb.,
o
hospodaření
energií,
v
platném
znění.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
je
oprávněný
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oblasti elektrotechniky a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti montáže fotovoltaických systémů nebo 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti elektrotechniky a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu minimálně § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo průmyslu a obchodu, mpo.gov.cz.
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·
prostory
·
zkušební
místnost
se
stolem
a
židlemi
·
reálné
nebo
cvičné
pracoviště
·
fotovoltaický
systém:
·
fotovoltaické
pole
·
rozvaděč
(s
vypínacími
,
jistícími
a
ochrannými
prvky)
·
měniče:
·
akumulátory
·
elektrické
rozvody
·
Technické
podklady
a
normy
·
české
technické
normy
z
oblasti
elektrotechniky
a
FVS,
především
ČSN
33
2000
-
4
-
41,
ČSN
33200
-
5
-
54
ED.3,
ČSN
EN
62305
-
3
ED.2,
ČSN
33
2000
-
7
-
712
ED.2,
ČSN
EN
61724,
v
platném
znění
·
technickou
dokumentaci
k
solárním
panelům,
montážní
výkresy,
schémata
zapojení
součástí
FVS,
technologické
postupy,
katalogy
součástek
·
předpisy
z
oblasti
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
·
Nářadí
·
Sada
elektroinstalačního
nářadí
a
pomůcek
pro
montáž
elektrických
instalací: ·
·
odizolovávací
kleště
na
dráty 
·
klíč
nastavitelný 
·
kleště
stranové
štípací 
·
kleště
půlkulaté
přímé 
·
šroubováky
ploché
·
šroubováky
křížové
·
sada
imbus
klíčů
·
nůž
na
odstranění
izolace
kabelů
·
metr
·
kapesní
svítilna
·
izolační
páska
·
sada
nástrčných
klíčů
·
sada
bitů
PH
/
PL
/
Torx
/
Imbus
·
rukojeť
se
čtyřhranem
pro
nástrčné
klíče
a
bity
·
dvojice
klíčů
na
FV
konektory
·
krimpovací
kleště
na
FV
konektory
·
krimpovací
kleště
na
kabelová
oka
·
krimpovací
kleště
na
kabelové
dutinky
·
Materiál
·
elektroinstalační
materiál:
·
sada
jističů
a
proudové
chrániče
·
multifunkční
relé,
přepínače
sítí
·
obloukové
ochrany,
přepěťové
ochrany
DC
i
AC
·
zařízení
pro
ochranu
před
reziduálními
proudy
RCM
·
stop
tačítko,
motorový
i
ruční
DC
odpínač
·
 konstrukční
FV
materiál
·
FV
moduly,
měniče,
akumulátory
včetně
BMS,
spotřebič
jako
el.
zátěž
·
vodiče
a
kabely
včetně
fotovolataických vodičů
·
elektroinstalační
krabice,
trubky,
lišty
a
kanály
·
Měřicí
přístroje 
·
voltmetr
a
ampérmetr
případně
multimetr
·
klešťový
ampérmetr
DC
proudů
·
měřič
izolačního
a
zemního
odporu,
proudových
chráničů
a
impedance
vypínací
smyčky
·
měřič
přepěťových
ochran
·
měřič
VA
charakteristiky
FVS,
·
Speciální
prostředky 
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 8 z 10

Hodnotící standard

·
zkoušečka
napětí,
zkoušečka
obvodů  
·
další
požadavky
·
osobní
ochranné
prostředky
·
lékárnička
první
pomoci
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda).

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut.
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 
Teplárna Otrokovice a. s. 
EON Distribuce a. s. 
Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou
 
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů, 26.5.2026 15:12:08
Strana 10 z 10