|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromechanik pro chladicí zařízení (kód: 23-056-H) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Mechanik strojů a zařízení |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Orientovat se v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice |  |  |  |  | 3 |  |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem |  |  |  |  | 3 |  |
| Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech |  |  |  |  | 3 |  |
| Jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel a kladení vedení |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických součástích chladicích zařízeních |  |  |  |  | 3 |  |
| Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení |  |  |  |  | 3 |  |
| Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot u chladicích zařízení |  |  |  |  | 3 |  |
| Diagnostika poruch chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy |  |  |  |  | 3 |  |
| Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy |  |  |  |  | 3 |  |
| První pomoc při úrazu elektrickou energií |  |  |  |  | 3 |  |
| Elektromechanik pro chladicí zařízení, 22.11.2024 7:52:09 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 18.09.2011 |  |  |  |  |  |  |
| Elektromechanik pro chladicí zařízení, 22.11.2024 7:52:09 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |